Część 5 Załącznik 2 do SIWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Sztuk | SZCZEGÓŁOWY OPIS  parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| **I. Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1. (s.WW)** | | | | |
|  | **Mankiet do szybkiego toczenia płynów x 1** Mankiet infuzyjny wielorazowy o pojemnościach 500ml, Wyposażone w manometr wyskalowany w mmHg. | 1 |  |  |
| **pasy do zabezpieczenia pacjenta w łóżku x 1 komplet** przedłużone paski do rąk z zapięciem na zamek magnetyczny klucz magnetyczny;  Paski unieruchamiające pacjenta w łóżku. | 1 |  |  |
| **Manometr do mierzenia ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną i tracheotomijną x 1** Manometr do pompowania niskociśnieniowych mankietów masek krtaniowych i rurek dotchawiczych, jak również do pomiaru uzyskanego ciśnienia.  Na tarczy manometru z podziałką w cm H2O dwa obszary pomiarowe. Złącze typu Luer podłączane za pośrednictwem drenu połączeniowego bezpośrednio do rurki dotchawiczej lub maski krtaniowej. Manometr można obsługiwać jedną ręka. Zakres pomiaru ciśnienia: 0-120 cm H2O | 1 |  |  |
| Resuscytator jednorazowy z maską nr 5 dla dorosłych  Resuscytator jednorazowy z maską nr 4 dla dorosłych  Resuscytator jednorazowy z gniazdem manometru zaworem bezpieczeństwa 35cm H2O i maską nr 3 dla dzieci  Resuscytator z gniazdem manometru, zaworem bezpieczeństwa 35cm H2O i maską nr 1 dla niemowląt  możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym  3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym  jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej szczelności  przezroczystość masek umożliwia obserwowanie koloru skóry pacjenta  regulowany pasek-uchwyt ułatwiający trzymanie resuscytatora zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wentylacji  wersje dla dzieci i niemowląt wyposażone w zawór bezpieczeństwa 35cm H2O  temperatury użytkowania pomiędzy -18°C a + 50°C  możliwość zamontowania zastawki PEEP  niewielkie rozmiary po złożeniu  Zestaw :  Worek x 4  Maskę x 4  rezerwuar tlenu z 3-metrowym przewodem tlenowym x 4  zawór bezpieczeństwa (tylko wersje dziecięce i niemowlęce)  instrukcję obsługi | 1 |  |  |
| **Kleszczyki Magilla** anatomicznie wygięte  Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. średnie 25 cm | 1 |  |  |
| **Laryngoskop ze światłowodem zestaw jedna rękojeść 4 łyżki**  Zestaw laryngoskopowy Macintosh: Rękojeść (uchwyt) LED w wersji standardowej (na baterie) uchwyt standardowy z światłem o mocy diody 2.5V wykonanie z matowej stali chirurgicznej, która nie powoduje refleksów od światła  antypoślizgowa powierzchnia z rowkami poprzecznymi,  żarówka diodowa chroniona metalową obudową  szybka i prosta wymiana żarówki diodowej  możliwość sterylizacji w autoklawie do 134 stopni C (bez baterii i diody)  zasilanie za pomocą baterii 2 x R14 (możliwość dołączenia do zestawu rękojeści USB lub akumulatorowej)  uruchamia się i wyłącza bezpośrednio po założeniu/zdjęciu łyżki światłowodowej bez konieczności użycia przycisku  łyżka osadza się mocno na rękojeści, nie przerywa i gwarantuje ciągłe światło w różnych pozycjach roboczych  4 łyżki światłowodowe nr 1, 2, 3, 4 o mocy 2.5V LED  wysokiej jakości stal nierdzewna  optymalny rozmiar łyżek światłowodowych  możliwość zdejmowania torów światłowodowych  obudowany przewód światłowodowy  łyżka kompatybilna z rękojęścią  końcówki łyżek wypolerowane, nie mają ostrych krawędzi i są bezpieczne  każda łyżka zawiera światłowód  profil łyżek w pełni zgodny z uchwytem  do sterylizacji w autoklawie do 134 stopni C.  W pudełku. | 1 |  |  |
| **Zestaw pediatryczny Millera:** Trzy proste łyżki typu Miller w rozmiarach 00, 0 i 1  3 rodzaje łyżki Millera różnych rozmiarów dopasowane do intubacji dzieci i noworodka  wymienny przewód światłowodowy za pomocą narzędzi  wypolerowany światłowód o średnicy 3 mm  (żarówka ksenonowa lub halogenowa)  gładka powierzchnia  zawiera łożyska kulkowe idealnie pasujące do uchwytu  prosta w wyczyszczeniu  do sterylizacji w autoklawie (134 st. Celcjusza  bez negatywnego efektu autoklawowania parowego;  rękojeść ksenonowa do laryngoskopu kompatybilna z łyżkami; żarówka ksenonowa 2,5V (żywotność żarówki 20h)  z zasilaniem bateryjnym AA  antypoślizgowa powierzchnia  automatyczne uruchamianie po założeniu łyżki Millera  3 lata gwarancji | 1 |  |  |
| **Prowadnica Bougie** Elastyczna prowadnica do trudnych intubacji wykonana z poliestrowej plecionki Średnica zewnętrzna 3,3mm; 10Ch, 600mm, wielorazowa. | 1 |  |  |
| Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu metodą manualną u osoby dorosłej i dzieci. Odporny na wstrząsy i skutki upadku, manometr spełnia normy AAMI dotyczące odporności na wstrząsy, nie wymagając ponownej kalibracji. Bardzo dokładny pomiar ±3 mmHg. Obrotowy zawór spustowy  Łatwa i szybka wymiana mankietów. Bezterminowa gwarancja kalibracji zegara  Komplet zawiera:  - manometr z gruszką  - 1 przewód gumowy  - 4 mankiety w rozmiarach: dziecięcy, mały dorosły, dorosły , dla otyłych  - wygodne etui do przenoszenia i/lub przechowywania ciśnieniomierza i mankietów | 1 |  |  |
| PARAWAN CZTEROSKRZYDŁOWY Parawan medyczny 4-częściowy (4-skrzydłowy) mobilny parawan metalowy na kółkach. Wykonany z  metalowych rurek czteroczęściowy (czteroskrzydłowy) parawan  medyczny jest stabilny, kółka pozwalają na swobodne przenoszenie w dowolne miejsce bez ryzyka poślizgu. Ekran parawanu wykonany jest z materiału zmywalnego. Szerokość skrzydła 50 cm. Wysokość: 165 cm, Głębokość: 45 cm | 1 |  |  |
| stetoskopy kardiologiczne dwustronne dorosły | 1 |  |  |
| Stetoskopy kardiologiczne dwustronne dziecko | 1 |  |  |
| **II. Zestaw drobnego sprzętu medycznego 2. (s.WW)** | | | | |
|  | DOZOWNIK TLENU z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych w zestawie z butelką wielokrotnego użytku; Przystosowany jest do współpracy z gniazdem naściennym typ AGA, z przeznaczeniem do: butelek jednorazowych, szklanych oraz poliwęglanowych wielokrotnego użytku. Zakres regulacji przepływu 1-15 l/min; Nawilżenie maks. 60% | 1 |  |  |
| **termometr na podczerwień x 1** Termometr, który można stosować zarówno jako termometr do czoła, jak i do ucha. Wyniki pomiarów pokazywane są wizualnie lub akustycznie. Termometr wyposażony w alarm optyczny, pokazujący za pomocą diody LED czy temperatura jest normalna czy też podwyższona. Duży, czytelny wyświetlacz. | 1 |  |  |
| **FlexiSeal zestaw + worki x 2 zestaw**  Do kontrolowanej zbiórki stolca; wprowadzane po palcu. silikonowy rękaw odprowadzający, wyskalowana strzykawka i worek zbiorczy. Na końcu silikonowego cewnika miękki i elastyczny balonik retencyjny, dopasowany do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu łącznik z workiem, 3 worki zbiorcze. | 1 |  |  |
| Ratowniczy Kapnometr pomiarowy EMMA  - pomiar ETCO2 w strumieniu głównym  - możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta  - temperatura pracy od -5 do +40  - rozmiar 52x39x39 mm  - ciężar 60 g  - wyświetlacz numeryczny LED  - odporność na uderzenia  - alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu ETCO2  - zasilanie: 2 alkaliczne baterie LR03  - certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC  - możliwość transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789  - dostępny z pomiarem w kPa lub mmHg | 1 |  |  |
| **III. Zestaw drobnego sprzętu medycznego 3. (s.UP)** | | | | |
|  | APARAT ZEGAROWY DO POMIARU CIŚNIENIA Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu metodą manualną u osoby dorosłej i dzieci. Odporny na wstrząsy i skutki upadku, manometr spełnia normy AAMI dotyczące odporności na wstrząsy, nie wymagając ponownej kalibracji. Bardzo dokładny pomiar ±3 mmHg. Obrotowy zawór spustowy  Łatwa i szybka wymiana mankietów.Bezterminowa gwarancja kalibracji zegara  Komplet zawiera:  - manometr z gruszką  - 1 przewód gumowy  - 4 mankiety w rozmiarach: dziecięcy, mały dorosły, dorosły , dla otyłych  - wygodne etui do przenoszenia i/lub przechowywania ciśnieniomierza i mankietów | 2 |  |  |
| APARAT ZEGAROWY DO POMIARU CIŚNIENIA Z DUŻĄ TARCZĄ Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą manualną u osoby dorosłej. Duża czytelna, biała tarcza o wymiarach 154mmx154mm.Mocowany biurku Zakres pomiarowy: 0-300mmHg.Długi, spiralny przewód. Mankiet z możliwością prania i dezynfekcji. Gwarancja minimum 2 lata. | 2 |  |  |
| PARAWAN CZTEROSKRZYDŁOWY Parawan medyczny 4-częściowy (4-skrzydłowy) mobilny parawan metalowy na kółkach. Wykonany z  metalowych rurek czteroczęściowy (czteroskrzydłowy) parawan  medyczny jest stabilny, kółka pozwalają na swobodne przenoszenie w dowolne miejsce bez ryzyka poślizgu. Ekran parawanu wykonany jest z materiału zmywalnego. Szerokość skrzydła 50 cm. Wysokość: 165 cm, Głębokość: 45 cm | 1 |  |  |
| PAS PBRZUSZNY STOMIJNY Pas brzuszny stomijny z otworem na przetokę jelitową. Kolor cielisty. Rozmiar M. Obwód brzucha od 91-100 cm. Szerokość pasa 22 cm. Gwarancja minimum 18 mc. **Skład surowcowy:** Poliester 39%, Poliamid 23%, Elastan 22%, Bawełna 8%, Lycra 8% z możliwością prania. | 1 |  |  |
| PAS BRZUSZNY UNIWERSALNY pas brzuszny uniwersalny. Kolor cielisty. Rozmiar M. Obwód brzucha od 91-100 cm. Szerokość pasa 22 cm. Gwarancja minimum 18 mc. Skład surowcowy: Poliester 39%, Poliamid 23%, Elastan 22%, Bawełna 8%, Lycra 8% z możliwością prania. | 1 |  |  |
| INHALATOR PNEUMATYCZNY Inhalator pneumatyczny o wbudowanej rączce do przenoszenia. Z możliwością dwukrotnego przyspieszenia inhalacji. Z zaworem nebulizatora zapewniającym podawanie aerozolu jedynie w fazie wdechu. W wyposażeniu duża maseczka, maseczka dla dzieci, maseczka noworodkowa, ustnik i 2 końcówki do nosa, instrukcja obsługi w języku polskim wraz z kartą gwarancyjną, gwarancja minimum 24 mc. Z możliwością dezynfekcji. Głośność 54 dB. Przepływ powietrza z nebulizatora 1,8+/-0,3 bar. Ciśnienie robocze z nebulizatora: 0,55 ml/min (tryb szybki); 0,25 ml/min (tryb wolny). Minimalna podawana objętość leku: 2 ml. Maksymalna podawana objętość leku: 8 ml. Waga urządzenia: 1,7 kg. Zasilanie sieciowe. Wymiary 19x27x11cm. Tryb pracy ciągły. | 1 |  |  |
| Zestaw do monitorowania SpO2 i tętna | 1 |  |  |
| DOZOWNIK TLENU z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych w zestawie z butelką wielokrotnego użytku; Przystosowany jest do współpracy z gniazdem naściennym typ AGA, z przeznaczeniem do: butelek jednorazowych, szklanych oraz poliwęglanowych wielokrotnego użytku, Ciśnienie zasilania maks. 600 kPa; Zakres regulacji przepływu 1-15 l/min; Nawilżenie maks. 60% | 1 |  |  |
| Koc Ratunkowy Izotermiczny folia – 2 szt.. | 2 |  |  |
| Zestaw chirurgiczny podstawowy:  Nożyczki chirurgiczne  Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher ( proste) 14 cm  Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm  Pęseta chirurgiczna standardowa prosta14 cm  Imadło chirurgiczne 14 cm ( typu Mayo- Hegar)  Tupfery | 1 |  |  |
| zestaw do szycia ran Model do nauki zakładania szwów w kształcie poduszki, z odwzorowaniem skóry, Wkład skórny wymienialny, zapięcie na rzepy. Wymiary: ok. 23 x 10cm | 1 |  |  |
| Penseta prosta chirurgiczna | 1 |  |  |
| latarka diagnostyczna | 2 |  |  |
| okulary ochronne wielokrotnego użytku | 3 |  |  |
| stetoskopy kardiologiczne dwustronne dorosły | 4 |  |  |
| Stetoskopy kardiologiczne dwustronne dziecko | 2 |  |  |
| staza automatyczna | 5 |  |  |
| **IV. Zestaw drobnego sprzętu medycznego 4. (s.OSCE)** | | | | |
|  | latarka diagnostyczna | 3 |  |  |
| okulary ochronne wielokrotnego użytku | 3 |  |  |
| Stetoskopy kardiologiczne dwustronne dorosły | 3 |  |  |
| stetoskopy kardiologiczne dwustronne dziecko | 1 |  |  |
| aparat ręczny do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów | 2 |  |  |
| staza automatyczna | 5 |  |  |
| Oftalmoskop | 1 |  |  |
| Otoskop | 1 |  |  |
| Dermatoskop | 1 |  |  |
| Zestaw stroików laryngologicznych (5 szt.) | 1 |  |  |
| Łopatki metalowe MAYO | 5 |  |  |
| Młotki neurologiczne Trwały i wygodny klasyczny młotek przeznaczony do badania neurologicznego, młotek z dwiema powierzchniami do opukiwania, dodatkowo szczotka oraz igła do badania czucia Niezawodność i stabilność wyróżniają wszystkie klasyczne młotki neurologiczne przeznaczone do badań odruchów. Wszystkie młotki neurologiczne są dostarczane w torebkach.  Długość młotka 18 cm, Rękojeść chromowana z igłą i pędzelkiem | 3 |  |  |
| Zestaw jednorazowych wzierników do otoskopu w różnych rozmiarach (100 szt.) | 3 |  |  |
| Zestaw do monitorowania SpO2 i tętna | 1 |  |  |
| Penseta prosta | 2 |  |  |
| Koc Ratunkowy Izotermiczny – 2 szt. | 2 |  |  |
| Zestaw chirurgiczny podstawowy:  Nożyczki chirurgiczne  Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher ( proste) 14 cm  Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm  Pęseta chirurgiczna standardowa prosta14 cm  Imadło chirurgiczne 14 cm ( typu Mayo- Hegar)  Tupfery | 1 |  |  |
| zestaw do szycia ran Model do nauki zakładania szwów w kształcie poduszki, z odwzorowaniem skóry, Wkład skórny wymienialny, zapięcie na rzepy. Wymiary: ok. 23 x 10cm | 1 |  |  |
| Parawan medyczny jednoskrzydłowy  1-częściowy (1-skrzydłowy) mobilny parawan chromowany na kółkach. Wykonany z rurek chromowanych gwarantuje stabilność i trwałość. Ekran parawanu wykonany z materiału zmywalnego. Szerokość: min. 94 cm, Wysokość: min. 165 cm, Głębokość: min. 50 cm. | 2 |  |  |
| **V. Zestaw drobnego sprzętu medycznego (2) s. UT** | | | | |
|  | Puloksymetr napalcowy Dokładny pomiar wartości SpO2 i pulsu  - Dwukolorowy wyświetlacz SpO2, HR oraz prezentacji krzywej Pleth  - Zakres pomiarowy, SpO2 35 - 99%, Tętno 30 - 240 bpm  - wyświetlanie danych w 4 kierunkach  - Automatyczne włączanie / wyłączanie zasilania  - Ponad 30 godzin ciągłej pracy z bateriami alkalicznymi 2AAA  - Dźwiękowe i wizualne, funkcja alarmu  - Wskazanie napięcia baterii, alarm niskiego napięcia akumulatora  - Wzmocniony pulsooksymetr - odporny na wodę  W opakowaniu: 1 szt. | 1 |  |  |
| Zestaw chirurgiczny podstawowy:  Nożyczki chirurgiczne  Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher ( proste) 14 cm  Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm  Pęseta chirurgiczna standardowa prosta14 cm  Imadło chirurgiczne 14 cm ( typu Mayo- Hegar)  Tupfery | 1 |  |  |
| zestaw do szycia ran  Zestaw w postaci planszy z tkankami zawierający podstawową tkankę do nauki szycia, tkankę do szycia wewnętrznewego, model złożony skóry, symulowane jelito grube i tkankę do wkłuć, tkanki z cystami i tłuszczakami, uchwyty i haczyki do nauki węzłów. Minimum 2 komplety zapasowych tkanek dla wszystkich rodzajów tkanek zawartych w zestawie. | 1 |  |  |
| Penseta prosta | 1 |  |  |
| latarka diagnostyczna | 3 |  |  |
| okulary ochronne wielokrotnego użytku | 3 |  |  |
| stetoskopy kardiologiczne dwustronne dorosły | 4 |  |  |
| Stetoskopy kardiologiczne dwustronne dziecko | 1 |  |  |
| staza automatyczna | 5 |  |  |
| Parawan jednoskrzydłowy  1-częściowy (1-skrzydłowy) mobilny parawan chromowany na kółkach. Wykonany z rurek chromowanych gwarantuje stabilność i trwałość. Ekran parawanu wykonany z materiału zmywalnego. Szerokość: min. 94 cm, Wysokość: min. 165 cm, Głębokość: min. 50 cm. | 1 |  |  |
| PAS PBRZUSZNY STOMIJNY Pas brzuszny stomijny z otworem na przetokę jelitową. Kolor cielisty. Rozmiar M. Obwód brzucha od 91-100 cm. Szerokość pasa 22 cm. Gwarancja minimum 18 mc. **Skład surowcowy:** Poliester 39%, Poliamid 23%, Elastan 22%, Bawełna 8%, Lycra 8% z możliwością prania. | 1 |  |  |
| PAS BRZUSZNY UNIWERSALNY pas brzuszny uniwersalny. Kolor cielisty. Rozmiar M. Obwód brzucha od 91-100 cm. Szerokość pasa 22 cm. Gwarancja minimum 18 mc. Skład surowcowy: Poliester 39%, Poliamid 23%, Elastan 22%, Bawełna 8%, Lycra 8% z możliwością prania. | 1 |  |  |
| **VI. Zestaw drobnego sprzętu medycznego (5) s. ALS** | | | | |
|  | Zestaw edukacyjny: 3 demonstracyjne igły doszpikowe (15, 25 i 45 mm) z drenami do przetoczeń,  fantom kości ramiennej osoby dorosłej,  fantom kości piszczelowej bliższej osoby dorosłej,  fantom kości piszczelowej noworodka,  zestaw stabilizatorów igły (5 szt.),  etui na cały zestaw. | 1 |  |  |
|  | Zestaw Treningowy do wkłuć doszpikowych (dla dorosłych)  Zestaw treningowy B.I.G. pozwala na efektywne szkolenie z zakresu  stosowania wkłuć doszpikowych igłami półautomatycznymi B.I.G.  System służący do przeładowywania umożliwia szybkie i bezpieczne  przygotowanie niesterylnych igieł treningowych BIG do celów  szkoleniowych.Idealny zestaw do szkoleń grupowych- możliwość  wielokrotnego użycia.  Zestaw zawiera następujące elementy:  - urządzenie przeładowujące igłę treningową B.I.G.  - igła treningowa B.I.G. dla dorosłych lub dzieci – do wyboru  - 4 „klipsy” zabezpieczające wkłucie,  - DVD z materiałami instruktażowymi,  - bloczek piankowy do trenowania wkłuć,  - futerał na zestaw. | 1 |  |  |
| **VII. Zestaw drobnego sprzętu medycznego (6) s. BLS** | | | | |
|  | latarka diagnostyczna | 1 |  |  |
|  | okulary ochronne wielokrotnego użytku | 2 |  |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych: - sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, - kołnierz uniwersalny regulowany dla dorosłych - unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, regulacja podbródka w 4 punktach (model PA) , uniwersalne podparcie potylicy - łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, - wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody | 3 |  |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dzieci - sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, - kołnierz uniwersalny regulowany dla dzieci, - unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, regulacja podbródka w 3 punktach (model PP), uniwersalne podparcie potylicy - łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, - wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody. | 2 |  |  |
|  | Szyny Kramera w torbie osobne przegrody, pasek, 14 sztuk powleczonych Poroflexem szyn stanowiących komplet:  1500 x 120 mm - 2 szt 1200 x 120 mm – 1 szt 1000 x 100 mm – 1 szt 900 x 120 mm – 2 szt. 800 x 120 mm – 1 szt 800 x 100 mm – 1 szt 700 x 70 mm - 2 szt 600 x 70 mm - 2 szt 250 x 50 mm – 2 szt. | 1 |  |  |
|  | Szyna Splint 91x11cm | 3 |  |  |
|  | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4mm, Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm. Strzykawka, mocowanie igły za pomocą taśmy. | 1 |  |  |
|  | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci kaniula o śr. 2mm. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm. Strzykawka, mocowanie igły za pomocą taśmy. | 1 |  |  |
|  | Maska krtaniowa LMA Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa. Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie. Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski. Rozmiary nr 2- 10-20kg ; nr 2,5-20-30kg; nr 3 - 30-50kg; nr 4 - 50-70kg po 2 sztuki z każdego rozmiaru. | 8 |  |  |
|  | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, rozmiar 2,3,4 po 1 szt każdego rozmiaru | 3 |  |  |
|  | Rurka krtaniowa LTS-D jednorazowa, jednoświatłowa  - nr 2 dzieci 12-25 kg  - nr 2.5 dzieci 125-150cm  - nr 3 dorośli <155 cm  - nr 4 dorośli 155-180 cm | 4 |  |  |
|  | Maseczka do nauki resuscytacji na fantomie 50 sztuk maseczek nawiniętych na rolce. Posiadają filtr antybakteryjny zabezpieczający przed zakażeniem i  zapewniający komfort psychiczny osobie przeprowadzającej resuscytację. | 3 |  |  |
|  | Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji manekinów Chusteczki przeznaczone do oczyszczenia twarzy i ust manekina podczas treningu RKO. Bezpieczne dla sprzętu. Zawarta w chusteczkach formuła nie powoduje uszkodzeń dezynfekowanych powierzchni manekina. Opakowanie zawiera 200 chusteczek o wymiarach 130 mm x 130 mm. | 3 |  |  |
| **VIII. Plecak ratowniczy** | | | | |
|  | Pojemność plecaka nie mniejsza niż 100 l. konstrukcja wielokomorowa, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. Plecak z 2 uchwytami transportowymi do przenoszenia w ręku, które rozmieszczone w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny). W komorze plecaka miejsce na zestaw laryngoskopów oraz 6 łyżek (w różnych rozmiarach), system pętelek oraz przezroczystych organizerów, pozwalający na segregację pozostałego sprzętu. W komorze głównej plecaka znajduje się wbudowany system ampularium mieszczący 80 szt. ampułek o różnej pojemności. Plecak z 2 wyjmowanymi wewnętrznymi organizerami, które są przezroczyste, przeznaczone na kompletne worki samorozprężalne dla dorosłych i dla dzieci. Plecak z płaską kieszenią zewnętrzną zabezpieczoną suwakiem, np. na dokumenty. Na ścianie bocznej plecaka min. 3 kieszenie: 2 małe, mieszczące podstawowy zestaw opatrunków oraz 1 długa, mieszcząca ciśnieniomierz przenośny wraz z kompletem mankietów dla dorosłych i dla dzieci. | 1 |  |  |
| Ssak ręczny przenośny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. | 1 |  |  |
| **Kołnierz szyjny** jednorazowy regulowany dla dorosłych 1 szt.; pediatryczny 1 szt. | 2 |  |  |
| **Zestaw szyn unieruchamiających** | 1 |  |  |
| Pulsoksymetr | 1 |  |  |
| **Zestaw uzupełniający:** aparat do płukania oka 1 szt.; nożyczki ratownicze 1 szt., okulary ochronne 2 szt.; Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 szt.; Zestaw umożliwiający przeprowadzenie segregacji pierwotnej dla 50 poszkodowanych 1 zestaw | 1 |  |  |
| Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych LED, zestaw składa się z rękojeści z kompletem łyżek typu Macintosh w rozmiarze 1, 2, 3, 4, etui ochronne (twarde).  Rękojeść światłowodowa typu LED dla dorosłych, wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie bateria C14  Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Macintosh, rozmiar 1, długość 90 mm  Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Macintosh, rozmiar 2, długość 110 mm  Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Macintosh, rozmiar 3, długość 130 mm  Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Macintosh, rozmiar 4, długość 150 mm  Twarde etui ochronne na zestaw. | 1 |  |  |
| Zestaw rurek nosowo-gardłowych  Wykonany z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC medycznego, rozmiary 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 ;5; 5,5; 6; 6,5 | 10 |  |  |
| Worek samorozpężalny z zastawką dla niemowląt  Silikonowy resuscytator niemowlęcy o pojemności wydechowej maksymalnej 240 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 600ml. W zestawie z trzema maseczkami o rozmiarach 0,1,2 zupełnie przezroczystymi, co pozwala na kontrolę regurgitacji. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku. Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe. | 1 |  |  |
| Worek samorozprężalny z zastawką dla dorosłych  Silikonowy resuscytator dla dorosłych o pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml. W zestawie z przezroczysta maseczką o rozmiarze 5, co pozwala na kontrolę regurgitacji. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku. Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe. | 1 |  |  |
| latarka diagnostyczna | 1 |  |  |
| okulary ochronne wielokrotnego użytku | 3 |  |  |
| stetoskopy kardiologiczne dwustronne dorosły | 1 |  |  |
| Stetoskopy kardiologiczne dwustronne dziecko | 1 |  |  |
| **WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO** | | | | |
|  | Okres gwarancji minimum 2 lata od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego  *(punkt ten jest oceniany jako jedno z kryteriów oceny ofert).*  2 lata – 0 pkt.  3 lata – 15 pkt.  4 lata- 30 pkt  5 lat i więcej– 40 pkt | TAK  Podać | Podać …………………………………. |  |
|  | Serwis Gwarancyjny świadczony będzie przez - | Podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie. | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).  ……………………………………………….………………………  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) | | | | |

**Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) do podania osobnych cen dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach I – VIII.**