Załącznik nr 5.3. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Zakup, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, warsztatowych itp.

Wymiary są orientacyjne i podane w celu oszacowania oferty. Przed realizacją projektu wymagane jest wykonanie dokładnych pomiarów z natury w celu precyzyjnego dopasowania mebli do pomieszczenia.

| Lp. | Nazwa sprzętu, aparatury, urządzeń / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Szafa Ilość: 4 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia: Szerokość 900 - 1000 mm Głębokość 400 - 500 mm Wysokość 1800 - 2000 mm Typ zamka Baskwilowy Materiał Blacha stalowa Liczba drzwiczek 2 Liczba półek min. 4 Udźwig półek co najmniej 25 kg Przykładowy rysunek/zdjęcie: Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy! | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Szafa laboratoryjna Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia: Szerokość 1000 - 1100 mcm Głębokość 400 - 450 mm Wysokość 1900 - 2000 mcm Typ zamka Cylindryczny Materiał Blacha stalowa, szkło hartowane Liczba drzwiczek 2 Liczba półek min. 4 Udźwig półek co najmniej 50 kg Przykładowy rysunek/zdjęcie: Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy! | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stół warsztatowy Ilość: 4 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia: Szerokość 2000 - 2100 mm Głębokość 600 - 750 mm Wysokość 850 - 950 mm Nośność min. 1000 kg Blat płyta MDF, Stelaż stalowy, dodatkowo wzmocniony Trzy lub 4 moduły – jeden wyposażony w szafkę, pozostałe w szuflady (min. 4) Przykładowy rysunek/zdjęcie: Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy! | Marka, model: Parametry |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stół technologiczny wyspowy ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia : Szerokość 1800-1900 mm Głębokość 650-700 mm Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm Stopki regulowane +/- 15 mm Szafki z 4 drzwiami suwanymi na zespołach jezdnych Półka w szafce łatwa do demontażu | Marka, model: Parametry |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stół technologiczny wyspowy ze stali nierdzewnej z szufladami i półkami Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Szerokość 1800-1900 mm Głębokość 650-700 mm Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej Stopki regulowane +/- 15 mm Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm Blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm Dwie półki wzmocnione usztywnieniem Dwie szuflady po prawej stronie. Szuflady wysuwane na prowadnicach dwuczęściowych, głębokość szuflady min. 250 mm | Marka, model: Parametry |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stół wyspowy z dwoma zlewami Ilość: 3 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia : Szerokość 1800-2000 mm Głębokość 650-700 mm Stół wyspowy z dwoma zlewami, szafka z drzwiami suwanymi zlewy i blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne stopki regulowane +/- 15 mm blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm komora o wymiarach min. 400x500x250 drzwi suwane na zespołach jezdnych | Marka, model: Parametry |
| 7. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Bateria prysznicowa Ilość: 3 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia : Bateria prysznicowa do zlewozmywaka wykonana z chromowanego mosiądzu Wąż w oplocie stalowym, dodatkowo powlekany gumą Na końcach dodatkowe wzmocnienie gumowe Sprężyna ze stali nierdzewnej Uchwyt ścienny Uchwyt spryskiwacza. Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy! | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)