## cz. 1
Załącznik nr 5.1. do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
po modyfikacji z dnia 08.02.2018 r.
CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa komputerów, monitorów, laptopów i tabletów
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.
nr ref. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Opis techniczny oferowanego sprzętu (uwaga kolumnę wypełnia wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ)
| ilość: 148 | Komputer stacjonarny ver. 1
1 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych i programów specjalistycznych (statycznych, graficznych, obliczeniowych)
| Obudowa | Małogabarytowa o maksymalnej sumie trzech wymiarów (wys. + szer. + głęb.) 850 mm.
Wbudowany głośnik o mocy min. 1,5W
Beznarzędziowe otwieranie obudowy oraz wymiana HDD, ODD i kart rozszerzających.
Obudowa trwale oznaczona, nazwą komputera, numerem katalogowym PN, numerem seryjnym.
Obudowa gotowa do pracy w trybie Pion oraz Poziom.
| Procesor | Procesor minimum czterordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6700 punktów . Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ.
| Pamięć operacyjna | Min. 8 GB RAM, o MAX częstotliwości wspieranej przez zaoferowany procesor
| Dysk twardy | Min. 1000 GB min. 7200 obr./min, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wyposażona w tackę z zaczepami umożliwiającymi pracę w poziomie i pionie.
| Karta graficzna | Zintegrowana lub inna karta graficzna .
Niezależnej obsłudze minimum dwóch monitorów
Obsługująca funkcje:
DirectX 12,
OpenGL 4.4
Możliwość osiągniecia min. rozdzielczości 4096x2304@60Hz przez DP
| Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
| Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi: WiFi 802.11ac/b/g/n, Bluetooth
| Porty/złącza | Wbudowane porty:
- min. 1 x VGA (wbudowany lub jako adapter montowany przez producenta na stałe i podłączony do płyty głównej)
- min. 1 x DP,
- min. 8x USB w tym: z przodu obudowy min. 4x USB i z tyłu obudowy min. 4 x USB
- min. 1 port sieciowy RJ-45,
- porty słuchawek i mikrofonu (oddzielne lub wspólne) na przednim lub tylnym panelu obudowy
- minimum czytnik kart pamięci SD lub microSD
| Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa, długość przewodu min 180cm
Mysz przewodowa (scroll), długość przewodu min 180cm
| Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 220W oraz sprawności na poziomie min. 85% .
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
wykonanie testu pamięci RAM
test dysku twardego
test monitora
test magistrali PCI-e
test portów USB
test płyty głównej
| Certyfikaty i standardy | ENERGY STAR
Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
| Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | Złącze zabezpieczające przed kradzieżą umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej uniemożliwiającej również otwarcie obudowy
Moduł TPM 2.0
| System operacyjny | Preinstalowany system operacyjny ver. 1, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ).
| ilość: 7 | Komputer stacjonarny ver. 2
2 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych i programów specjalistycznych (statycznych, graficznych, obliczeniowych)
| Obudowa | Małogabarytowa o maksymalnej sumie trzech wymiarów (wys. + szer. + głęb.) 850 mm.
Wbudowany głośnik o mocy min. 1,5W
Beznarzędziowe otwieranie obudowy oraz wymiana HDD, ODD i kart rozszerzających.
Obudowa trwale oznaczona, nazwą komputera, numerem katalogowym PN, numerem seryjnym.
Obudowa gotowa do pracy w trybie Pion oraz Poziom.
| Procesor | Procesor minimum czterordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10833 punktów Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ
| Pamięć operacyjna | Min. 16 GB RAM, o MAX częstotliwości wspieranej przez zaoferowany procesor.
| Dysk twardy | Min. 2TB min. 7200 obr./min, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW ,
| Karta graficzna | 1. Zintegrowana karta graficzna .
Obsługująca funkcje:
DirectX 12,
OpenGL 4.4
Możliwość osiągniecia min. Rozdzielczości 4096x2304@60Hz przez DP (obsługa 4K)
2. Dodatkowa karta graficzna:
pamięć min. 2 GB
DirectX 12
| Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
| Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi: WiFi 802.11ac/b/g/n, Bluetooth
| Porty/złącza | Wbudowane porty:
- min. 1 x VGA (wbudowany lub jako adapter montowany przez producenta na stałe i podłączony do płyty głównej)
- min. 1 x DP,
- min. 8x USB w tym: z przodu obudowy min. 4x USB i z tyłu obudowy min. 4 x USB
- min. 1 port sieciowy RJ-45,
- porty słuchawek i mikrofonu (oddzielne lub wspólne) na przednim lub tylnym panelu obudowy
- minimum czytnik kart pamięci SD lub microSD
| Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa, długość przewodu min 180cm
Mysz przewodowa (scroll), długość przewodu min 180cm
| Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 210W oraz sprawności na poziomie min. 85% .
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
wykonanie testu pamięci RAM
test dysku twardego
test monitora
test magistrali PCI-e
test portów USB
test płyty głównej
| Certyfikaty i standardy | ENERGY STAR
Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
| Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | Złącze zabezpieczające przed kradzieżą umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej uniemożliwiającej również otwarcie obudowy
Moduł TPM 2.0
| System operacyjny | Preinstalowany system operacyjny ver. 1, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ).
| ilość: 37 | Komputer stacjonarny ver. 3
3 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych i programów specjalistycznych (statycznych, graficznych, obliczeniowych)
| Procesor | Procesor minimum czterordzeniowy najnowszej produkowanej generacji producenta, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6696 punktów Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ
Procesor musi obsługiwać 64 bitowe systemy
| Obudowa | Małogabarytowa o maksymalnej sumie trzech wymiarów (wys. + szer. + głęb.) 1200 mm.
Obudowa trwale oznaczona, nazwą komputera, numerem katalogowym PN, numerem seryjnym.
| Pamięć RAM | min. 8 GB, o MAX częstotliwości wspieranej przez zaoferowany procesor)
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 64 GB
| Karta graficzna | 1. Wbudowana
osiągająca, co najmniej 1005 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard Benchmarks wg. kolumny Passmark Videocard Benchmarks, którego wyniki są publikowane na stronie http://www.videocardbenchmark.net/index.php
2. Dodatkowa (niezintegrowana)
osiągająca, co najmniej 4665 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard Benchmarks wg. kolumny Passmark Videocard Benchmarks, którego wyniki są publikowane na stronie http://www.videocardbenchmark.net/index.php
- Pojemność pamięci min. 2048 MB
- Złącza wideo min. DP, HDMI , DL-DVI
- Obsługa wielu wyświetlaczy
- Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320@60Hz
- Maksymalna rozdzielczość w trybie analogowy VGA 2048x1536
| Dysk twardy | min. 1000 GB min. 7200 obr./min
| Wbudowane napędy optyczne | min. Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
| Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa
| Łączność | Bluetooth
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
| Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni | Wejście mikrofonowe
min. USB 3.0 - 2 szt.
Czytnik kart pamięci 7-in-1 lub 9-in-1
Wyjście słuchawkowe
| Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny | min. USB - 2 szt.
Wejście/wyjścia audio - min. 2 szt.
RJ-45 (LAN) - min. 1 szt.
HDMI - min. 1 szt.
----
USB 2.0 - min. 2 szt.
| Porty wewnętrzne (wolne) | SATA III - 1 szt.
PCI-e x1 - min. 1 szt.
SATA II - 1 szt.
PCI-e x16 - 1 szt.
----
| Zasilacz | min. 365W
| Zainstalowany system operacyjny | Preinstalowany system operacyjny ver. 1, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ).
| Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)
| Dodatkowe informacje | Złącze zabezpieczające przed kradzieżą umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej uniemożliwiającej również otwarcie obudowy
| Dołączone akcesoria | Klawiatura przewodowa
Kabel zasilający
Mysz przewodowa
| ilość: 2 | Komputer stacjonarny ver. 4
4 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych i programów specjalistycznych (statycznych, graficznych, obliczeniowych)
| Typ | komputer typu All In One
| Wersja językowa | polska
| Ekran | min. 23,8 cala (1920 x 1080 pikseli)
| Płyta główna | Zintegrowana w obudowie z monitorem tzw. all-in-one
| Procesor | Osiągający co najmniej 6689 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark,Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ Procesor musi obsługiwać 64 bitowe systemy
| Pamięć operacyjna | Min. 8 GB, o MAX częstotliwości wspieranej przez zaoferowany procesor
| Dysk HD: | min. HDD 1000GB min. 7200 obr./min
| Rodzaj napędu | Super Multi DVD+/-RW/RAM
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki
| Karta graficzna | Dowolna
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ45
Wi-Fi 802.11 b/g/n
| Wyjścia/wejścia | Złącza HDMI
----
Złącza USB 2.0 – min. 2
Złącza USB 3.0 – min. 3
Wejście liniowe audio
Wyjście liniowe audio
Czytnik kart pamięci
| Komunikacja | Karta bezprzewodowa WiFi - 802.11b/g/n
Bluetooth
| Wyposażenie | Złącze zabezpieczające przed kradzieżą umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej uniemożliwiającej również otwarcie obudowy
Klawiatura USB bezprzewodowa w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania układu „polski programisty” z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych
Mysz optyczna USB dwuprzyciskowa z rolką (scroll)
| Obudowa | Typu all-in-one z minimum 23-calowym wyświetlaczu Full HD (1080p) z ekranem dotykowym na elastycznym ramieniu które można , aby ekran był ustawiony w pionie lub poziomie, ekran dotykowy
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
| System operacyjny | Preinstalowany system operacyjny ver. 1, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ).
| ilość: 1 | Komputer stacjonarny ver. 5
5 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych i programów specjalistycznych (statycznych, graficznych, obliczeniowych)
Minimum czterordzeniowy osiągający, co najmniej 10022 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ
Procesor musi obsługiwać 64 bitowe systemy
| Pamięć RAM | min. 16 GB o MAX częstotliwości wspieranej przez zaoferowany procesor
| Karta graficzna | 1. Wbudowana ( zintegrowana z płytą główna)
2. Dodatkowa (niezintegrowana)
osiągająca, co najmniej 10906 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard Benchmarks wg. kolumny Passmark Videocard Benchmarks, którego wyniki są publikowane na stronie http://www.videocardbenchmark.net/index.php
- Pojemność pamięci min. 8 GB
- Złącza wideo min. DP, HDMI , DL-DVI
- Obsługa wielu wyświetlaczy
- Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320@60Hz
- Maksymalna rozdzielczość w trybie analogowy VGA 2048x1536
| Dysk twardy | 1. Startowy: 256 GB SSD
2. Dodatkowy 1: 4TB , min. 7200 obr./min , 3,5"
3. Dodatkowy 2: 2TB , min. 7200 obr./min , 3,5"
| Wbudowane napędy optyczne | min. Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
| Dźwięk | 1. Zintegrowana karta dźwiękowa
2. Zewnętrzna (dodatkowa)
| Łączność | Bluetooth
Wi-Fi 802.11 802.11 ac
LAN 10/100/1000 Mbps
| Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni | Wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt. (SATA, 7 w 1)
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
| Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
min. 2 x USB 2.0
min. 4 x USB 3.0
min. 1 Giga LAN
1 HDMI / 1 VGA / 1 DVI
1 PS/2 Combo
| Porty wewnętrzne (wolne) | 7-in-1 Card Reader (SD / SDHC / SDXC / MMC plus / MMC / MS / MS_Pro)
min. 2 x USB2.0
min. 2 x USB 3.0
2 Audio / Microphone Jack
| Zasilacz | min. 600W
| Dołączone akcesoria | Klawiatura przewodowa
Kabel zasilający
Mysz przewodowa
| System operacyjny | Preinstalowany system operacyjny ver. 1, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ).
| ilość: 173 | Monitor ver. 1
6 | Przekątna ekranu | 24"
| Powłoka matrycy | Matowa
| Rodzaj matrycy | LED, TN lub IPS
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD)
| Format ekranu | 16:09
| Częstotliwość odświeżania | min. 75 Hz
| Wielkość plamki | max. 0,3 mm
| Jasność | min. 250 cd/m²
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln
| Rodzaje wejść / wyjść (min.) | Wyjście audio - 1 szt.
min. HDMI - 1 szt.
min. DisplayPort - 1 szt.
min. VGA (D-sub) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
| Głośniki | Tak
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą linką metalową
Możliwość montażu na ścianie
kolor obudowy: czarny
Regulacja kąta pochylenia
| Inne | Otwory montażowe w obudowie
Komplet kabli: graficzne ( VGA, HDMI, DisplayPort ), zasilające, audio
| ilość: 49 | Monitor ver. 2
7 | Przekątna ekranu | 21,5"
| Rodzaj matrycy | LED, TN lub IPS
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD)
| Format ekranu | 16:9
| Częstotliwość odświeżania | min. 60 Hz
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania
| Wielkość plamki | max. 0,3 mm
| Jasność | min. 250 cd/m²
| Kontrast statyczny | min. 1 000:1
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln
| Rodzaje wejść / wyjść | min. DisplayPort - 1 szt.
min. VGA (D-sub) - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
min. HDMI - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
| Głośniki | Tak
| Dodatkowe informacje | Regulacja kąta pochylenia
Możliwość montażu na ścianie
Możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą linką metalową
| Dołączone akcesoria | kabel VGA, kabel HDMI, kabel DP, kabel audio
| ilość: 11 | Monitor ver. 3 (dotykowy)
8 | Przekątna ekranu | min. 26"
| Rodzaj matrycy | LED, AMVA+
| Typ ekranu | Ekran dotykowy
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD)
| Format ekranu | 16:09
| Częstotliwość odświeżania | min. 75 Hz
| Wielkość plamki | max. 0,32 mm
| Jasność | min. 300 cd/m²
| Kontrast statyczny | min. 3 000:1
| Kontrast dynamiczny | min. 12 000 000:1
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln
| Rodzaje wejść / wyjść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
min. DVI-D - 1 szt.
min.HDMI - 1 szt.
min.VGA (D-sub) - 1 szt.
| Głośniki | Tak
| Dodatkowe informacje | Możliwość montażu na ścianie
Wbudowany HUB USB
Możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą linką metalową
Regulacja kąta pochylenia
| Dołączone akcesoria | Kable: zasilający, VGA, DVI, audio
| ilość: 7 | Monitor ver. 4
9 | Przekątna ekranu | min. 23,6"
| Powłoka matrycy | Matowa
| Rodzaj matrycy | LED, IPS
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K)
| Format ekranu | 16:09
| Częstotliwość odświeżania | min. 60 Hz
| Wielkość plamki | max. 0,16 mm
| Jasność | min. 300 cd/m²
| Kontrast statyczny | min. 1 000:1
| Kontrast dynamiczny | min. 90 000 000:1
| Czas reakcji | max. 5 ms
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln
| Rodzaje wejść / wyjść | min. DisplayPort - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
min. HDMI - 2 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
| Głośniki | Tak
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak
| Dodatkowe informacje | Regulacja kąta obrotu
Regulacja wysokości
Możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą linką metalową
| Dodatkowe informacje | Możliwość montażu na ścianie
Regulacja kąta pochylenia
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Zasilacz
| ilość: 3 | Monitor ver. 5
10 | Przekątna ekranu | 25"
| Powłoka matrycy | Matowa
| Rodzaj matrycy | LED, IPS
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1080 (UWHD)
| Wielkość plamki | 0,228 mm
| Jasność | 250 cd/m²
| Kontrast dynamiczny | min. 5 000 000:1
| Czas reakcji | max. 5 ms
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln
| Rodzaje wejść / wyjść | min. HDMI - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
min. DisplayPort - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
min. DVI-D - 1 szt.
| Głośniki | Tak (wbudowane)
| Dodatkowe informacje | Możliwość montażu na ścianie
Regulacja kąta pochylenia
Regulacja wysokości, obrotowy ekran
Funkcja umożliwiająca podłączenie dwóch urządzeń do jednego monitora
Funkcja podziału ekranu na 2, 3 lub 4 części
| Akcesoria | kabel VGA, kabel HDMI (umożliwiający przesyłanie pełnej rozdzielczości), kabel DVI, kabel display port (umożliwiający przesyłanie pełnej rozdzielczości), kabel audio
| ilość: 2 | Monitor ver. 6 (interaktywny)
11 | Rodzaj monitora: | Interaktywny płaski monitor
| Wyświetlacz: | Landscape
| Rodzaj podświetlenia: | LED
| Panel dotyku | 10-punktowy
| Przekątna (cale/cm): | 65
| Jasność (cd/m2): | min. 350
| Kontrast: | min. 1400:1
| Kąt widzenia (poziom/pion): | min. 178 / 178
| Czas reakcji matrycy: | max. 8 ms
| Rozdzielczość monitora: | 1920 x 1080
| Typ złączy: | min. HDMI x 3, VGA in x 3, VGA out x 1, Audio, RS-232, RCA,USB
| Głośniki [W]: | 2x 10W
| Funkcje: | • Ustawienia obrazu; Źródło/regulacja głośności;
• Wspierane Systemy Operacyjne: Windows 10, Mac OS, Linux;
• Przeszkolenie z obsługi monitora
| ilość: 1 | Monitor ver. 7 (interaktywny)
12 | Rodzaj monitora: | Interaktywny
| Wyświetlacz: | Landscape
| Rodzaj podświetlenia: | LED
| Przekątna (cale/cm): | 79
| Jasność (cd/m2): | min. 430
| Kontrast: | min. 1400:1
| Kąt widzenia (poziom/pion): | min. 178 / 178
| Czas reakcji matrycy: | max. 6 ms
| Rozdzielczość monitora: | 3840 x 2160 (4K)
| Typ złączy: | min. VGA; HDMI x 4;; Component; Composite; Audio; RS232; RJ45
| Głośniki [W]: | 10W x2
| Akcesoria‎ | Pilot + Baterie x2
Kabel Zasilający
Kabel VGA
Kabel USB Dotyk
Pisak (Stylus) :(x2)
Karta Licencji Softwerowych
| Uchwyt ścienny‎ | Możliwość montażu na ścianie
| Dodatkowo | • Przeszkolenie z obsługi monitora
| ilość: 1 | Serwer ver. 1
13 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany jako serwer bazodanowy i serwer aplikacji naukowo dydaktycznych
| Obudowa | Maksymalnie 5U TOWER z możliwością konwersji do szafy rack 19”
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 rdzeniowych.
| Procesor | Minimum 2 procesory i minimum ośmiordzeniowe, pojedynczy procesor osiąga w testach http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html wynik nie gorszy niż 11340 punktów. Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ
| Pamięć operacyjna | Min, 32GB , MAX częstotliwości wspieranej przez zaoferowany procesor
Min, 16 slotów na pamięć.
| Dysk twardy | Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”.
Zainstalowane: 2szt. dysków 1TB SATA min. 7200 obr./min
| Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 12Gb z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę do 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0
| Interfejsy sieciowe LAN | Minimum dwa wbudowane porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E.
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna
| Porty | Min. 5 x USB 3.0
Min. 1x VGA
Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD.
| Dodatkowe napędy | Wbudowany napęd DVD +/- RW
| Zasilacz | Minimum 550W z możliwością rozszerzenia do max. 2 szt. w trybie Hot-plug
| Chłodzenie | Min. 3 wentylatory
| Oprogramowanie systemowe | Licencja na oprogramowanie Windows Server Standard 2016 Edu lub równoważny.
| ilość: 2 | Serwer NAS
14 | Przeznaczenie | Serwer pamięci masowej (NAS)
| Rodzaj obudowy | Rack max. 2U
| Maksymalna ilość dysków | 12
| Interfejs dysków | SATA 3.5 i 2.5 HDD i SSD
| Poziomy RAID | Raid 0,1,10,5,6, JBOD
| Interfejs sieciowy | 4x 1GbE z przełączaniem awaryjnym i agregacją łączy
| Interfejsy zewnętrzne | 2x USB 3.0 2x USB 2.0
| Procesor | Minimum czterordzeniowy, osiągający, co najmniej 8305 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark,Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ Procesor musi obsługiwać 64 bitowe systemy
| Ilość procesorów | 2
| Pamięć RAM | min 24 GB
| Dyski | Ilość – 4 szt.
Dyski tego samego producenta
- wewnętrzny dysk twardy do NAS
- pojemność: 3 TB, min. 7200 obr./min
- interfejs: SATA III 6 Gb/s
| Wymiary | standard RACK 19"
| ilość: 1 | Serwer ver. 2
15 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany jako serwer bazodanowy
| Ilość procesorów | 2
| procesor | Procesor minimum czterordzenowy osiągający, co najmniej 4896 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ Procesor musi obsługiwać 64 bitowe systemy
| Pamięć | min. 48 GB
| Kontroler RAID | Tak, min. 6Gb/s, min. 512MB
| Maksymalna ilość dysków twardych | 6x 3.5'
| dyski twarde | 2x 2TB , min. 7200 obr./min Hot-plug Hard Drive Options: SAS SSD, SATA SSD, SAS
| napęd | Napęd optyczny DVD
| zasilacze | Dwa zasilacze Hot Swap
| typ obudowy | Rack 2U
| Wyposażenie | szyny montażowe do szafy teleinformatycznej 19"
| ilość: 2 | Serwer ver. 3
16 | Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany jako serwer bazodanowy
| Rodzaj obudowy | Rack 2U
| Maksymalna ilość dysków | 8
| Interfejs dysków | SATA 3.5 i 2.5 HDD i SSD
| Poziomy RAID | 0, 1, 5, 10, 6
| Nadmiarowość zasilania | Tak
| Ilość procesorów zamontowanych | 2 szt.
| Procesor | min. 2 ośmiordzeniowe procesory, osiągające, co najmniej 11375 punktów (każdy z procesorów z osobna) w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ. Procesor musi obsługiwać 64 bitowe systemy
| Pamięć RAM | min. 48 GB
| RAID | Tak, min. Raid5 z 1GB cache NV
| zasilacze | dwa zasilacze o mocy min. 750W
| Ilość miejsc na dyski | 8 x HDD 3,5
| dyski | 2 x 6 TB, Dysk twardy do NAS
| Wyposażenie | szyny montażowe do szafy teleinformatycznej 19"
| ilość: 6 | Laptop ver. 1
17 | typ | laptop
| przekątna ekranu LCD | 15.6 cali
| nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 (HD)
| Procesor | Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ
| wielkość pamięci RAM | min. 8 GB
| rodzaj dysku twardego | hybrydowy (magnetyczny + flash)
| pojemność dysku magnetycznego | min. 1000 GB / 8GB flash
| napęd optyczny | DVD+/-RW DL
| karta graficzna | zintegrowana z płytą główną
| karta dźwiękowa | zintegrowana stereo
| czytnik kart pamięci | min. SDXC, SD, SDHC, MMC
| komunikacja | LAN 1 Gbps
WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth
| interfejsy | min. 1 x USB, 2 x USB 3.0
| dodatkowe wypos./funkc. | torba, myszka bezprzewodowa
| zainstalowany system operacyjny | Preinstalowany system operacyjny ver. 1, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ).
| ilość: 4 | Laptop ver. 2
18 | typ | Komputer przenośny typu laptop. Przeznaczony dla potrzeb pracy na programach graficznych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
| przekątna ekranu LCD | 15.6 cali
| Typ ekranu | LED, matowy lub antyrefleksyjny
| nominalna rozdzielczość LCD | 1920 x 1080 (FullHD)
| Procesor | Osiągający, co najmniej 4704 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ
| wielkość pamięci RAM | min. 32 GB
| Dysk 1 | min. 500 GB SSD M.2
| dysk 2 | min. 1000 GB SATA
| napęd optyczny | DVD+/-RW DL
| karta graficzna | zintegrowana z płytą główną
| karta dźwiękowa | zintegrowana stereo
| czytnik kart pamięci | min. SDXC, SD, SDHC, MMC
| komunikacja | LAN 1 Gbps
WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth
| interfejsy | min. 1 x USB, 2 x USB 3.0
| dodatkowe wypos./funkc. | Wbudowana kamera
Torba
Mysz bezprzewodowa
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Wydzielona klawiatura numeryczna
| zainstalowany system operacyjny | Preinstalowany system operacyjny ver. 1, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ).
| ilość: 1 | Tablet ver. 1
19 | Rozdzielczość | 2048 x 1536 pikseli
| Przekątna ekranu | min. 9,7”
| Pamięć Flash | min. 16 GB
| RAM | min. 2 GB
| Pojemność akumulatora | min. 5000 mAh
| Interfejsy komunikacyjne | microUSB
Bluetooth
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
| ilość: 5 | Tablet ver. 2
20 | Klasa wytrzymałości | Fully Rugged
| System operacyjny | Umożliwiający pracę w środowisku GIS zgodny z oprogramowaniem Zamawiającego
| Typ ekranu | IPS LCD
| Przekątna ekranu | Min. 8.1"
| Rozdzielczość nominalna | 1280 x 800
| Klawiatura | Min. on-screen
6 tablet buttons (Power, Home, Programmable, Camera Capture/ Barcode Reader Trigger, Volume Up, Volume Down)
| Urządzenie wskazujące | Preferowane: multi-touch screen
| Pamięć | Min. 4GB, max 8GB
| Dysk | Min. eMMC 64GB / 128GB SSD
| Kamera internetowa | Min. FHD webcam x 1
8M pixels tylna x 1
| Porty we/wy | Min. USB 3.0 (9-pin) x 1
Headphone out/Mic-in Combo x 1
DC in Jack x 1
min. Micro HDMI x 1
Docking connector (24-pin) x 1
| Komunikacja | Min. 802.11ac WLAN
Bluetooth
SiRFstarIV™ GPS
LTE
10/100/1000 Mbps Ethernet
| Bezpieczeństwo | Min. TPM 2.0
| Bateria | Preferowane Li-Ion battery (7.4V, 4200mAh)
dodatkowo rozszerzenie na baterie o napięciu 14.4V, 2100mAh
| Ochrona przed zapyleniem/wodą | min. IP65
| Odporność na wstrząsy/upadki/wibracje | Min. MIL-STD-810G
| ilość: 10 | Terminal uczniowski
21 | Cechy główne | Terminal uczniowski wyposażony w system operacyjny umożliwiający logowanie do serwera Windows 2016, poprzez protokół RDP, wraz z klawiaturą oraz myszką USB, montowany na obudowie monitora,
Minimalna konfiguracja sprzętowa: - Procesor czterordzeniowy, - z wbudowanym min. 1 GB RAM, - wbudowany czytnik kart, obsługujący minimum karty Micro SD, - obsługiwana rozdzielczość układu graficznego : 1920x1080
Porty : min. 4x porty USB 2.0, pełnowymiarowe złącze HDMI, wyjście audio (jack), wyjście composite video, Ethernet (RJ-45),
Bezpieczeństwo i montaż: Hasło administratora, możliwość uruchomienia bez klawiatury I myszy, urządzenie bez wentylatorów, oprogramowanie do zarządzania
Oprogramowanie - usługa terminalowa, pozwalające na zdalną pracę uczniów na zasobach serwera.
| Dodatkowe informacje | terminal oparty na architekturze ARMv8 technologia SBC (Single-board Computer min. 802.11n Wireless LAN, Bluetooth, Full HDMI port, Ethernet port, Micro SD Card slot, 4 porty USB 2.0)
| ilość: 1 | Tablet graficzny
22 | Wyświetlane kolory: | 1,07 mld
| Czas reakcji: | max. 12 ms
| Proporcje ekranu: | 16:09
| Rozdzielczość ekranu: | 2560 x 1440
| Jasność (cd/m2): | min. 330
| Rozmiar ekranu: | 68,6 cm (27")
| Kontrast: | 970:1
| Technologia ekranu: | LCD (AHVA, IPS)
| Rozdzielczość: | min. 200 linii/mm (5080 DPI)
| Typ połączenia: | Przewodowe USB + HDMI (DVI, Display Port)
| Typ rysika: | Bezbateryjne; Bezprzewodowe; Czułe na nacisk (2048); Rozpoznawanie nachylenia (±60 poziomów); Wyposażone w gumkę
| Technologia: | Indukcja elektromagnetyczna
| Zasilanie: | Zasilacz 230V
| Akcesoria / Wyposażenie: | Adaptery: DVI-D TO HDMI, Mini DisplayPort/DisplayPort; Kontroler ExpressKey Remote; Przewody: DisplayPort, HDMI, USB 3.0, Micro USB; bezprzewodowa bluetooth do tabletów
Przypis 1. Wymagania które musi spełniać system operacyjny ver.1
1 | Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2 | Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
3 | Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
4 | Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
5 | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
6 | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
7 | Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
8 | Wbudowany system pomocy w języku polskim.
9 | Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
10 | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
11 | Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
12 | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
13 | Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
14 | Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
15 | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
16 | Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
17 | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
18 | Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
19 | Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
20 | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
21 | Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
22 | Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
23 | Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
24 | Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
25 | Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
26 | Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
27 | Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
28 | Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
29 | Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
30 | Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
31 | Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
32 | Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
33 | Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
34 | Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
35 | Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
36 | Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
37 | Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
38 | Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
39 | Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
40 | Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
|  | ……………………… dnia ……………… | ……………………………………………..…………….
|  | (miejscowość) | (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)