FORMULARZ OFERTY

„ZAKUP I DOSTAWA POMPY”

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………

nr faksu…………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na:

Zakup, dostawa i uruchomienie  fabrycznie nowej pompy wraz z kompletem dodatkowych uszczelnień, o których mowa w załączniku nr 1 do ogłoszenia

Wykonawca jest zobowiązany również do:

a) przeprowadzenia rozruchu nowych pomp,

b) przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego nie później niż przy odbiorze końcowym. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od terminu rozruchu.

1. oferuję wykonanie całości przedmiotowego zamówienia za następujące ceny jednostkowe brutto i cenę oferty brutto

| L.p. | Przedmiot dostawy | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | S1.100.125.400.4.62M.C.345.G.N.D.Z - pompa ściekowa (kabel 20 m) wyposażona w czujnik drgań. |  |
| 2 | Nr kat 96782145 – kompletne autozłącze (podstawa+pazur) DN150/125 PN10G. |  |
| 3 | Nr kat 96832452 – Wirnik S 11597B fr62 |  |
| 4 | Nr kat 96832070 – Wlot ssawny S 13662A fr 62 |  |
| 5 | Komplet dodatkowych uszczelnień – podwójne mechaniczne uszczelnienia wg katalogu Grundfos zgodne z typem pompy. |  |
| Razem (suma pozycji od 1 do 5) | ……………………………zł brutto |

2. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. Udzielamy  ………….. gwarancji od dnia rozruchu

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.

5. Zaangażuję do wykonania zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.

6.Zapoznałem się wymaganiami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

……………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy