FORMULARZ OFERTY

Dostawa armatury wodociągowej za pośrednictwem magazynu utworzonego na terenie siedziby Zamawiającego

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nr faksu/ e- mail: ……………………………………………………………….

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego- pisemnego: ,,Dostawa armatury wodociągowej za pośrednictwem magazynu utworzonego na terenie siedziby Zamawiającego oświadczam, co następuje:

- Oferuję wykonanie całości przedmiotowego zamówienia za następujące ceny jednostkowe i  cenę całkowitą:

……………………………………………………..………………………………………………………zł netto

Słownie: …………………………………………..…………………………………….…………………………………….

Powyższa cena jest sumą niżej podanych ryczałtowych cen jednostkowych:

| Grupa | Opis | DN [mm]/ inne | długość [mm]/inne | Ilość [szt] | Cena jednostkowe netto za szt. [zł] | Wartość netto- iloczyn kolumny 5 i 6 | L.p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| Hydranty podziemne, wolnoprzelotowe z przyłączem kołnierzowym DN 80 | hydrant podziemny, wolnoprzelotowy z przyłączem kołnierzowym DN 80 | 80 | 1000 | 2 |  |  | 1 |
|  |  |  | 1250 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | 1500 | 2 |  |  | 3 |
| Hydranty nadziemne, z przyłączem kołnierzowym DN 80 | sztywny | 80 | 1250 | 2 |  |  | 4 |
|  |  |  | 1500 | 2 |  |  | 5 |
| Hydranty nadziemne, nierdzewne z przyłączem kołnierzowym DN 80 | sztywny | 80 | 1250 | 1 |  |  | 6 |
|  |  |  | 1500 | 1 |  |  | 7 |
| Hydranty nadziemne, z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym DN 80 | sztywny | 80 | 1250 | 3 |  |  | 8 |
|  |  |  | 1500 | 4 |  |  | 9 |
| Kształtki z żeliwa sferoidalnego | kolano stopowe | 80 | - | 15 |  |  | 10 |
|  | kolano stopowe z ruchomymi kołnierzami | 80 | - | 2 |  |  | 11 |
|  | łuk kołnierzowy 90⁰ | 80 | - | 2 |  |  | 12 |
|  |  | 100 | - | 2 |  |  | 13 |
|  |  | 150 | - | 2 |  |  | 14 |
|  | łuk kołnierzowy 45⁰ | 80 | - | 2 |  |  | 15 |
|  |  | 100 | - | 2 |  |  | 16 |
|  |  | 150 | - | 2 |  |  | 17 |
|  | trójnik kołnierzowy | 80/80 | - | 2 |  |  | 18 |
|  |  | 100/100 | - | 2 |  |  | 19 |
|  |  | 100/80 | - | 2 |  |  | 20 |
|  |  | 150/100 | - | 1 |  |  | 21 |
|  |  | 150/150 | - | 1 |  |  | 22 |
|  |  | 150/80 | - | 1 |  |  | 23 |
|  |  | 200/100 | - | 1 |  |  | 24 |
|  |  | 200/150 | - | 1 |  |  | 25 |
|  |  | 200/200 | - | 1 |  |  | 26 |
|  |  | 300/150 | - | 1 |  |  | 27 |
|  |  | 300/200 | - | 1 |  |  | 28 |
|  |  | 300/300 | - | 1 |  |  | 29 |
|  | króciec dwukołnierzowy równoprzelotowy | 50 | 200 | 2 |  |  | 30 |
|  |  | 50 | 300 | 2 |  |  | 31 |
|  |  | 80 | 200 | 5 |  |  | 32 |
|  |  | 80 | 300 | 12 |  |  | 33 |
|  |  | 80 | 400 | 5 |  |  | 34 |
|  |  | 80 | 500 | 5 |  |  | 35 |
|  |  | 80 | 600 | 2 |  |  | 36 |
|  |  | 100 | 300 | 2 |  |  | 37 |
|  |  | 100 | 400 | 2 |  |  | 38 |
|  | kształtka dwukołnierzowa redukcyjna | 65/50 | 200 | 1 |  |  | 39 |
|  |  | 80/50 | 200 | 2 |  |  | 40 |
|  |  | 100/50 | 200 | 2 |  |  | 41 |
|  |  | 100/65 | 200 | 1 |  |  | 42 |
|  |  | 100/80 | 200 | 4 |  |  | 43 |
|  |  | 150/80 | 200 | 2 |  |  | 44 |
|  |  | 150/100 | 200 | 1 |  |  | 45 |
|  |  | 200/100 | 300 | 1 |  |  | 46 |
| Kołnierze | kołnierz ślepy | 80 | - | 1 |  |  | 47 |
|  |  | 100 | - | 1 |  |  | 48 |
|  |  | 150 | - | 1 |  |  | 49 |
|  |  | 200 | - | 1 |  |  | 50 |
|  | kołnierz z gwintem wewnętrznym | 40 | gwint 1" | 1 |  |  | 51 |
|  |  | 40 | gwint 1 1/4" | 1 |  |  | 52 |
|  |  | 40 | gwint 1 1/2" | 1 |  |  | 53 |
|  |  | 50 | gwint 1 1/2" | 6 |  |  | 54 |
|  |  | 50 | gwint 2" | 10 |  |  | 55 |
|  |  | 80 | gwint 2" | 8 |  |  | 56 |
|  | kołnierz przejściowy z 8 na 4 śruby | 80 | 8 na 4 śruby | 2 |  |  | 57 |
| Kształtki i łączniki z żeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC | łącznik | 90 | - | 4 |  |  | 58 |
|  |  | 110 | - | 4 |  |  | 59 |
|  |  | 160 | - | 4 |  |  | 60 |
|  | kolano stopowe | 90 | kołnierz DN 80 | 4 |  |  | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  | łuk 90° do rur PE i PVC | 90 | - | 1 |  |  | 63 |
|  |  | 110 | - | 1 |  |  | 64 |
|  |  | 160 | - | 1 |  |  | 65 |
|  | łuk 45° do rur PE i PVC | 90 | - | 1 |  |  | 66 |
|  | łuk 30° do rur PE i PVC | 110 | - | 1 |  |  | 67 |
|  | kołnierz do rur PVC i PE | 80/90 | - | 1 |  |  | 68 |
|  |  | 100/110 | - | 1 |  |  | 69 |
|  |  | 150/160 | - | 1 |  |  | 70 |
|  |  | 200/200 | - | 1 |  |  | 71 |
| Opaski naprawcze pojedyńczo napinane do rur stalowych, żeliwnych, azbestocementowych w zakresie średnic DN 26-64 mm | opaska do napraw i łączenia dla średnic rur DN 26-64 mm | 26-30 | 76 | 4 |  |  | 72 |
|  |  | 33-37 | 76 | 8 |  |  | 73 |
|  |  | 42-45 | 76 | 8 |  |  | 74 |
|  |  | 48-51 | 76 | 8 |  |  | 75 |
|  |  | 50-54 | 76 | 8 |  |  | 76 |
|  |  | 60-64 | 76 | 8 |  |  | 77 |
| Opaski naprawcze pojedyńczo napinane do rur stalowych, żeliwnych, azbestocementowych i PVC w zakresie średnic DN 63-412 mm | opaska do napraw i łączenia dla średnic rur DN 63-412 mm | 63-68 | 200 | 2 |  |  | 78 |
|  |  | 68-76 | 150 | 2 |  |  | 79 |
|  |  | 68-76 | 200 | 2 |  |  | 80 |
|  |  | 75-83 | 150 | 2 |  |  | 81 |
|  |  | 75-83 | 200 | 2 |  |  | 82 |
|  |  | 82-91 | 150 | 20 |  |  | 83 |
|  |  | 82-91 | 200 | 15 |  |  | 84 |
|  |  | 104-112 | 150 | 40 |  |  | 85 |
|  |  | 104-112 | 200 | 20 |  |  | 86 |
|  |  | 112-121 | 200 | 2 |  |  | 87 |
|  |  | 115-125 | 200 | 2 |  |  | 88 |
|  |  | 120-130 | 200 | 2 |  |  | 89 |
|  |  | 131-141 | 200 | 2 |  |  | 90 |
|  |  | 131-141 | 250 | 2 |  |  | 91 |
|  |  | 151-161 | 200 | 13 |  |  | 92 |
|  |  | 151-161 | 250 | 10 |  |  | 93 |
|  |  | 166-178 | 250 | 4 |  |  | 94 |
|  |  | 200-212 | 315 | 2 |  |  | 95 |
|  |  | 215-227 | 250 | 12 |  |  | 96 |
|  |  | 215-227 | 315 | 8 |  |  | 97 |
|  |  | 269-281 | 315 | 4 |  |  | 98 |
|  |  | 315-327 | 250 | 5 |  |  | 99 |
|  |  | 315-327 | 315 | 5 |  |  | 100 |
|  |  | 400-412 | 250 | 2 |  |  | 101 |
|  |  | 400-412 | 315 | 2 |  |  | 102 |
| Opaski z żeliwa sferoidalnego do nawiercania rur żeliwnych i stalowych DN 80-300 | opaska z odejściem gwintowanym z obejmą z żeliwa sferoidalnego | 80 | gwint 2" | 6 |  |  | 103 |
|  |  | 100 | gwint 2" | 10 |  |  | 104 |
|  |  | 150 | gwint 2" | 6 |  |  | 105 |
|  | wkładka gumowa przystosowana do rur stalowych | 80 | - | 3 |  |  | 106 |
|  |  | 100 | - | 5 |  |  | 107 |
|  |  | 150 | - | 3 |  |  | 108 |
|  | uniwersalna opaska z odejściem gwintowanym z obejmą ze stali nierdzewnej i izolującą podkładką gumową | 100 | gwint 2" | 4 |  |  | 109 |
|  |  | 150 | gwint 2" | 4 |  |  | 110 |
|  |  | 200 | gwint 2" | 4 |  |  | 111 |
|  |  | 250 | gwint 2" | 4 |  |  | 123 |
|  |  | 300 | gwint 2" | 4 |  |  | 124 |
|  |  | 400 | gwint 2" | 2 |  |  | 125 |
|  | uniwersalna opaska z odejściem kołnierzowym z obejmą ze stali nierdzewnej i izolującą podkładką gumową | 300 | odejście DN 50 | 2 |  |  | 126 |
|  |  |  |  |  |  |  | 127 |
|  |  | 300 | odejście DN 80 | 2 |  |  | 128 |
|  |  | 400 | odejście DN 80 | 2 |  |  | 129 |
| Opaski z żeliwa sferoidalnego do nawiercania dla rur PE i PVC DN 63-225 | opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym | 110 | odejście DN 80 | 2 |  |  | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 131 |
|  |  | 160 | odejście DN 80 | 2 |  |  | 132 |
|  | opaska do nawiercania z odejściem gwintowanym | 63 | gwint 2" | 4 |  |  | 133 |
|  |  | 90 | gwint 2" | 10 |  |  | 134 |
|  |  | 110 | gwint 2" | 30 |  |  | 135 |
|  |  | 160 | gwint 2" | 5 |  |  | 136 |
|  |  | 225 | gwint 2" | 2 |  |  | 137 |
| Zasuwy do przyłączy domowych z żeliwa sferoidalnego | zasuwa do przyłącza domowego | 2" | gwint zew. I wew. | 2 |  |  | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 139 |
| Zasuwy do przyłączy domowych z żywicy POM | zasuwa do przyłącza domowego z obustronnym złączem ISO do rur PE | 1" | - | 20 |  |  | 140 |
|  |  | 1 1/4" | - | 10 |  |  | 141 |
|  |  | 1 1/2" | - | 2 |  |  | 142 |
|  |  | 2" | - | 4 |  |  | 143 |
| Zasuwy z żywicy POM do przyłączy domowych do nawiercania | z gwintem do mocowania 2" i z gwintem przyłączeniowym 1 1/2" | 1" | 2"-1 1/2" | 50 |  |  | 144 |
| Zasuwy kątowe z żywicy POM do przyłączy domowych | z gwintem do mocowania 2" i z gwintem przyłączeniowym 1 1/2" | 1" | - | 8 |  |  | 145 |
| Złączka przyłączeniowa | złączka przyłączeniowa z żywicy POM ze złączem ISO | 32 | gwint 1 1/2" | 60 |  |  | 146 |
|  |  | 40 | gwint 1 1/2" | 15 |  |  | 147 |
|  |  | 50 | gwint 1 1/2" | 1 |  |  | 148 |
|  |  | 63 | gwint 1 1/2" | 4 |  |  | 149 |
| Złączki rurowe z żywicy POM do rur PE | złączka z gwintem zewnętrznym i złączem ISO | 32 | gwint 1" | 80 |  |  | 150 |
|  |  | 40 | gwint 1 1/4" | 30 |  |  | 151 |
|  |  | 50 | gwint 1 1/2" | 2 |  |  | 152 |
|  |  | 63 | gwint 2" | 8 |  |  | 153 |
|  | złączka z gwintem wewnętrznym i złączem ISO | 40 | gwint 1 1/4" | 2 |  |  | 154 |
|  |  | 50 | gwint 1 1/2" | 2 |  |  | 155 |
|  |  | 63 | gwint 2" | 2 |  |  | 156 |
|  | złączka zaślepiająca z złączem ISO | 32 | - | 2 |  |  | 157 |
|  |  | 40 | - | 2 |  |  | 158 |
|  |  | 50 | - | 2 |  |  | 159 |
|  |  | 63 | - | 2 |  |  | 160 |
|  | mufa równoprzelotowa z złączami ISO | 32 | - | 50 |  |  | 161 |
|  |  | 40 | - | 30 |  |  | 162 |
|  |  | 50 | - | 2 |  |  | 163 |
|  |  | 63 | - | 10 |  |  | 164 |
|  | mufa redukcyjna z złączami ISO | 32/25 | - | 2 |  |  | 165 |
|  |  | 40/32 | - | 10 |  |  | 166 |
|  |  | 50/32 | - | 4 |  |  | 167 |
|  |  | 50/40 | - | 4 |  |  | 168 |
|  |  | 63/40 | - | 4 |  |  | 169 |
|  |  | 63/50 | - | 4 |  |  | 170 |
|  | kolano 90° z złączami ISO | 32 | - | 50 |  |  | 171 |
|  |  | 40 | - | 25 |  |  | 172 |
|  |  | 50 | - | 2 |  |  | 173 |
|  |  | 63 | - | 10 |  |  | 174 |
|  | kolano 90° z złączem ISO i gwintem wewnętrznym | 40 | gwint 1 1/4" | 1 |  |  | 175 |
|  |  | 50 | gwint 1 1/2" | 1 |  |  | 176 |
|  |  | 63 | gwint 2" | 1 |  |  | 177 |
|  | trójnik z odejściem gwintowanym | 63 | gwint 2" | 2 |  |  | 178 |
|  | trójnik z 3 kielichami wtykowymi | 32/32 | - | 4 |  |  | 179 |
|  |  | 40/40 | - | 4 |  |  | 180 |
|  |  | 50/50 | - | 2 |  |  | 181 |
|  |  | 63/63 | - | 2 |  |  | 182 |
| Złączki rurowe z żeliwa sferoidalnego do rur PE | kolano 90° ISO dla rur PE , gwint zew. | 25 | gwint 3/4" | 2 |  |  | 183 |
|  |  | 32 | gwint 1" | 50 |  |  | 184 |
|  |  | 40 | gwint 1 1/4" | 25 |  |  | 185 |
|  |  | 50 | gwint 1 1/2" | 2 |  |  | 186 |
|  |  | 63 | gwint 2" | 10 |  |  | 187 |
|  | trójnik z 3 kielichami wtykowymi redukcyjny | 50/32 | - | 2 |  |  | 188 |
|  |  | 50/40 | - | 2 |  |  | 189 |
|  |  | 63/32 | - | 2 |  |  | 190 |
|  |  | 63/40 | - | 2 |  |  | 191 |
| Przejście przez ścianę z żeliwa sferoidalnego do rur PE | przejście przez ścianę wtyk-gwint | 32 | gwint 1" | 5 |  |  | 192 |
|  |  | 40 | gwint 1 1/4" | 2 |  |  | 193 |
|  |  | 50 | gwint 1 1/2" | 2 |  |  | 194 |
| Skrzynki uliczne do zasuw do przyłączy domowych | skrzynka sztywna | - | - | 60 |  |  | 195 |
| Skrzynki uliczne do zasuw | skrzynka sztywna | - | - | 70 |  |  | 196 |
| Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych | skrzynka sztywna | - | - | 20 |  |  | 197 |
| Płyty podkładowe z blachy stalowej pod skrzynki uliczne | do zasuw do przyłączy domowych | - | - | 20 |  |  | 198 |
|  | do zasuw | - | - | 20 |  |  | 199 |
| Płyty podkładowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne dla obudowy sztywnej | do zasuw i zaworów | - | - | 90 |  |  | 200 |
| Płyty podkładowe z PE pod skrzynki uliczne dla obudowy sztywnej i teleskopowej | do zasuw do przyłączy domowych | - | - | 90 |  |  | 201 |
| Płyty podkładowe z PE pod skrzynki uliczne | do hydrantów podziemnych | - | - | 15 |  |  | 202 |
| Uniwersanlne połączenia rura-rura do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC | równoprzelotowe | 50 | - | 2 |  |  | 203 |
|  |  | 65 | - | 2 |  |  | 204 |
|  |  | 80 | - | 8 |  |  | 205 |
|  |  | 100 | - | 8 |  |  | 206 |
|  |  | 150 | - | 4 |  |  | 207 |
|  |  | 200 | - | 2 |  |  | 208 |
|  |  | 250 | - | 1 |  |  | 209 |
|  |  | 300 | - | 1 |  |  | 210 |
|  |  | 400 | - | 1 |  |  | 211 |
|  | zredukowane | 80/65 | - | 1 |  |  | 212 |
|  |  | 100/80 | - | 2 |  |  | 213 |
|  |  | 125/100 | - | 1 |  |  | 214 |
|  |  | 150/100 | - | 2 |  |  | 215 |
| Uniwersalne połączenia rura-kołnierz do rur żeliwnych, stalowych PE i PVC | równoprzelotowe | 50 | - | 2 |  |  | 216 |
|  |  | 65 | - | 1 |  |  | 217 |
|  |  | 80 | - | 5 |  |  | 218 |
|  |  | 100 | - | 5 |  |  | 219 |
|  |  | 125 | - | 1 |  |  | 220 |
|  |  | 150 | - | 2 |  |  | 221 |
|  |  | 200 | - | 2 |  |  | 222 |
|  |  | 250 | - | 2 |  |  | 223 |
|  |  | 300 | - | 1 |  |  | 224 |
|  |  | 400 | - | 1 |  |  | 225 |
|  | zredukowane | 65/80 | - | 1 |  |  | 226 |
|  |  | 100/80 | - | 1 |  |  | 227 |
|  |  | 125/100 | - | 1 |  |  | 228 |
| Filtry siatkowe z bocznym odejściem | z żeliwa sferoidalnego | 50 | - | 1 |  |  | 229 |
|  |  | 80 | - | 1 |  |  | 230 |
|  |  | 100 | - | 1 |  |  | 231 |
| Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw | sztywne | dla DN 50 | 100 | 2 |  |  | 232 |
|  |  |  | 125 | 2 |  |  | 233 |
|  |  |  | 150 | 1 |  |  | 234 |
|  |  |  | 200 | 1 |  |  | 235 |
|  |  | dla DN 80 | 100 | 8 |  |  | 236 |
|  |  |  | 125 | 15 |  |  | 237 |
|  |  |  | 150 | 2 |  |  | 238 |
|  |  |  | 200 | 2 |  |  | 239 |
|  |  | dla DN 100 | 100 | 6 |  |  | 240 |
|  |  |  | 125 | 8 |  |  | 241 |
|  |  |  | 150 | 8 |  |  | 242 |
|  |  |  | 200 | 2 |  |  | 243 |
|  |  | dla DN 125/150 | 125 | 5 |  |  | 244 |
|  |  |  | 150 | 5 |  |  | 245 |
|  |  | dla DN 200 | 100 | 1 |  |  | 246 |
|  |  |  | 125 | 2 |  |  | 247 |
|  |  |  | 200 | 1 |  |  | 248 |
|  |  | dla DN 300 | 100 | 3 |  |  | 249 |
|  |  | dla DN 400 | 125 | 2 |  |  | 250 |
|  | teleskopowe | dla DN 50 | 90-115 | 2 |  |  | 251 |
|  |  |  | 130-180 | 2 |  |  | 252 |
|  |  | dla DN 80 | 130-180 | 10 |  |  | 253 |
|  |  |  | 200-250 | 2 |  |  | 254 |
|  |  | dla DN 100 | 130-180 | 5 |  |  | 255 |
|  |  |  | 200-250 | 2 |  |  | 256 |
|  |  | dla DN 125/150 | 130-180 | 2 |  |  | 257 |
|  |  |  | 200-250 | 2 |  |  | 258 |
|  |  | dla DN 200 | 135-180 | 2 |  |  | 259 |
|  |  | dla DN 300 | 150-180 | 3 |  |  | 260 |
| obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych | sztywne, do zasuw domowych | do przyłączy domowych | 100 | 10 |  |  | 261 |
|  |  |  | 125 | 70 |  |  | 262 |
|  |  |  | 150 | 10 |  |  | 263 |
|  | teleskopowe, do zasuw domowych | do przyłączy domowych | 80-120 | 15 |  |  | 264 |
|  |  |  | 130-180 | 15 |  |  | 265 |
| Zasuwy kołnierzowe, żeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem w zakresie średnic DN 50-150 | klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, krótka | 50 | krótka | 6 |  |  | 266 |
|  |  | 80 | krótka | 12 |  |  | 267 |
|  |  | 100 | krótka | 8 |  |  | 268 |
|  |  | 150 | krótka | 6 |  |  | 269 |
|  | klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, długa | 50 | długa | 4 |  |  | 270 |
|  |  | 80 | długa | 6 |  |  | 271 |
|  |  | 100 | długa | 4 |  |  | 272 |
|  |  | 150 | długa | 2 |  |  | 273 |
| Zasuwy kołnierzowe, żeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem w zakresie średnic DN 200-600 | zasuwa kołnierzowa klinowa, miękkouszczelniająca, pełnoprzelotowa | 200 | krótka PN 10 | 1 |  |  | 274 |
|  |  |  | krótka PN 16 | 1 |  |  | 275 |
|  |  |  | długa PN 10 | 1 |  |  | 276 |
|  |  | 300 | krótka | 1 |  |  | 277 |
|  |  |  | długa | 1 |  |  | 278 |
|  |  | 400 | długa | 1 |  |  | 279 |
|  |  |  | krótka | 1 |  |  | 280 |
|  |  | 600 | długa | 1 |  |  | 281 |
|  |  | 600 | krótka | 1 |  |  | 282 |
| Zawór zwrotny klapowy | zawór zwrotny klapowy | 50 | - | 1 |  |  | 283 |
|  |  | 80 | - | 1 |  |  | 284 |
|  |  | 100 | - | 1 |  |  | 285 |
| Uszczelki płaskie | uszczelka płaska z wkładką stalową | 50 | - | 40 |  |  | 286 |
|  |  | 80 | - | 80 |  |  | 287 |
|  |  | 100 | - | 32 |  |  | 288 |
|  |  | 150 | - | 26 |  |  | 289 |
|  |  | 200 | - | 20 |  |  | 290 |
|  |  | 250 | - | 4 |  |  | 291 |
|  |  | 300 | - | 4 |  |  | 292 |
|  | uszczelka płaska z wkładką płócienną | 50 | - | 10 |  |  | 293 |
|  |  | 80 | - | 20 |  |  | 294 |
|  |  | 100 | - | 10 |  |  | 295 |
|  |  | 150 | - | 10 |  |  | 296 |
|  |  | 200 | - | 4 |  |  | 297 |
| Śruby z nakrętkami | nierdzewne M16 i M20 | M16 | 60 | 300 |  |  | 298 |
|  |  | M16 | 70 | 300 |  |  | 299 |
|  |  | M16 | 80 | 300 |  |  | 300 |
|  |  | M20 | 60 | 100 |  |  | 301 |
|  |  | M20 | 70 | 100 |  |  | 302 |
|  |  | M20 | 80 | 100 |  |  | 303 |
|  |  | M20 | 100 | 100 |  |  | 304 |
| Podkładki do śrub | nierdzewne do śrub M16 i M20 | M16 | - | 1000 |  |  | 305 |
|  |  | M20 | - | 400 |  |  | 306 |
| Łączniki kompensacyjne | podwójnie kołnierzowe | 50 | - | 1 |  |  | 307 |
|  |  | 80 | - | 1 |  |  | 308 |
|  |  | 100 | - | 1 |  |  | 309 |
| SUMA CAŁKOWITA PLN netto od poz. 1 do 309 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA CAŁKOWITA PLN brutto od poz. 1 do 309 |  |  |  |  |  |  |  |

- Udzielamy 10 lat gwarancji jakości na wszystkie pozycje wymienione powyżej.

- Akceptujemy wszystkie warunki podane we wzorze umowy dostawy.

- Akceptujemy wzór umowy najmu magazynu na terenie siedziby Zamawiającego i zobowiązujemy się do jej zawarcia najpóźniej w terminie podpisania umowy dostawy. O ile wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy najmu, będzie to równoznaczne z uznaniem, że odstępuję od podpisania umowy dostawy i skutkować będzie sankcjami, o których mowa w atr.704 KC.

- Zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego, opisem przedmiotu zmówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

……………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy