FORMULARZ OFERTY

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……fax ………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę fabrycznie nowych wodomierzy oraz włączenie nowych wodomierzy do istniejącego systemu odczytu radiowego ZIM oświadczam, co następuje:

1. oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za następujące ceny jednostkowe:

| Lp. | Nazwa | Stopień ochrony liczydła lub nakładki przed szkodliwymi skutkami wnikania wody | Zakres pomiarowy dla pozycji H, R | Ilość, szt. | Cena brutto, zł/szt. | Wartość brutto (iloczyn kolumny 5 i 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wodomierz DN15 | IP65 | R100 | 1 |  |  |
| 2 | Wodomierz DN15 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Wodomierz DN15 z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Wodomierz DN15 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Wodomierz DN15 | IP68 | R100 | 1 |  |  |
| 6 | Wodomierz DN15 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Wodomierz DN15 z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Wodomierz DN15 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Wodomierz DN15 | IP65 | R160 | 1 |  |  |
| 10 | Wodomierz DN15 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Wodomierz DN15 | IP68 | R160 | 1 |  |  |
| 12 | Wodomierz DN15 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Wodomierz DN20 | IP65 | R100 | 1 |  |  |
| 14 | Wodomierz DN20 z nakładką radiową |  |  | 40 |  |  |
| 15 | Wodomierz DN20 z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Wodomierz DN20 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Wodomierz DN20 | IP68 | R100 | 1 |  |  |
| 18 | Wodomierz DN20 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 19 | Wodomierz DN20 z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Wodomierz DN20 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Wodomierz DN20 | IP65 | R160 | 1 |  |  |
| 22 | Wodomierz DN20 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Wodomierz DN20 | IP68 | R160 | 1 |  |  |
| 24 | Wodomierz DN20 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 25 | Wodomierz DN25 | IP65 | R100 | 1 |  |  |
| 26 | Wodomierz DN25 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 27 | Wodomierz DN25 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 28 | Wodomierz DN25 | IP68 | R100 | 1 |  |  |
| 29 | Wodomierz DN25 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 30 | Wodomierz DN25 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 31 | Wodomierz DN25 | IP65 | R160 | 1 |  |  |
| 32 | Wodomierz DN25 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 33 | Wodomierz DN25 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 34 | Wodomierz DN25 | IP68 | R160 | 1 |  |  |
| 35 | Wodomierz DN25 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 36 | Wodomierz DN25 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 37 | Wodomierz DN32 | IP65 | R100 | 1 |  |  |
| 38 | Wodomierz DN32 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 39 | Wodomierz DN32 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 40 | Wodomierz DN32 | IP68 | R100 | 1 |  |  |
| 41 | Wodomierz DN32 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 42 | Wodomierz DN32 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 43 | Wodomierz DN32 | IP65 | R160 | 1 |  |  |
| 44 | Wodomierz DN32 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 45 | Wodomierz DN32 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 46 | Wodomierz DN32 | IP68 | R160 | 1 |  |  |
| 47 | Wodomierz DN32 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 48 | Wodomierz DN32 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 49 | Wodomierz DN40 | IP65 | R100 | 1 |  |  |
| 50 | Wodomierz DN40 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 51 | Wodomierz DN40 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 52 | Wodomierz DN40 | IP68 | R100 | 1 |  |  |
| 53 | Wodomierz DN40 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 54 | Wodomierz DN40 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 55 | Wodomierz DN40 | IP65 | R160 | 1 |  |  |
| 56 | Wodomierz DN40 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 57 | Wodomierz DN40 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 58 | Wodomierz DN40 | IP68 | R160 | 1 |  |  |
| 59 | Wodomierz DN40 z nakładką radiową |  |  | 1 |  |  |
| 60 | Wodomierz DN40 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 61 | Wodomierz DN50 JS skrzydełkowy z nakładką radiową | IP65 | R315 | 1 |  |  |
| 62 | Wodomierz DN50 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 63 | Wodomierz DN50 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 64 | Wodomierz DN50 JS skrzydełkowy z nakładką radiową | IP68 | R315 | 1 |  |  |
| 65 | Wodomierz DN50 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 66 | Wodomierz DN50 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 67 | Wodomierz DN65 JS skrzydełkowy z nakładką radiową | IP65 | R315 | 1 |  |  |
| 68 | Wodomierz DN65 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 69 | Wodomierz DN65 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 70 | Wodomierz DN65 JS skrzydełkowy z nakładką radiową | IP68 | R315 | 1 |  |  |
| 71 | Wodomierz DN65 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 72 | Wodomierz DN65 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 73 | Wodomierz DN80 JS skrzydełkowy z nakładką radiową | IP65 | R315 | 1 |  |  |
| 74 | Wodomierz DN80 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 75 | Wodomierz DN80 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 76 | Wodomierz DN80 JS skrzydełkowy z nakładką radiową | IP68 | R315 | 1 |  |  |
| 77 | Wodomierz DN80 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów |  |  | 1 |  |  |
| 78 | Wodomierz DN80 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym |  |  | 1 |  |  |
| 79 | Wodomierz sprzężony DN50/20 z nadajnikami impulsów i zewnętrznymi modułami radiowymi | IP68 | R630 | 1 |  |  |
| 80 | Wodomierz sprzężony DN65/20 z nadajnikami impulsów i zewnętrznymi modułami radiowymi | IP68 | R1000 | 1 |  |  |
| 81 | Wodomierz sprzężony DN80/20 z nadajnikami impulsów i zewnętrznymi modułami radiowymi | IP68 | R1600 | 1 |  |  |
| 82 | Wodomierz sprzężony DN100/20 z nadajnikami impulsów i zewnętrznymi modułami radiowymi | IP68 | R2500 | 1 |  |  |
| 83 | Nakładka z wyjściem impulsowym na wodomierz DN15 ÷ DN20 (JS 1,6 ÷ JS 4,0) | IP65 | - | 1 |  |  |
| 84 | Nakładka z wyjściem impulsowym na wodomierz DN25 ÷ DN40 (JS 1,6 ÷ JS 4,0) | IP65 | - | 1 |  |  |
| 85 | Nakładka radiowa na wodomierz DN15 ÷ DN20 (JS 1,6 ÷ JS 4,0) długi tor antenowy | IP65 | - | 1 |  |  |
| 86 | Nakładka radiowa na wodomierze DN25÷DN40 (JS 6,3 ÷ JS 16) długi tor antenowy | IP65 | - | 1 |  |  |
| 87 | Radiowy moduł zewnętrzny | IP68 | - | 1 |  |  |
| 88 | Włączenie nowego wodomierza bezpośrednio do systemu odczytu radiowego ZIM bez montażu dodatkowych urządzeń | - | - | 40 |  |  |
| 89 | Włączenie nowego wodomierza bezpośrednio do systemu odczytu radiowego ZIM z montażem urządzenia pośredniczącego (koncentratora) i jego konfiguracją | - | - | 2 |  |  |
| 90 | Włączenie nowego wodomierza bezpośrednio do systemu odczytu radiowego ZIM z montażem modułu transmisyjnego GSM | - | - | 2 |  |  |
| SUMA pozycji od 1 do 90 |  |

2. Termin realizacji: podstawie zgłoszeń cząstkowych: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy.

4. Zapoznałem się wymaganiami Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, oświadczam, że  termin związania ofertą wynosi 30 dni.

……………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy