FORMULARZ OFERTY

„CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z OBIEKTAMI NA TEJ SIECI, USUWANIE AWARII ORAZ NAPRAWY BEZWYKOPOWE”

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….……e- mail: .……………………………………………………………………………………………………….……

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym- pisemnym na czyszczenie, konserwację
i remonty sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami na tej sieci, usuwanie awarii oraz naprawy bezwykopowe, oświadczam, co następuje:

- oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za następujące ceny jednostkowe:

| L.p. | Opis kosztorysowy i wyszczególnienie usług | Jednostka miary | cena jednostkowa netto, zł | Przewidywane ilości prac do wykonania | Wartość netto, zł (kolumna 4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Czyszczenie kanalizacji |
| 1. | DN 150 – 250 mm | 1 mb |  | 4500 |  |
| 2. | DN 300 mm | 1 mb |  | 200 |  |
| 3. | DN 400 mm | 1 mb |  | 50 |  |
| 4. | DN 500 mm | 1 mb |  | 50 |  |
| 5. | DN 600 mm | 1 mb |  | 20 |  |
| 6. | DN 800 mm | 1 mb |  | 20 |  |
| 7. | DN 1000 mm | 1 mb |  | 20 |  |
| 8. | DN 1200 mm | 1 mb |  | 20 |  |
| 9. | Czyszczenie studni DN 1000-1200 mm | 1 szt |  | 5 |  |
| 10. | Wycięcie przerostów korzeni | 1 m-h |  | 5 |  |
| II | Naprawy bezwykopowe kanalizacji |
| 11. | Konstrukcyjny rękaw żywiczny SN4 epoksydowy lub z włókna szklanego utwardzany promieniami UV | DN 200 mm | 1 mb |  | 70 |  |
|  |  | DN 250mm | 1 mb |  | 20 |  |
|  |  | DN 300mm | 1 mb |  | 20 |  |
|  |  | DN 400mm | 1 mb |  | 10 |  |
|  |  | DN 500mm | 1 mb |  | 10 |  |
|  |  | DN 600mm | 1 mb |  | 10 |  |
|  |  | DN 800mm | 1 mb |  | 10 |  |
| 12. | Technologia krótkiego rękawa żywicznego (PAKER) | DN 200-300 mm | 1 szt. |  | 14 |  |
| 13. | Samonośne krótkie moduły rurowe SN8 | DN 200 mm | 1 mb |  | 10 |  |
|  |  | DN 250mm | 1 mb |  | 20 |  |
|  |  | DN 300mm | 1 mb |  | 20 |  |
|  |  | DN 400mm | 1 mb |  | 10 |  |
|  |  | DN 500mm | 1 mb |  | 10 |  |
| 14. | Ciągła rura typu Flexoren SN4 | DN 200 mm | 1 mb |  | 5 |  |
|  |  | DN 250mm | 1 mb |  | 5 |  |
| 15. | Naprawa Studzienek DN 1000-1200 | Naprawa kinety zaprawami mineralnymi | 1 szt. |  | 3 |  |
|  |  | Naprawa ścian studzienek zaprawami mineralnymi | 1 mb. |  | 5 |  |
| 16. | Prace specjalistyczne robotem kanalizacyjnym | Frezowanie | m-g |  | 5 |  |
|  |  | Montaż kształtki kapeluszowej | 1 szt. |  | 1 |  |
| 17. | Monitoring kanalizacji | 1mb |  | 2000 |  |
| III | Pompowanie i czyszczenie z osadów oraz utylizacja odpadów |
| 18. | Pompowanie i czyszczenie ze ścieków, osadów przepompowni ścieków o głębokości 17m, na oczyszczalni ścieków CENTRUM | 1h |  | 100 |  |
| 19. | Pompowanie i czyszczenie z osadów komór, osadników wtórnych, o głębokości 8m na oczyszczalni ścieków CENTRUM | 1h |  | 20 |  |
| 20. | Czyszczenie sito piaskowników na oczyszczalni ścieków CENTRUM | 1h |  | 20 |  |
| 21. | Pompowanie i czyszczenie z osadów studni i komór o głębokości do 8m na sieciach kanalizacyjnych | 1h |  | 300 |  |
| 22. | Wywóz i utylizacja odpadów do odbiorcy zewnętrznego | sanitarnych | 1 Mg |  | 175 |  |
|  |  | ropopochodnych | 1 Mg |  | 50 |  |
| IV | Kalkulacja roboczogodziny dla potrzeb rozliczeń prowadzonych w oparciu o KNR |
| 23. | 100 r/h x ……….. zł/h + koszty pośrednie 80 % + zysk 10 % |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

- Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Udzielamy  5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały lub urządzenia (od daty podpisania protokołu odbioru).

- W przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na wykonanie usługi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

- Zapoznałem się wymaganiami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Zaangażuję do wykonania zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
i doświadczenie.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

- Nie wyrażamy/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach podjętych wszystkich czynności celem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia (art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)”.

(*) niepotrzebne skreślić

……………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy