**FORMULARZ OFERTY**

**CZĘŚĆ NR 1**

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….……e- mail……………………………………………………………………………………………………………….

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy i urządzeń w zakresie części nr 1,oświadczam, co następuje:

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za następujące ceny jednostkowe netto :

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR 1 - dostawa fabrycznie nowych wodomierzy** |
| **Lp.** | **Towar** | **Stopień ochrony liczydła lub nakładki** | **Zakres pomiarowy dla pozycji H, R** | **Przewidywana ilość,****szt./kpl.** | **Cena netto,****zł** | **Wartość netto****zł (iloczyn kolumny 5 i 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Wodomierz (typ 1) DN15 | IP65 | R100 | 113 |   |   |
| 2 | Wodomierz (typ 1) DN15 z nakładką radiową | IP65 | 10 |   |   |
| 3 | Wodomierz (typ 1) DN15 z nadajnikiem impulsów | IP68 | 2 |   |   |
| 4 | Wodomierz (typ 1) DN15 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 5 |   |   |
| 5 | Wodomierz (typ 1) DN20 | IP65 | R100 | 6185 |   |   |
| 6 | Wodomierz (typ 1) DN20 z nakładką radiową | IP65 | 50 |   |   |
| 7 | Wodomierz (typ 1) DN20 z nadajnikiem impulsów | IP68 | 5 |   |   |
| 8 | Wodomierz (typ 1) DN20 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 35 |   |   |
| 9 | Wodomierz (typ 1) DN25 | IP65 | R100 | 1 |   |   |
| 10 | Wodomierz (typ 1) DN25 z nakładką radiową | IP65 | 1 |   |   |
| 11 | Wodomierz (typ 1) DN25 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 1 |   |   |
| 12 | Wodomierz (typ 1) DN32 | IP65 | R100 | 1 |   |   |
| 13 | Wodomierz (typ 1) DN32 z nakładką radiową | IP65 | 1 |   |   |
| 14 | Wodomierz (typ 1) DN32 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 1 |   |   |
| 15 | Wodomierz (typ 1) DN40 | IP65 | R100 | 1 |   |   |
| 16 | Wodomierz (typ 1) DN40 z nakładką radiową | IP65 | 1 |   |   |
| 17 | Wodomierz (typ 1) DN40 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 1 |   |   |
| 18 | Wodomierz (typ 1) DN50 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów | IP68 | R315 | 1 |   |   |
| 19 | Wodomierz (typ 1) DN50 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 1 |   |   |
| 20 | Wodomierz (typ 1) DN65 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów | IP68 | R315 | 1 |   |   |
| 21 | Wodomierz (typ 1) DN65 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 1 |   |   |
| 22 | Wodomierz (typ 1) DN80 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów | IP68 | R315 | 1 |   |   |
| 23 | Wodomierz (typ 1) DN80 JS skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | 1 |   |   |
| 24 | Wodomierz sprzężony (typ 1) DN50/20 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | R630 | 1 |   |   |
| 25 | Wodomierz sprzężony (typ 1) DN65/20 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | R1000 | 1 |   |   |
| 26 | Wodomierz sprzężony (typ 1) DN80/20 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | R1600 | 1 |   |   |
| 27 | Wodomierz sprzężony (typ 1) DN100/20 z nadajnikiem impulsów i zewnętrznym modułem radiowym | IP68 | R2500 | 1 |   |   |
| 28 | Nakładka radiowa na wodomierz (typ 1) DN15-20 (JS 1,6 ÷ JS 4,0) | IP68 | - | 200 |   |   |
| 29 | Nakładka radiowa na wodomierz (typ 1) DN25÷DN40 (JS 6,3 ÷ JS 4,0) | IP68 | - | 50 |   |   |
| 30 | Nakładka z wyjściem impulsowym (typ 1) na wodomierz DN15÷DN20 (JS 1,6 ÷ JS 4,0) | IP68 | - | 3 |   |   |
| 31 | Nakładka z wyjściem impulsowym (typ 1) na wodomierz DN25÷DN40 (JS 1,6 ÷ JS 4,0) | IP68 | - | 2 |   |   |
| 32 | Radiowy moduł zewnętrzny (typ 1) | IP68 | - | 20 |   |   |
|  |  |  |  |  | **SUMA ∑** |   |

2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2020r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy.

4. Zapoznałem się wymaganiami Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Wyrażamy/ nie wyrażamy\*\*\*zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach podjętych wszystkich czynności celem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia (art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO)”.

(\*)niepotrzebne skreślić

 ……………….......................... pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy