Mikołów, 25 lutego 2020r.

nr ref. 3/RB/2020

Znak sprawy: ZP.262.11.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na usuwanie awarii sieci wodociągowo- kanalizacyjnych oraz wymiana odcinków sieci o dużej awaryjności na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie.

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w formularzu oferty- w pozycji nr 251 w następujący sposób:

BYŁO: Przewody z rur PVC o średnicy 400 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami

JEST: Przewody z rur PVC o średnicy 500 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami

Aktualny formularz oferty w załączeniu

# Text boxes

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie

KRS nr  0000149836

Sąd Rejonowy w Katowicach

Wydz. Gosp. KRS

Kapitał Zakładowy: 87.288.500,00 zł

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-190 Mikołów ul. Kolejowa 4

NIP 635-10-06-267 REGON 272754320

e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Sekretariat tel: 032 218-05-51

032 218-05-52

fax: 032 218-05-53

MBS Mikołów

33 8436 0003 0000 0010 7982 0001

ING Bank Śląski o/Mikołów

69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

www.zim.com.pl