FORMULARZ OFERTY

Dostawa armatury wodociągowej

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………

E- mail: ……….…………………………………………………………….

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego- pisemnego: „Dostawa armatury wodociągowej” oświadczam, 
co następuje:

- Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za następujące ceny jednostkowe:

| l.p. | Grupa | Opis | DN [mm]/ inne | długość [mm]/inne | Cena jednostkowa netto za 1 szt. [zł] | ilość, szt. | suma, zł netto | producent/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Hydranty podziemne, z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym DN 80 | hydrant podziemny z przyłączem kołnierzowym DN 80 | 80 | 1000 |  | 2 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1250 |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 2 |  |  |
| 4 | Hydranty nadziemne, z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym DN 80 | Sztywny, ze stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego | 80 | 1250 |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  |  | 1500 |  | 2 |  |  |
| 6 |  | Łamany, ze stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego |  | 1250 |  | 1 |  |  |
| 7 | Kształtki z żeliwa sferoidalnego | kolano stopowe | 80 | - |  | 6 |  |  |
| 8 |  | kolano stopowe z ruchomymi kołnierzami | 80 | - |  | 1 |  |  |
| 9 |  | łuk kołnierzowy 90° | 80 | - |  | 2 |  |  |
| 10 |  |  | 100 | - |  | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 150 | - |  | 2 |  |  |
| 12 |  | łuk kołnierzowy 45° | 80 | - |  | 2 |  |  |
| 13 |  |  | 100 | - |  | 2 |  |  |
| 14 |  |  | 150 | - |  | 2 |  |  |
| 15 |  | trójnik kołnierzowy | 80/80 | - |  | 2 |  |  |
| 16 |  |  | 100/100 | - |  | 2 |  |  |
| 17 |  |  | 100/80 | - |  | 2 |  |  |
| 18 |  |  | 150/100 | - |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 150/150 | - |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 150/80 | - |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  | 200/100 | - |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  | 200/150 | - |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  | 200/200 | - |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 300/150 | - |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  | 300/200 | - |  | 1 |  |  |
| 26 |  |  | 300/300 | - |  | 1 |  |  |
| 27 |  | króciec dwukołnierzowy równoprzelotowy | 50 | 200 |  | 2 |  |  |
| 28 |  |  | 50 | 300 |  | 2 |  |  |
| 29 |  |  | 80 | 200 |  | 4 |  |  |
| 30 |  |  | 80 | 300 |  | 6 |  |  |
| 31 |  |  | 80 | 400 |  | 2 |  |  |
| 32 |  |  | 80 | 500 |  | 2 |  |  |
| 33 |  |  | 80 | 600 |  | 1 |  |  |
| 34 |  |  | 100 | 300 |  | 2 |  |  |
| 35 |  |  | 100 | 400 |  | 2 |  |  |
| 36 |  | kształtka dwukołnierzowa redukcyjna | 65/50 | 200 |  | 1 |  |  |
| 37 |  |  | 80/50 | 200 |  | 1 |  |  |
| 38 |  |  | 100/50 | 200 |  | 1 |  |  |
| 39 |  |  | 100/65 | 200 |  | 1 |  |  |
| 40 |  |  | 100/80 | 200 |  | 2 |  |  |
| 41 |  |  | 150/80 | 200 |  | 2 |  |  |
| 42 |  |  | 150/100 | 200 |  | 1 |  |  |
| 43 |  |  | 200/100 | 300 |  | 1 |  |  |
| 44 | Kołnierze | kołnierz ślepy | 80 | - |  | 1 |  |  |
| 45 |  |  | 100 | - |  | 1 |  |  |
| 46 |  |  | 150 | - |  | 1 |  |  |
| 47 |  |  | 200 | - |  | 1 |  |  |
| 48 |  | kołnierz z gwintem wewnętrznym | 40 | gwint 2" |  | 1 |  |  |
| 49 |  |  | 50 | gwint 1 1/2" |  | 6 |  |  |
| 50 |  |  | 50 | gwint 2" |  | 8 |  |  |
| 51 |  |  | 80 | gwint 2" |  | 8 |  |  |
| 52 |  | kołnierz przejściowy z 8 na 4 śruby | 100/80 | 8 na 4 śruby |  | 1 |  |  |
| 53 | Kształtki i łączniki z żeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC | łącznik | 90 | - |  | 4 |  |  |
| 54 |  |  | 110 | - |  | 4 |  |  |
| 55 |  |  | 160 | - |  | 4 |  |  |
| 56 |  | kolano stopowe | 90 | kołnierz DN 80 |  | 1 |  |  |
| 57 |  | łuk 90° do rur PE i PVC | 90 | - |  | 1 |  |  |
| 58 |  |  | 110 | - |  | 1 |  |  |
| 59 |  |  | 160 | - |  | 1 |  |  |
| 60 |  | łuk 45° do rur PE i PVC | 90 | - |  | 1 |  |  |
| 61 |  |  | 110 | - |  | 1 |  |  |
| 62 |  |  | 160 | - |  | 1 |  |  |
| 63 |  | łuk 30° do rur PE i PVC | 90 | - |  | 1 |  |  |
| 64 |  |  | 110 | - |  | 1 |  |  |
| 65 |  |  | 160 | - |  | 1 |  |  |
| 66 |  | kołnierz do rur PVC i PE | 80/90 | - |  | 1 |  |  |
| 67 |  |  | 100/110 | - |  | 1 |  |  |
| 68 |  |  | 150/160 | - |  | 1 |  |  |
| 69 |  |  | 200/200 | - |  | 1 |  |  |
| 70 | Opaski naprawcze pojedyńczo napinane do rur stalowych, żeliwnych, azbestocementowych, PE i PVC | opaska do napraw i łączenia dla średnic rur DN 25-65 mm | 26-30 | min 70 |  | 2 |  |  |
| 71 |  |  | 33-37 | min 70 |  | 4 |  |  |
| 72 |  |  | 42-45 | min 70 |  | 4 |  |  |
| 73 |  |  | 48-54 ±3mm | min 70 |  | 4 |  |  |
| 74 |  |  | 54-58 | min 150 |  | 4 |  |  |
| 75 |  |  | 58-64 ±3mm | min 150 |  | 4 |  |  |
| 76 | Opaski naprawcze pojedyńczo napinane do rur stalowych, żeliwnych, azbestocementowych, PE i PVC | opaska do napraw i łączenia dla średnic rur DN 65-400 mm | 63-68 ±3mm | 200 |  | 2 |  |  |
| 77 |  |  | 68-76 ±3mm | 150 |  | 2 |  |  |
| 78 |  |  | 68-76 ±3mm | 200 |  | 2 |  |  |
| 79 |  |  | 75-83 ±3mm | 150 |  | 2 |  |  |
| 80 |  |  | 75-83 ±3mm | 200 |  | 2 |  |  |
| 81 |  |  | 82-91 ±3mm | 150 |  | 10 |  |  |
| 82 |  |  | 82-91 ±3mm | 200 |  | 6 |  |  |
| 83 |  |  | 104-112 ±3mm | 150 |  | 10 |  |  |
| 84 |  |  | 104-112 ±3mm | 200 |  | 10 |  |  |
| 85 |  |  | 112-121 ±3mm | 200 |  | 2 |  |  |
| 86 |  |  | 115-125 ±3mm | 200 |  | 2 |  |  |
| 87 |  |  | 120-130 ±3mm | 200 |  | 2 |  |  |
| 88 |  |  | 131-141 ±3mm | 200 |  | 2 |  |  |
| 89 |  |  | 131-141 ±3mm | 250 |  | 2 |  |  |
| 90 |  |  | 151-161 ±3mm | 200 |  | 8 |  |  |
| 91 |  |  | 151-161 ±3mm | 250 |  | 8 |  |  |
| 92 |  |  | 166-178 ±3mm | 250 |  | 4 |  |  |
| 93 |  |  | 200-212 ±3mm | 315 |  | 2 |  |  |
| 94 |  |  | 215-227 ±3mm | 250 |  | 8 |  |  |
| 95 |  |  | 215-227 ±3mm | 315 |  | 8 |  |  |
| 96 |  |  | 269-281 ±3mm | 315 |  | 4 |  |  |
| 97 |  |  | 315-327 ±3mm | 250 |  | 5 |  |  |
| 98 |  |  | 315-327 ±3mm | 315 |  | 5 |  |  |
| 99 |  |  | 400-412 ±3mm | 250 |  | 2 |  |  |
| 100 |  |  | 400-412 ±3mm | 315 |  | 2 |  |  |
| 101 | Opaski z żeliwa sferoidalnego do nawiercania rur żeliwnych i stalowych DN 80-300 | opaska z odejściem gwintowanym z obejmą z żeliwa sferoidalnego | 80 | gwint 2" |  | 6 |  |  |
| 102 |  |  | 100 | gwint 2" |  | 8 |  |  |
| 103 |  |  | 150 | gwint 2" |  | 6 |  |  |
| 104 |  | wkładka gumowa przystosowana do rur stalowych | 80 | - |  | 3 |  |  |
| 105 |  |  | 100 | - |  | 5 |  |  |
| 106 |  |  | 150 | - |  | 3 |  |  |
| 107 |  | uniwersalna opaska z odejściem gwintowanym z obejmą ze stali nierdzewnej i izolującą podkładką gumową | 100 | gwint 2" |  | 4 |  |  |
| 108 |  |  | 150 | gwint 2" |  | 4 |  |  |
| 109 |  |  | 200 | gwint 2" |  | 4 |  |  |
| 110 |  |  | 250 | gwint 2" |  | 2 |  |  |
| 111 |  |  | 300 | gwint 2" |  | 2 |  |  |
| 112 |  |  | 400 | gwint 2" |  | 1 |  |  |
| 113 |  | uniwersalna opaska z odejściem kołnierzowym z obejmą ze stali nierdzewnej i izolującą podkładką gumową | 300 | odejście DN 50 |  | 1 |  |  |
| 114 |  |  | 300 | odejście DN 80 |  | 2 |  |  |
| 115 |  |  | 400 | odejście DN 80 |  | 1 |  |  |
| 116 | Opaski z żeliwa sferoidalnego do nawiercania dla rur PE i PVC DN 63-225 | opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym | 110 | odejście DN 80 |  | 2 |  |  |
| 117 |  |  | 160 | odejście DN 80 |  | 2 |  |  |
| 118 |  | opaska do nawiercania z odejściem gwintowanym | 63 | gwint 2" |  | 4 |  |  |
| 119 |  |  | 90 | gwint 2" |  | 8 |  |  |
| 120 |  |  | 110 | gwint 2" |  | 8 |  |  |
| 121 |  |  | 160 | gwint 2" |  | 5 |  |  |
| 122 |  |  | 225 | gwint 2" |  | 2 |  |  |
| 123 | Zasuwy do przyłączy domowych z żeliwa sferoidalnego | zasuwa do przyłącza domowego | 2" | gwint zew. I wew. |  | 2 |  |  |
| 124 | Zasuwy do przyłączy domowych z żywicy POM | zasuwa do przyłącza domowego z obustronnym złączem ISO do rur PE | 1" | - |  | 16 |  |  |
| 125 |  |  | 1 1/4" | - |  | 10 |  |  |
| 126 |  |  | 1 1/2" | - |  | 2 |  |  |
| 127 |  |  | 2" | - |  | 4 |  |  |
| 128 | Zasuwy z żywicy POM do przyłączy domowych do nawiercania | z gwintem do mocowania 2" i z gwintem przyłączeniowym 1 1/2" | 1" | 2"-1 1/2" |  | 20 |  |  |
| 129 | Zasuwy kątowe z żywicy POM do przyłączy domowych | z gwintem do mocowania 2" i z gwintem przyłączeniowym 1 1/2" | 1" | - |  | 4 |  |  |
| 130 | Złączka przyłączeniowa | złączka przyłączeniowa z żywicy POM ze złączem ISO | 32 | gwint 1 1/2" |  | 16 |  |  |
| 131 |  |  | 40 | gwint 1 1/2" |  | 14 |  |  |
| 132 |  |  | 50 | gwint 1 1/2" |  | 2 |  |  |
| 133 |  |  | 63 | gwint 1 1/2" |  | 4 |  |  |
| 134 | Złączki rurowe z żywicy POM do rur PE | złączka z gwintem zewnętrznym i złączem ISO | 32 | gwint 1" |  | 50 |  |  |
| 135 |  |  | 40 | gwint 1 1/4" |  | 30 |  |  |
| 136 |  |  | 50 | gwint 1 1/2" |  | 2 |  |  |
| 137 |  |  | 63 | gwint 2" |  | 8 |  |  |
| 138 |  | złączka z gwintem wewnętrznym i złączem ISO | 40 | gwint 1 1/4" |  | 2 |  |  |
| 139 |  |  | 50 | gwint 1 1/2" |  | 2 |  |  |
| 140 |  |  | 63 | gwint 2" |  | 2 |  |  |
| 141 |  | złączka zaślepiająca z złączem ISO | 32 | - |  | 2 |  |  |
| 142 |  |  | 40 | - |  | 2 |  |  |
| 143 |  |  | 50 | - |  | 2 |  |  |
| 144 |  |  | 63 | - |  | 2 |  |  |
| 145 |  | mufa równoprzelotowa z złączami ISO | 32 | - |  | 30 |  |  |
| 146 |  |  | 40 | - |  | 20 |  |  |
| 147 |  |  | 50 | - |  | 2 |  |  |
| 148 |  |  | 63 | - |  | 10 |  |  |
| 149 |  | mufa redukcyjna z złączami ISO | 32/25 | - |  | 2 |  |  |
| 150 |  |  | 40/32 | - |  | 10 |  |  |
| 151 |  |  | 50/32 | - |  | 4 |  |  |
| 152 |  |  | 50/40 | - |  | 4 |  |  |
| 153 |  |  | 63/40 | - |  | 4 |  |  |
| 154 |  |  | 63/50 | - |  | 4 |  |  |
| 155 |  | kolano 90° z złączami ISO | 32 | - |  | 30 |  |  |
| 156 |  |  | 40 | - |  | 20 |  |  |
| 157 |  |  | 50 | - |  | 2 |  |  |
| 158 |  |  | 63 | - |  | 10 |  |  |
| 159 |  | kolano 90° z złączem ISO i gwintem wewnętrznym | 40 | gwint 1 1/4" |  | 1 |  |  |
| 160 |  |  | 50 | gwint 1 1/2" |  | 1 |  |  |
| 161 |  |  | 63 | gwint 2" |  | 1 |  |  |
| 162 |  | trójnik z odejściem gwintowanym | 63 | gwint 2" |  | 2 |  |  |
| 163 |  | trójnik z 3 kielichami wtykowymi | 32/32 | - |  | 4 |  |  |
| 164 |  |  | 40/40 | - |  | 4 |  |  |
| 165 |  |  | 50/50 | - |  | 2 |  |  |
| 166 |  |  | 63/63 | - |  | 2 |  |  |
| 167 | Złączki rurowe z żeliwa sferoidalnego do rur PE | kolano 90° ISO dla rur PE , gwint zew. | 25 | gwint 3/4" |  | 2 |  |  |
| 168 |  |  | 32 | gwint 1" |  | 50 |  |  |
| 169 |  |  | 40 | gwint 1 1/4" |  | 20 |  |  |
| 170 |  |  | 50 | gwint 1 1/2" |  | 2 |  |  |
| 171 |  |  | 63 | gwint 2" |  | 10 |  |  |
| 172 |  | trójnik z 3 kielichami wtykowymi redukcyjny | 50/32 | - |  | 2 |  |  |
| 173 |  |  | 50/40 | - |  | 2 |  |  |
| 174 |  |  | 63/32 | - |  | 2 |  |  |
| 175 |  |  | 63/40 | - |  | 2 |  |  |
| 176 | Skrzynki uliczne do zasuw | skrzynka sztywna żeliwna | - | - |  | 5 |  |  |
| 177 | Skrzynki uliczne do zasuw | skrzynka sztywna korpus tworzywo | - | - |  | 40 |  |  |
| 178 | Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych | skrzynka sztywna żeliwna | - | - |  | 2 |  |  |
| 179 | Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych | skrzynka sztywna korpus tworzywo | - | - |  | 6 |  |  |
| 180 | Płyty podkładowe z tworzywa pod skrzynki uliczne dla obudowy sztywnej | do zasuw i zaworów | - | - |  | 20 |  |  |
| 181 | Płyty podkładowe z tworzywa pod skrzynki uliczne dla obudowy sztywnej i teleskopowej | do zasuw do przyłączy domowych | - | - |  | 40 |  |  |
| 182 | Płyty podkładowe z tworzywa pod skrzynki uliczne | do hydrantów podziemnych | - | - |  | 15 |  |  |
| 183 | Uniwersalne połączenia rura-rura do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC | równoprzelotowe | 50 | - |  | 2 |  |  |
| 184 |  |  | 65 | - |  | 2 |  |  |
| 185 |  |  | 80 | - |  | 6 |  |  |
| 186 |  |  | 100 | - |  | 6 |  |  |
| 187 |  |  | 150 | - |  | 2 |  |  |
| 188 |  |  | 200 | - |  | 2 |  |  |
| 189 |  |  | 250 | - |  | 2 |  |  |
| 190 |  |  | 300 | - |  | 2 |  |  |
| 191 |  |  | 400 | - |  | 2 |  |  |
| 192 |  | zredukowane | 80/65 | - |  | 1 |  |  |
| 193 |  |  | 100/80 | - |  | 2 |  |  |
| 194 |  |  | 150/100 | - |  | 2 |  |  |
| 195 | Uniwersalne połączenia rura-kołnierz do rur żeliwnych, stalowych PE i PVC | równoprzelotowe | 50 | - |  | 2 |  |  |
| 196 |  |  | 65 | - |  | 2 |  |  |
| 197 |  |  | 80 | - |  | 2 |  |  |
| 198 |  |  | 100 | - |  | 2 |  |  |
| 199 |  |  | 125 | - |  | 2 |  |  |
| 200 |  |  | 150 | - |  | 2 |  |  |
| 201 |  |  | 200 | - |  | 2 |  |  |
| 202 |  |  | 250 | - |  | 1 |  |  |
| 203 |  |  | 300 | - |  | 1 |  |  |
| 204 |  |  | 400 | - |  | 1 |  |  |
| 205 |  | zredukowane | 65/80 | - |  | 1 |  |  |
| 206 |  |  | 100/80 | - |  | 1 |  |  |
| 207 |  |  | 125/100 | - |  | 1 |  |  |
| 208 | Filtry siatkowe | z żeliwa sferoidalnego | 50 | - |  | 1 |  |  |
| 209 |  |  | 80 | - |  | 1 |  |  |
| 210 |  |  | 100 | - |  | 1 |  |  |
| 211 | Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw E1 producenta HAWLE | sztywne do E1 | dla DN 50 | 100 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 212 |  |  |  | 125 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 213 |  |  |  | 150 |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 214 |  |  |  | 200 |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 215 |  |  | dla DN 80 | 100 |  | 5 |  | HAWLE do E1 |
| 216 |  |  |  | 125 |  | 10 |  | HAWLE do E1 |
| 217 |  |  |  | 150 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 218 |  |  |  | 200 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 219 |  |  | dla DN 100 | 100 |  | 6 |  | HAWLE do E1 |
| 220 |  |  |  | 125 |  | 6 |  | HAWLE do E1 |
| 221 |  |  |  | 150 |  | 6 |  | HAWLE do E1 |
| 222 |  |  |  | 200 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 223 |  |  | dla DN 125/150 | 125 |  | 3 |  | HAWLE do E1 |
| 224 |  |  |  | 150 |  | 3 |  | HAWLE do E1 |
| 225 |  |  | dla DN 200 | 100 |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 226 |  |  |  | 125 |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 227 |  |  |  | 200 |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 228 |  |  | dla DN 250 | 125 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 229 |  |  | dla DN 300 | 100 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 230 |  |  | dla DN 400 | 125 |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 231 |  | teleskopowe do E1 | dla DN 50 | 130-180 ±25cm |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 232 |  |  | dla DN 80 | 130-180 ±25cm |  | 5 |  | HAWLE do E1 |
| 233 |  |  |  | 200-250 ±40cm |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 234 |  |  | dla DN 100 lub 125 | 130-180 ±25cm |  | 4 |  | HAWLE do E1 |
| 235 |  |  |  | 200-250 ±40cm |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 236 |  |  | dla DN 125 lub 150 | 130-180 ±25cm |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 237 |  |  |  | 200-250 ±40cm |  | 2 |  | HAWLE do E1 |
| 238 |  |  | dla DN 200 | 135-180 ±25cm |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 239 |  |  | dla DN 250 | 140-180 ±35cm |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 240 |  |  | dla DN 300 | 150-180 ±45cm |  | 1 |  | HAWLE do E1 |
| 241 | Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw | sztywne | dla DN 50 | 100 |  | 2 |  |  |
| 242 |  |  |  | 125 |  | 2 |  |  |
| 243 |  |  |  | 150 |  | 1 |  |  |
| 244 |  |  |  | 200 |  | 1 |  |  |
| 245 |  |  | dla DN 80 | 100 |  | 5 |  |  |
| 246 |  |  |  | 125 |  | 10 |  |  |
| 247 |  |  |  | 150 |  | 2 |  |  |
| 248 |  |  |  | 200 |  | 2 |  |  |
| 249 |  |  | dla DN 100 | 100 |  | 6 |  |  |
| 250 |  |  |  | 125 |  | 6 |  |  |
| 251 |  |  |  | 150 |  | 6 |  |  |
| 252 |  |  |  | 200 |  | 2 |  |  |
| 253 |  |  | dla DN 125/150 | 125 |  | 3 |  |  |
| 254 |  |  |  | 150 |  | 3 |  |  |
| 255 |  |  | dla DN 200 | 100 |  | 1 |  |  |
| 256 |  |  |  | 125 |  | 1 |  |  |
| 257 |  |  |  | 200 |  | 1 |  |  |
| 258 |  |  | dla DN 250 | 125 |  | 2 |  |  |
| 259 |  |  | dla DN 300 | 100 |  | 2 |  |  |
| 260 |  |  | dla DN 400 | 125 |  | 2 |  |  |
| 261 |  | teleskopowe | dla DN 50 | 130-180 ±25cm |  | 2 |  |  |
| 262 |  |  | dla DN 80 | 130-180 ±25cm |  | 5 |  |  |
| 263 |  |  |  | 200-250 ±40cm |  | 2 |  |  |
| 264 |  |  | dla DN 100 lub 125 | 130-180 ±25cm |  | 4 |  |  |
| 265 |  |  |  | 200-250 ±40cm |  | 2 |  |  |
| 266 |  |  | dla DN 125 lub 150 | 130-180 ±25cm |  | 2 |  |  |
| 267 |  |  |  | 200-250 ±40cm |  | 2 |  |  |
| 268 |  |  | dla DN 200 | 135-180 ±25cm |  | 1 |  |  |
| 269 |  |  | dla DN 250 | 140-180 ±35cm |  | 1 |  |  |
| 270 |  |  | dla DN 300 | 150-180 ±45cm |  | 1 |  |  |
| 271 | obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych | sztywne, do zasuw domowych | do przyłączy domowych | 100 |  | 10 |  |  |
| 272 |  |  |  | 125 |  | 14 |  |  |
| 273 |  |  |  | 150 |  | 10 |  |  |
| 274 |  | teleskopowe, do zasuw domowych | do przyłączy domowych | 80-120 ±15cm |  | 14 |  |  |
| 275 |  |  |  | 130-180 ±25cm |  | 14 |  |  |
| 276 | Zasuwy kołnierzowe, żeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem w zakresie średnic DN 50-150 | klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, krótka | 50 | krótka |  | 4 |  |  |
| 277 |  |  | 80 | krótka |  | 6 |  |  |
| 278 |  |  | 100 | krótka |  | 8 |  |  |
| 279 |  |  | 150 | krótka |  | 4 |  |  |
| 280 |  | klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, długa | 50 | długa |  | 2 |  |  |
| 281 |  |  | 80 | długa |  | 4 |  |  |
| 282 |  |  | 100 | długa |  | 2 |  |  |
| 283 |  |  | 150 | długa |  | 2 |  |  |
| 284 | Zasuwy kołnierzowe, żeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem w zakresie średnic DN 200-600 | zasuwa kołnierzowa klinowa, miękkouszczelniająca, pełnoprzelotowa | 200 | krótka |  | 1 |  |  |
| 285 |  |  |  | długa |  | 1 |  |  |
| 286 |  |  | 250 | krótka |  | 1 |  |  |
| 287 |  |  |  | długa |  | 1 |  |  |
| 288 |  |  | 300 | krótka |  | 1 |  |  |
| 289 |  |  |  | długa |  | 1 |  |  |
| 290 | Uszczelki płaskie | uszczelka płaska z wkładką stalową | 50 | - |  | 20 |  |  |
| 291 |  |  | 80 | - |  | 20 |  |  |
| 292 |  |  | 100 | - |  | 20 |  |  |
| 293 |  |  | 150 | - |  | 10 |  |  |
| 294 |  |  | 200 | - |  | 10 |  |  |
| 295 |  |  | 250 | - |  | 2 |  |  |
| 296 |  |  | 300 | - |  | 2 |  |  |
| 297 | Łączniki kompensacyjne | podwójnie kołnierzowe | 50 | - |  | 1 |  |  |
| 298 |  |  | 80 | - |  | 1 |  |  |
| 299 |  |  | 100 | - |  | 1 |  |  |
| zł, netto, SUMA POZYCJI od 1 do 299 |  | zł, netto |

- Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kowty umownej

- Akceptujemy wszystkie warunki podane we wzorze umowy dostawy.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

- Zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego, opisem przedmiotu zmówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

5. 	Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach podjętych wszystkich czynności celem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia (art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO)”.

……………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy