Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH CIEPŁOMIERZY**

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….……  
e- mail……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon……………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………..

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą fabrycznie nowych ciepłomierzy ultradźwiękowych wraz z modułem radiowym oraz czujnikami temperatury, oświadczam, co następuje:

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za następujące ceny jednostkowe netto :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Typ** | **Ilość** | **Cena netto** |
| 1. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN15 (Qp= 1,5 [m3/h]) - montaż na zasilaniu + moduł radiowy + czujniki temperatury | **20 szt** |  |
| 2. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN15 (Qp= 1,5 [m3/h]) - montaż na powrocie + moduł radiowy + czujniki temperatury | **5 szt** |  |
| 3. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN20 (Qp= 2,5 [m3/h]) - montaż na zasilaniu + moduł radiowy + czujniki temperatury | **14 szt** |  |
| 4. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN20 (Qp= 2,5 [m3/h]) - montaż na powrocie + moduł radiowy + czujniki temperatury | **1 szt** |  |
| 5. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN25 (Qp= 6,0 [m3/h]) - montaż na zasilaniu + moduł radiowy + czujniki temperatury | **63 szt** |  |
| 6. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN25 (Qp= 6,0 [m3/h]) - montaż na powrocie + moduł radiowy + czujniki temperatury | **7 szt** |  |
| 9. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN40 (Qp= 10,0 [m3/h]) - montaż na zasilaniu + moduł radiowy + czujniki temperatury | **6 szt** |  |
| 10. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN40 (Qp= 10,0 [m3/h]) - montaż na powrocie + moduł radiowy + czujniki temperatury | **1 szt** |  |
| 11. | Ciepłomierz ultradźwiękowy DN50 (Qp= 15,0 [m3/h]) - montaż na zasilaniu + moduł radiowy + czujniki temperatury | **3 szt** |  |
|  | **Razem** | **120 szt** |  |

1. Termin realizacji: 14.08.2024 r.
2. Zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Ogłoszeniu oraz wzorze umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, akceptując tym samym ich zapisy.
3. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach podjętych wszystkich czynności celem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia (art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO)”.

……………….......................... pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy