Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lokalizacja:

Kort tenisowy zlokalizowany jest na terenie AMW Rewita, Oddział Rewita Sopot (81-772) przy ul. Kilińskiego 12, na działce 115/4, obręb 0001, woj. Pomorskie.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji kortu tenisowego wraz ze zmianą technologii wykonania oraz rozszerzeniem możliwości o grę w koszykówkę i siatkówkę.

1. Zakres prac:
2. Wykonanie podbudowy piaskowej oraz nawierzchni kortu ze sztucznej trawy – 720m2

* (Podbudowa piaskowa wraz z wylewką betonową z betonu B20, włóknami polipropylenowymi (0,9kg/m3) oraz nacięciem dylatacji
* Nawierzchnia kortu ze sztucznej trawy, wys. 15mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym.
* Trawa w dwóch kolorach zielonym i czerwonym. (czerwony kolor stanowi boisko do tenisa ziemnego o wymiarach zgodnych z zasadami gry)
* Wykonanie oliniowania pół do gry, w kolorze białym do tenisa oraz żółtym do koszykówki:

- Tenis ziemny: granice pola do gry w tenisa ziemnego wraz z oliniowaniem wewnątrz kortu, zgodnym z wymogami pełnowymiarowego kortu

- Koszykówka, linia rzutów osobistych oraz linia rzutów za 3 pkt.

1. Roboty ziemne i rozbiórkowe

* Usunięcie starej mączki oraz zanieczyszczeń z kortu
* Rozbiórka ogrodzenia oraz obrzeży betonowych

1. Osprzęt sportowy

* Słupki aluminiowe uniwersalne + siatka i montaż (tuleje, pokrywki)
* Osprzęt do koszykówki 2 kpl. (Stojak jednosłupowy, cynkowany, 1,6m, wykonany z rury kwadratowej 90mm, Tablica z żywic epoksydowych 1,8mx1,05m, Obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową, Tuleja do stojaka, Montaż
* Krzesło sędziowskie
* Ławki 1m długości, 2 szt.

1. Ogrodzenie wykonane z siatki ogrodzeniowej powlekanej, oczko 45x45

* Słupki ocynkowane i malowane
* Ogrodzenie w formie litery U (krótkie boki oraz po 9m z długich boków wysokość 3m,
* dwa odcinki na długich bokach wys. 1m)
* Furtka o szerokości 1,5m – 2m