|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Obiekt i adres** | **Nr fabryczny**  **Nr ewidenc.**  **Ostatnie badanie UDT i kolejne badanie (rok)** | **Rodzaj dźwigów (typ)**  **Ilość Przystanków** | **Udźwig**  **KG** | **Producent**  **Rok** |
| **1.** | Port  -AMW Rewita Sp. z.o.o, Oddział Solina | 14875/78  8422002936  1.09.2016 -09.2018 | Cięgnik UC | 2000 | BZUT Bytom  1978 |
| **2.** | Budynek Nr 14 ,cześć II(kuchnia)  -AMW Rewita Sp. z.o.o, Oddział Solina | 198694  3122002589  26.01.2018 -01.2021 | Dźwig Towarowy Mały ISO-D  2 | 200 | SKG METALLSCHNEIDER GMBH  Pilawa  2007 |
| **3.** | Budynek Nr 14 ,cześć II(kuchnia)  -AMW Rewita Sp. z.o.o, Oddział Solina | 198695  3122002588  26.01.2018-01.2021 | Dźwig Towarowy Mały ISO-D  2 | 200 | SKG METALLSCHNEIDER GMBH RFN  2007 |
| **4.** | Budynek Nr 14,cześć II (kuchnia)  -AMW Rewita Sp. z.o.o, Oddział Solina | 74724  3122002590  26.01.2018-01.2021 | Dźwig  BKG 300.30/135  2 | 300 | BUNSE AUFZUGE GMBH  2007 |
| **5.** | Budynek Nr 2 Jawornik (kuchnia)  -AMW Rewita Sp. z.o.o, Oddział Solina | 34402  3122002591  01.09.2016- 30.09.2019 | PAE Towarowy  2 | 100 | ZUD Warszawa  1979 |