AMW Rewita Sp. z.o.o Solina 16.04.2018

Oddział Solina

 Opis Robót budowlanych Willa Akacja

1. Czyszczenie szczotkami powierzchni dachu z blachy

2. Odtłuszczenie blachy dachowej

3. Gruntownie blachy dachowej

4. Malowanie blachy dachowej

5. Rozebranie obróbek blacharskich –czapek kominowych

6. Wykonanie nowych czapek kominowych

7. Mechaniczne czyszczenie podsufitek drewnianych oraz impregnacja

8. Czyszczenie balustrad drewnianych oraz impregnacja

9. Czyszczenie oraz malowanie słupków metalowych

10. Demontaż drzwi drewnianych wejściowych

11. Dostawa i montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych