
.............................................................                                          
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OFERTA
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….................
Adres ……………………………………………………………………………………………………...…..

Tel. ................................................. Fax. ................................. e-mail ……………………………….

NIP .................................................................... REGON ...................................................................

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE  na dostawy pn:
„Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na  rok 2026"
za cenę ofertową .......................... zł brutto (  w tym 23% VAT) wyliczoną  zgodnie z poniższą tabelą
UWAGA: Pozycje ogółem brutto należy przenieść jako cenę ofertową z załącznika 1a
1. Termin płatności faktury 30 dni od daty otrzymania dostawy.

2. Termin wykonania zadania: do dnia 31.12.2026 r.

3. Termin gwarancji zgodnie  ze wzorem umowy.
4. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:…………………………..**

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………***

5. Niniejszym oświadczam że:

5.1. zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
5.2. zapoznałem się z postanowieniami załączonego do ZAPYTANIA OFERTOWEGO wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń,

5.3. Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,

5.4. jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w ZAPYTANIU OFERTOWYM

5.5 że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

** i ***  wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku                podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
¹rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
	              ...............................
            (miejscowość i data)
	.............................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)


	Zał. Nr 1a - Wykaz materiałów – 2026

	L.p.
	Materiał
	Firma
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Hydrant nadziemny DN80 Rd 1250  - typ 3000
	AKWA
	2
	
	
	

	2
	Hydrant podziemny DN80 Rd 750 – typ 3500
	AKWA
	2
	
	
	

	3
	Hydrant podziemny DN80 Rd 1000 – typ 3500
	AKWA
	2
	
	
	

	4
	Hydrant podziemny DN80 Rd 1250 – typ 3500
	AKWA
	2
	
	
	

	5
	Kolano stopowe żeliwo szare, DN80
	BOHAMET
	10
	
	
	

	6
	Kolano stopowe żeliwo szare, DN80 4-otworowe
	BOHAMET
	2
	
	
	

	7
	Kolano żeliwo szare, DN100
	BOHAMET
	2
	
	
	

	8
	Kolano PE DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 30º
	WAVIN
	2
	
	
	

	9
	Kolano PE DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 45º
	WAVIN
	2
	
	
	

	10
	Kolano PE DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 90º
	WAVIN
	2
	
	
	

	11
	Kolano PE DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 30º
	WAVIN
	2
	
	
	

	12
	Kolano PE DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 45º
	WAVIN
	2
	
	
	

	13
	Kolano PE DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 90º
	WAVIN
	2
	
	
	

	14
	Kolano PE DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 30º
	WAVIN
	2
	
	
	

	15
	Kolano PE DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 45º
	WAVIN
	2
	
	
	

	16
	Kolano PE DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 90º
	WAVIN
	2
	
	
	

	17
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN50 RK
	DOMEX
	2
	
	
	

	18
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN50 RK-E
	DOMEX
	2
	
	
	

	19
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN80 RK
	DOMEX
	4
	
	
	

	20
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN80 RK-E
	DOMEX
	4
	
	
	

	21
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN100 RK
	DOMEX
	4
	
	
	

	22
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN100 RK-E
	DOMEX
	4
	
	
	

	23
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN150 RK
	DOMEX
	4
	
	
	

	24
	Łącznik rurowo - kołnierzowy DN150 RK-E
	DOMEX
	4
	
	
	

	25
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 L200
	BOHAMET
	2
	
	
	

	26
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 L300
	BOHAMET
	2
	
	
	

	27
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 L400
	BOHAMET
	2
	
	
	

	28
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 L500
	BOHAMET
	2
	
	
	

	29
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 L1000
	BOHAMET
	2
	
	
	

	30
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 L200
	BOHAMET
	2
	
	
	

	31
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 L300
	BOHAMET
	2
	
	
	

	32
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 L400
	BOHAMET
	2
	
	
	

	33
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 L500
	BOHAMET
	2
	
	
	

	34
	Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 L1000
	BOHAMET
	2
	
	
	

	35
	Mufa elektrooporowa DN90 PE100 SDR11 PN16
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	36
	Mufa elektrooporowa DN110 PE100 SDR11 PN16
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	37
	Mufa elektrooporowa DN160 PE100 SDR11 PN16
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	38
	Mufa elektrooporowa DN200 PE100 SDR11 PN16
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	39
	Kolano elektrooporowe DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 45º
	GEORG FISCHER
	2
	
	
	

	40
	Kolano elektrooporowe DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 90º
	GEORG FISCHER
	2
	
	
	

	41
	Kolano elektrooporowe DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 45º
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	42
	Kolano elektrooporowe DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 90º
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	43
	Kolano elektrooporowe DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 45º
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	44
	Kolano elektrooporowe DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 90º
	GEORG FISCHER
	4
	
	
	

	45
	Obejma kołnierzowa do nawiercania na rury PE i PVC 160/100
	AKWA
	2
	
	
	

	46
	Obejma kołnierzowa do nawiercania na rury PE i PVC 160/80
	AKWA
	4
	
	
	

	47
	Obejma kołnierzowa do nawiercania na rury PE i PVC 110/80
	AKWA
	2
	
	
	

	48
	Nawiertka NWZ NT PN16, 80X2”
	AKWA
	6
	
	
	

	49
	Nawiertka NWZ NT PN16, 100X2”
	AKWA
	6
	
	
	

	50
	Nawiertka NWZ NT PN16, 150X2”
	AKWA
	2
	
	
	

	51
	Nawiertka NWZ NT PN16, 200X2”
	AKWA
	1
	
	
	

	52
	Nawiertka NWZ NT PN16, 250X2”
	AKWA
	1
	
	
	

	53
	Nawiertka NWZ PE NT PN16, 63X2”
	AKWA
	2
	
	
	

	54
	Nawiertka NWZ PE NT PN16, 90X2”
	AKWA
	6
	
	
	

	55
	Nawiertka NWZ PE NT PN16, 110X2”
	AKWA
	6
	
	
	

	56
	Nawiertka NWZ PE NT PN16, 160X2”
	AKWA
	6
	
	
	

	57
	Nawiertka NWZ PE NT PN16, 200X2”
	AKWA
	1
	
	
	

	58
	Nawiertka NWZ PE NT PN16, 250X2”
	AKWA
	1
	
	
	

	59
	Opaska przyłączeniowa 100x2”
	HOUT
	4
	
	
	

	60
	Opaska przyłączeniowa 125x2”
	HOUT
	4
	
	
	

	61
	Obudowa 40/50
	AKWA
	50
	
	
	

	62
	Obudowa teleskopowa 40/50
	AKWA
	50
	
	
	

	63
	Obudowa 40/50 L1800
	AKWA
	4
	
	
	

	64
	Obudowa 80
	AKWA
	10
	
	
	

	65
	Obudowa teleskopowa 80
	AKWA
	10
	
	
	

	66
	Obudowa 80 L1800
	AKWA
	2
	
	
	

	67
	Obudowa 100/150
	AKWA
	6
	
	
	

	68
	Obudowa teleskopowa 100/150
	AKWA
	6
	
	
	

	69
	Obudowa 100/150 L1800
	AKWA
	2
	
	
	

	70
	Opaska naprawcza stalowa 50 na żeliwo L250
	DOMEX
	1
	
	
	

	71
	Opaska naprawcza stalowa 50 na stal L250
	DOMEX
	1
	
	
	

	72
	Opaska naprawcza stalowa 80 na żeliwo L250
	DOMEX
	6
	
	
	

	73
	Opaska naprawcza stalowa 80 na stal L250
	DOMEX
	6
	
	
	

	74
	Opaska naprawcza stalowa 100 na żeliwo L250
	DOMEX
	6
	
	
	

	75
	Opaska naprawcza stalowa 100 na stal L250
	DOMEX
	6
	
	
	

	76
	Opaska naprawcza stalowa 125 na żeliwo L250
	DOMEX
	1
	
	
	

	77
	Opaska naprawcza stalowa 150 na żeliwo L250
	DOMEX
	1
	
	
	

	78
	Opaska naprawcza stalowa 150 na stal L250
	DOMEX
	1
	
	
	

	79
	Opaska naprawcza stalowa 200 na stal L250
	DOMEX
	1
	
	
	

	80
	Opaska naprawcza stalowa 250 na stal L250
	DOMEX
	1
	
	
	

	81
	Półkompensator 40 stal
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	82
	Półkompensator 40 żeliwo
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	83
	Półkompensator 50 stal
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	84
	Półkompensator 50 żeliwo
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	85
	Półkompensator 80 stal
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	86
	Półkompensator 80 żeliwo
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	87
	Półkompensator 100 stal
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	88
	Półkompensator 100 żeliwo
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	89
	Półkompensator 150 stal
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	90
	Półkompensator 150 żeliwo
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	91
	Półkompensator 200 stal
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	92
	Półkompensator 200 żeliwo
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	93
	Półkompensator 250 stal
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	94
	Półkompensator 250 żeliwo
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	95
	Półkompensator 45 PE
	KRYZA PLAST
	2
	
	
	

	96
	Skrzynka hydrantowa PEHD
	JAFAR
	10
	
	
	

	97
	Skrzynka zasuwowa PEHD
	JAFAR
	50
	
	
	

	98
	Rura PE 100 SDR11 PN16 DN25 – jednostka mb
	WAVIN
	50
	
	
	

	99
	Rura PE 100 SDR 11 TS DN32 – jednostka mb
	WAVIN
	100
	
	
	

	100
	Rura PE 100 SDR11 TS DN40 – jednostka mb
	WAVIN
	50
	
	
	

	101
	Rura PE 100 SDR11 TS DN50 – jednostka mb
	WAVIN
	50
	
	
	

	102
	Rura PE 100 SDR17 PN10 DN50 – jednostka mb
	WAVIN
	50
	
	
	

	103
	Rura PE 100 SDR11 TS DN63 – jednostka mb
	WAVIN
	50
	
	
	

	104
	Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN90 – jednostka mb
	WAVIN
	36
	
	
	

	105
	Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN110 – jednostka mb
	WAVIN
	36
	
	
	

	106
	Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN160 – jednostka mb
	WAVIN
	36
	
	
	

	107
	Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN200 – jednostka mb
	WAVIN
	36
	
	
	

	108
	Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN250 – jednostka mb
	WAVIN
	36
	
	
	

	109
	Studnia wodomierzowa z włazem żeliwnym, ocieplona poliuretanem DN600
	 
	1
	
	
	

	110
	Studnia wodomierzowa z włazem żeliwnym, ocieplona poliuretanem DN400
	
	1
	
	
	

	111
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 50
	BOHAMET
	1
	
	
	

	112
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 80 X 50
	BOHAMET
	1
	
	
	

	113
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 80 
	BOHAMET
	1
	
	
	

	114
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 100 X 50 
	BOHAMET
	1
	
	
	

	115
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 100 X 80 
	BOHAMET
	1
	
	
	

	116
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 100  
	BOHAMET
	1
	
	
	

	117
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 150 X 80  
	BOHAMET
	1
	
	
	

	118
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 150 X 100  
	BOHAMET
	1
	
	
	

	119
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 150    
	BOHAMET
	1
	
	
	

	120
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 200  
	BOHAMET
	1
	
	
	

	121
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 200 x 80
	BOHAMET
	1
	
	
	

	122
	Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 200 x 100
	BOHAMET
	1
	
	
	

	123
	Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 DN90
	WAVIN
	4
	
	
	

	124
	Kołnierz – docisk do tulei DN90
	WAVIN
	4
	
	
	

	125
	Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 DN110
	WAVIN
	4
	
	
	

	126
	Kołnierz – docisk do tulei DN110
	WAVIN
	4
	
	
	

	127
	Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 DN160
	WAVIN
	4
	
	
	

	128
	Kołnierz – docisk do tulei DN160
	WAVIN
	4
	
	
	

	129
	Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 DN200
	WAVIN
	2
	
	
	

	130
	Kołnierz – docisk do tulei DN200
	WAVIN
	2
	
	
	

	131
	Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 DN250
	WAVIN
	2
	
	
	

	132
	Kołnierz – docisk do tulei DN250
	WAVIN
	2
	
	
	

	133
	Zasuwa gwintowana gw/gw DN32
	AKWA
	2
	
	
	

	134
	Zasuwa gwintowana gw/gw DN40
	AKWA
	2
	
	
	

	135
	Zasuwa gwintowana gw/gw DN50
	AKWA
	2
	
	
	

	136
	Zasuwa kołnierzowa długa DN40
	AKWA
	2
	
	
	

	137
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN40
	AKWA
	2
	
	
	

	138
	Zasuwa kołnierzowa długa DN50
	AKWA
	2
	
	
	

	139
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN50
	AKWA
	2
	
	
	

	140
	Zasuwa kołnierzowa długa DN80 4-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	141
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN80 4-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	142
	Zasuwa kołnierzowa długa DN80 8-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	143
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN80 8-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	144
	Zasuwa kołnierzowa długa DN100 4-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	145
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN100 4-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	146
	Zasuwa kołnierzowa długa DN100 8-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	147
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN100 8-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	148
	Zasuwa kołnierzowa długa DN150
	AKWA
	2
	
	
	

	149
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN150
	AKWA
	2
	
	
	

	150
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN200 8-otworowa
	AKWA
	2
	
	
	

	151
	Zasuwa kołnierzowa wąska DN250
	AKWA
	2
	
	
	

	152
	Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 80 x 50
	BOHAMET
	2
	
	
	

	153
	Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 100 x 50
	BOHAMET
	2
	
	
	

	154
	Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 100 x 80
	BOHAMET
	2
	
	
	

	155
	Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 150 x 80
	BOHAMET
	2
	
	
	

	156
	Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 150 x 100
	BOHAMET
	2
	
	
	

	157
	Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 200 x 100
	BOHAMET
	2
	
	
	

	158
	Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 200 x 80
	BOHAMET
	2
	
	
	

	
	
	Ogółem netto/brutto:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cenę ogółem brutto należy przenieść do formularza oferty – zał. nr 1. 
	
	
	

	
	
	
	











1/27
ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawy pn Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2026"

