R.271.5.5.2022

# Załącznik nr 5

- Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50 , zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i uzgodnieniami w niezbędnym zakresie.

- Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- Analizę możliwości wykonania oraz dobór mocy instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na potrzeby grzania CWU.

- Przedstawienie do akceptacji dwóch koncepcji/wariantów projektowych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych rozmieszczenia i zamontowania paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów solarnych oraz pomp ciepła na potrzeby CWU na lub przy budynku Parku Wodnego .

- Projekt modernizacji układu zasilania Parku Wodnego w zakresie podłączenia nowo projektowanych instalacji OZE z istniejącą siecią wewnętrzna w zakresie przygotowania ciepłej wody prysznicowej, basenowej.

- Projekt  instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wewnętrznej budynku.

- Uzyskanie wymaganych prawem warunków technicznych, badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zezwoleń w szczególności
z organami administracyjnymi oraz dostawcami nośników ciepła i energii elektrycznej.

- Wykonanie ekspertyzy obciążenia dachu w związku z planowanym montażem instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych.

- Podstawowe dane budynku:

- powierzchnia zabudowy – ok. 2132 m2,

- powierzchnia użytkowa – ok. 3099m2

- kubatura – 12856m3,

- Wymogi szczególne dot. przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie  techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.

- Klasyfikacja zamówienia (wg CPV):

### 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

### 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

### 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej