Załącznik do decyzji
Burmistrza Miasta Hajnówka
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak GKM.6220.7.2024 z dnia 06.09.2024 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji na potrzeby doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, przy ul. Szosa Kleszczelowska 35.
Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na części działek o numerach ewidencyjnych
135/1, 135/2 i 160/4 w obrębie 0007 Poryjewo, przy ul. Szosa Kleszczelowska, Hajnówka
gm. miejska. Będzie ono realizowane w obrębie istniejącego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Hajnówce. Przewiduje się wykorzystanie pod inwestycję około 1,2 ha powierzchni działek.
Teren pod planowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XXXVIII/228/6 z dnia 25 października 2006 r. działki ewidencyjne o nr 135/1 i 160/4 oznaczone są symbolem 2.2 O, oznaczającym teren gospodarki odpadami stanowiącym rezerwę terenu na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Działka o nr 135/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.8 P/U, oznaczającym teren z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty przemysłowe, składy i magazyny połączone z zabudową usługową. Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy stwierdzić, iż planowane przez inwestora przedsięwzięcie jest zgodne z przeznaczeniem tego terenu.
Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na budowie hali sortowni odpadów selektywnie zbieranych i wyposażeniu w instalację profesjonalnego przetwarzania odpadów w procesach sortowania i segregacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacja będzie działała w sposób niezależny od istniejącej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów.	Infrastrukturę towarzyszącą będą tworzyć: zbiornik na ścieki przemysłowe, zbiornik na wody opadowe lub roztopowe, drogi i place manewrowe, sektory magazynowe oraz budynek administracyjno-socjalny.
Planowana wydajność instalacji wynosi 15000 Mg/rok. W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą procesy:
1. R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,
2. R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.
Przetwarzane będą następujące rodzaje odpadów:
- o kodzie 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
- o kodzie 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
- o kodzie 15 01 03 opakowania z drewna,
- o kodzie 15 01 04 opakowania z metali,
- o kodzie 15 01 05 opakowania wielomateriałowe,
- o kodzie 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe,
- o kodzie 15 01 07 opakowania ze szkła,
- o kodzie 15 01 09 opakowania z tekstyliów,
- o kodzie 20 01 01 papier i tektura,
- o kodzie 20 01 02 szkło,
- o kodzie 20 01 39 tworzywa sztuczne,
- o kodzie 20 01 40 metale,
- o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne),
- o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów.
Odpady o kodach 19 12 10 i 19 12 12 będą dostarczane od innych wytwórców. W wyniku prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadów opakowaniowych powstaną frakcje surowcowe, przekazywane do dalszego zagospodarowania innym podmiotom, frakcje kaloryczne, rozdrabniane celem produkcji komponentów do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz odpady pozostałe – kierowane do dalszego zagospodarowania innym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.
W wyniku przetwarzania będą powstawać następujące rodzaje odpadów:
odpady niebezpieczne:
- o kodzie 15 01 10 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
- o kodzie 16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,
- o kodzie 16 02 15 niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń,
- o kodzie 16 06 01 baterie i akumulatory ołowiowe,
- o kodzie 16 06 02 baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,
- o kodzie 19 12 06 drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- o kodzie 19 12 11 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,
odpady inne niż niebezpieczne:
- o kodzie 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
- o kodzie 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
- o kodzie 15 01 03 opakowania z drewna,
- o kodzie ex 15 01 03 opakowania z drewna niezanieczyszczone impregnatami lub
powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub	metale	ciężkie,
- o kodzie 15 01 04 opakowania z metali,
- o kodzie 15 01 05 opakowania wielomateriałowe,
- o kodzie 15 01 07 opakowania ze szkła,
- o kodzie 15 01 09 opakowania z tekstyliów,
- o kodzie 16 02 14 zużyte urządzenia,
- o kodzie 16 06 04 baterie alkaliczne,
- o kodzie 16 06 05 inne baterie i akumulatory,
- o kodzie 19 12 01 papier i tektura,
- o kodzie 19 12 02 metale żelazne,
- o kodzie 19 12 03 metale nieżelazne,
- o kodzie 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma,
- o kodzie 19 12 05 szkło,
- o kodzie 19 12 07 drewno inne,
- o kodzie ex 19 12 07 drewno inne, niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie,
- o kodzie 19 12 08 tekstylia,
- o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne),
- o kodzie 19 12 12 inne odpady,
- o kodzie 20 01 38 drewno,
- o kodzie ex 20 01 38 drewno niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie.

Planowana powierzchnia nowej hali wyniesie 2840 m2, będzie ona budynkiem jednonawowym, parterowym, niepodpiwniczonym, w konstrukcji stalowej i/lub żelbetowej. Strefa przyjęcia odpadów wyposażona będzie w dwie bramy i wydzieloną platformę rozładunku i czasowego magazynowania przyjętych odpadów. Hala zostanie wyposażona również w około pięć bram do odbioru wysegregowanych frakcji ze wszystkich stref sortowni. W budynku wydzielone zostaną pomieszczenia: sprężarkowni, rozdzielni elektrycznej i wc dla pracowników sortowni. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodociągową do mycia posadzek, wodociągową ppoż., kanalizacji ścieków technologicznych, kanalizacji deszczowej, elektryczną, oświetleniową, oświetleniową ewakuacyjną, wentylacji, telewizji przemysłowej, sprężonego powietrza, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i inne. Planuje się wyposażenie hali w instalację wentylacji mechanicznej podciśnieniowej oraz filtr przeciwpyłowy ujmujący
powietrze ze strefy produkcji paliw RDF.
W skład linii technologicznej wejdą: rozrywarka worków, system przenośników taśmowych, sito mechaniczne, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, separatory
optyczno-pneumatyczne, separator balistyczny, prasa kanałowa, stacja kompresorów,
konstrukcje wsporcze, separator powietrzny, rozdrabniacz końcowy oraz kabiny sortownicze.
Oprócz budowy hali planuje się również realizację: budynku administracyjno-socjalnego, sektorów magazynowych, jednej lub dwu wag najazdowych, parkingu samochodów osobowych, zbiornika na wody opadowe lub roztopowe, zbiornika na ścieki technologiczne, powierzchnie utwardzone (drogi, place manewrowe).
Sektory magazynowe będą służyły do czasowego magazynowania wysegregowanych w sortowni frakcji, przed ich transportem do odbiorców zewnętrznych. Będą w nich również magazynowane czasowo odpady ze zbiórki selektywnej przeznaczone do sortowania.
Przewiduje się wykonanie parkingu samochodów osobowych z nawierzchni utwardzonej lub ażurowej. Planowane drogi i place wykonane będą jako nawierzchnie szczelne. Wody opadowe z parkingu oraz dróg dojazdowych będą odprowadzane przez wpusty i studzienki kanalizacyjne do osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika wód opadowych. Wody opadowe z nawierzchni, gdzie będzie istniała możliwość ich zanieczyszczenia poprzez kontakt z odpadami będą trafiały do planowanego zbiornika na ścieki.
Planuje się wykonanie nowego zbiornika na ścieki, dwudzielnego, w konstrukcji żelbetowej. W jednej części będą gromadzone ścieki przemysłowe, w drugiej czyste wody opadowe. Sumaryczna pojemność wyniesie 900 m3, w tym zbiornika ścieków przemysłowych – 540 m3, zbiornika wód opadowych – 360 m3.
Proces technologiczny będzie polegał na przetwarzaniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tzw. doczyszczaniu odpadów opakowaniowych oraz rozdrabnianiu wydzielonych frakcji kalorycznych – produkcji paliw alternatywnych.
Odpady przeznaczone do przetwarzania będą wstępnie magazynowane w planowanych sektorach magazynowych oraz w istniejących na terenie zakładu miejscach. Środki transportu będą wyładowywać selektywnie zebrane odpady opakowaniowe na posadzkę w wydzielonych miejscach hali. Następnie przy pomocy ładowarki kołowej będą załadowywane do rozdrabniacza wstępnego. Dalej odpady będą kierowane taśmociągiem do kabiny wstępnej, gdzie nastąpi wydzielenie frakcji tarasujących, gruzu i szkła. Po przeprowadzeniu preselekcji odpady zostaną skierowane przenośnikiem do sita bębnowego obrotowego, gdzie nastąpi rozdział na trzy frakcje: drobną, średnią i grubą. Wysegregowane rodzaje odpadów będą gromadzone w pojemnikach i boksach. Wysegregowane surowce będą przewożone do magazynu surowców wtórnych, a następnie przekazane do recyklingu. Część z wydzielonych frakcji odpadów będzie trafiała na linię technologiczną do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Odpady będą oczyszczane w separatorach z metali oraz frakcji ciężkich i kierowane do rozdrabniacza końcowego.
Celem inwestycji jest maksymalizacja stopnia odzyskania i przetworzenia odpadów w produkty nadające się do ich dalszego wykorzystania, przy zapewnieniu rozwiązań
bezpiecznych dla środowiska.