Jeleniewo, dnia 04 luty 2010 r.

DGK.341-1/10

WYJAŚNIENIA nr 1

Dotyczy: Zapytania do treści SIWZ znak DGK.341-1/10 w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego  na: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo”

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak DGK.341-1/10, Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, reprezentowany przez Kierownika ZGKiM na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1.Zapytanie nr 1: „Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

# -przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

-zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002”

2. Zapytanie nr 2: „W myśl art.8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.”

3. Zapytanie nr 3: „Czy tłocznia powinna posiadać możliwość przedmuchiwania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem, aby w ten sposób zapobiegać zagniwaniu ścieków i powstawaniu odorów?”

Odpowiedzi:

Ad. 1. Tak, wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Ad. 2.  Tak.

Ad. 3. Ze względu na długości rurociągów tłocznych i długi czas przetrzymania ścieków należy zastosować system dozowania chemikaliów (np. Ferrox). System należy zastosować w obu tłoczniach.

System dozowania chemikaliów należy wycenić jako osobną pozycję kosztorysową.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej: www.jeleniewo.i-gmina.pl

Kierownik ZGKiM