Jeleniewo, dnia 05 luty 2010 r.

DGK.341-1/10

WYJAŚNIENIA nr 2

Dotyczy: Zapytania do treści SIWZ znak DGK.341-1/10 w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego  na: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo”

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak DGK.341-1/10, Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, reprezentowany przez Kierownika ZGKiM na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1.Zapytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza stosowania wyrobów zgodnych z aktualną ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92), posiadających aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska i równoważnych reaktorów biologicznych, o konstrukcji kompaktowej, z układem napowietrzania i recyrkulacji zasilanym membranową pompą powietrzną  Wykonanych z polietylenu, oraz wyposażonych w system sterujący zapewniający: pracę oczyszczalni w przypadku dobowego zaniku zasilania, zapewniającego możliwość przyjęcia jednorazowej dużej ilości ścieków, możliwość powrotu oczyszczalni do stabilnej pracy po dwu tygodniowym braku dopływu ścieków (tryb urlopowy)?

2. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnych atestów, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności na elementy oczyszczalni tj.: reaktory biologiczne, przepompownie ścieków, studnie chłonne, drenaż, skrzynki sterujące?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania reaktorów biologicznych wykonanych z polietylenu.

Ad. 2. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty aktualnych atestów, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności na elementy oczyszczalni. Wykonawca oczywiście może dołączyć niniejsze dokumenty, ale nie musi.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.jeleniewo.i-gmina.pl

Kierownik ZGKiM