Gmina Jeleniewo

ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

PFE.271.6.2013								Jeleniewo, dnia 14 sierpnia 2013 r.

Uczestnicy przetargu nieograniczonego

WYJAŚNIENIE nr 7

Dotyczy: Zapytania, które wpłynęło faksem w dniu 13.08.2013 r.  do zapisów w treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych”

W odpowiedzi na pytanie do SIWZ, Zamawiający: Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień na następujące pytanie i wątpliwości Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Skoro wymagane jest zastosowanie solarnego zaworu bezpieczeństwa 6 bar, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga grupy bezpieczeństwa z manometrem 0-10 bar czy 0-6 bar?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga grupy bezpieczeństwa z manometrem 0-6 bar.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),  wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej: http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/

Wójt Gminy Jeleniewo

Kazimierz Urynowicz