| DOKUMENTACJA TECHNICZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT | Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stacja Wodociągów, 16-404 Jeleniewo Inwestor: Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo |  |  |
| STADIUM | PRZEDMIAR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ dotyczy projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej |  |  |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS |  |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Marcin Mojsak | PDL/0157/PBE/16 |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA 15.04.2020 R. |  |  |

# Przedmiar instalacji fotowoltaicznej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z paneli, konstrukcji wsporczej, optymalizatorów, inwerterów, instalacji napięcia stałego i instalacji napięcie zmiennego. Koszty netto instalacji zostały przedstawione w tabeli:

| Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | konstrukcja wsporcza pod panele | kpl | 1 |  |  |
| 2 | panel fotowoltaiczny 370 W | szt. | 108 |  |  |
| 3 | inwerter | szt. | 2 |  |  |
| 4 | optymalizator | szt. | 108 |  |  |
| 5 | instalacja elektryczna | kpl | 1 |  |  |
| 6 | Robocizna | r.d. | 3 |  |  |
| 7 | Dokumentacja pow |  | 1 |  |  |
| 8 | Instalacja odgromowa |  | 1 |  |  |
| 9 | Uruchomienie |  | 1 |  |  |
|  | SUMA |  |  |