Jeleniewo, dnia 1 grudnia 2021 r.

OŚK.7013.1.2021

**Zapytanie ofertowe**

Gmina Jeleniewo na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2021, poz.1129), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie na zadanie pod nazwą: **Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo** o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. ***Zamawiający:***

Gmina Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, pow. suwalski, woj. podlaskie,

Numer telefonu/faksu: (87) 568 30 22

Strona internetowa: <http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/>

e-mail: [ug\_jeleniewo@pro.onet.pl](mailto:ug_jeleniewo@pro.onet.pl)

1. ***Przedmiot zamówienia:***
2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: **Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo.**
3. Opis położenia przedmiotu zamówienia: Bachanowo, Błaskowizna, Białorogi, Gulbieniszki, Jeleniewo Suwalska 1, Jeleniewo Suwalska 2, Jeleniewo Sportowa, Jeleniewo Parkowa, Jeleniewo Słoneczna 1, Jeleniewo Słoneczna 2, Jeleniewo Ogrodowa, Jeleniewo Kwiatowa, Leszczewo, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie 1, Podwysokie Jeleniewskie 2, Prudziszki 1, Prudziszki 2, Prudziszki 3, Szurpiły, Kazimierówka, Wołownia 1, Wołownia 2, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda 1, Żywa Woda 2, Suchodoły.

1. Liczba opraw objętych przedmiotem zamówienia: 250 sztuk (ok. 50% rtęciowe i 50 % sodowe)

1. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

1) Wymiana źródła światła.

2) Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy.

3) Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych.

4) Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcenie wysięgników do pozycji prawidłowej.

5) Wymiana przewodów w latarniach.

6) Wymiana tabliczek słupowych.

7) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych.

8) Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych.

9) Wymiana podstaw bezpiecznikowych.

10) Wymiana i dokręcenie zacisków prądowych

11) Lokalizowania uszkodzeń w napowietrznych i kablowych sieci oświetleniowych.

12) Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej.

13) Wymiana odcinków przewodów napowietrznych sieci oświetleniowej.

14) Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych.

15) Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych.

16) Wymiana opasek zabezpieczających.

17) Poprawa opasek słupowych.

18)Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodzie oświetlenia drogowego.

19) Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych.

20) Wymiana listew zaciskowych.

21) Wymiana przekaźników zmierzchowych.

22) Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych.

23) Wymiana zegarów sterujących oświetleniem.

24) Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych.

25) Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego.

26) Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych.

1. Zamawiający zleci każdorazowo dla wykonawcy telefoniczne, faxem lub pocztą elektroniczną zakres usunięcia awarii oraz prac na oświetleniu ulicznym.
2. W przypadku likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, wandalizm, kradzież, itp.) lub uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) realizacja zlecenia odbędzie się w czasie max. 4 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 12 godzin po usunięciu zagrożenia.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: **od** dnia **1 stycznia 2022** roku **do** dnia **31 grudnia 2022 roku**.
4. **Zadanie należy wykonać zgodnie z zasadami organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. – zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem TEKST JEDNOLITY Z UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU NR 1 z 10.10.2013 –** (załącznik nr 4)**.**
5. **Czas przystąpienia do wykonywania zadania po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 12 godziny, natomiast konserwację należy wykonać w terminie do 48 godzin. O przystąpieniu do konserwacji oraz jej wykonaniu należy zawiadomić pracownika Zamawiającego e-mailem lub faxem.**
6. ***Opis sposobu obliczania ceny:***

W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania pn. **Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo**.

1. ***Osoby upoważnione do kontaktu:***

Katarzyna Zackiewicztel./fax (87) 563-85-61, e-mail: [srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl](mailto:srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl) od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30.

1. ***Opis sposobu przygotowania oferty:***
   1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
   2. Dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

- parafowany wzór umowy na realizację zamówienia (załącznik nr 3)

1. ***Miejsce i termin składania ofert:***

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo **do** dnia **15 grudnia 2021 r. (do godziny 15:30)**.

1. ***Kryteria oceny ofert:***

Cena – 100 %

1. ***Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.***
2. ***Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.***
3. ***Załączniki:***
   1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
   3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy
   4. Załącznik nr 4 - Instrukcja Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Samorządem TEKST JEDNOLITY z UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU NR 1 Z 10.10.2013

Zatwierdzam, …………………………………………………….

data/podpis

**Załącznik nr 1**

…………………………. ………………………… 2018 r.

*(Piecz*ęć *Wykonawcy) (miejscowość, data)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**1. Dane Wykonawcy:**

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………

Telefon: …………………………. Fax: ………………………

NIP ………………………………. Regon …………………………………..…………………

Internet:………………………….. e-mail …………………@ ………………………………

Imiona, nazwiska osoby/osób/tel. kontaktowy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………….

1.Nawiązując do zapytania ofertowego składam ofertę nawykonanie zadania pn. **Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo**,oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za następujące ceny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU PRAC** | **Cena jednostkowa**  **(z VAT) 2022 r.** |
|  | Wymiana źródeł światła. | .................zł/szt |
|  | Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy | .................zł/szt |
|  | Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych. | .................zł/szt |
|  | Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej. | .................zł/szt |
|  | Wymiana przewodów w latarniach | .................zł/szt |
|  | Wymiana tabliczek słupowych | .................zł/szt |
|  | Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych | .................zł/szt |
|  | Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych | .................zł/szt |
|  | Wymiana podstaw bezpiecznikowych | .................zł/szt |
|  | Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych | .................zł/szt |
|  | Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej | .................zł/szt |
|  | Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej | .................zł/szt |
| 13. | Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej | .................zł/szt |
| 14. | Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych | .................zł/szt |
| 15. | Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych | .................zł/szt |
| 16. | Wymiana opasek zabezpieczających | .................zł/szt |
| 17. | Poprawianie opasek słupowych | .................zł/szt |
| 18. | Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego | .................zł/szt |
| 19. | Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych | .................zł/szt |
| 20. | Wymiana listew zaciskowych | .................zł/szt |
| 21. | Wymiana przekaźników zmierzchowych | .................zł/szt |
| 22. | Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych | .................zł/szt |
| 23. | Wymiana zegarów sterujących oświetleniem | .................zł/szt |
| 24. | Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych | .................zł/szt |
| 25. | Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego | .................zł/m |
| 26. | Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych | .................zł/szt |
|  | **Podatek VAT** | .................zł |
|  | **Łączna cena brutto za okres 1.01.2022 do 31.12.2022 r.** | .................zł |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Czynność** | **J.m.** | **Ilość**  **1 km** | **Stawka** | **Koszt** | **Opis położenia (ulica)** |
| 1 | …………………….\* | dojazd | km |  | ………\* |  | X |
|  |  | postój | godz. |  |  |  | X |
| 2 | …………………….\* | dojazd | km |  | ………\* |  | X |
|  |  | postój | godz. |  |  |  | X |
| 3 |  | dojazd | km |  |  |  | X |
|  |  | postój | godz. |  |  |  | X |

…………………….\* (uzupełnić)

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. W złotych polskich (PLN) będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będę podlegały waloryzacji.
4. **Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.**
5. Zadanie należy wykonać zgodnie z ***Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Samorządem TEKST JEDNOLITY Z UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU NR 1 z 10.10.2013*** – stanowiącą załącznik nr 4.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, jak również, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

Oświadczam/y, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie z dołączonym do wzorze umowy, którą podpiszemy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

\*\*\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Integralną część oferty stanowią załączniki:

* oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
* wzór umowy na realizację zamówienia.

....……………………………………………….

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

…………………………. ………………………… 2022 r.

*(Piecz*ęć *Wykonawcy) (miejscowość, data)*

**OŚWIADCZENIE**

o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

oświadczam(y), że firma, którą reprezentuję/emy spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu pn. **Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo**

dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym/i podpisem/ami, świadomy/i odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.**

....……………………………………………….

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 3**

................................. …………………………………………

*(pieczęć Wykonawcy) (miejscowość i data)*

**P r o j e k t**

**UMOWA nr OŚK.7013.1.2021**

zawarta w dniu …… grudnia 2018 roku pomiędzy Gminą Jeleniewo, z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 (NIP 8442144674) zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Kazimierza Urynowicza - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Eweliny Skowiny - Skarbnika Gminy

zwanym ***Zamawiającym***,

a

…………………………………………………………………………………………………… zwanym ***Wykonawcą***,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia bez stosowania procedury przetargowej, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem wykonania umowy jest zadanie pn. **Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo**.
2. Przez konserwację urządzeń oświetlenia drogowego rozumie się ogół czynności wymienionych w załączniku nr 1, które Zleceniodawca będzie każdorazowo zlecał w sposób określony w § 3.

**§ 2**

1. Zamawiający, w celu realizacji zadań wynikających z przepisu art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na obszarze Zamawiającego a Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów konserwacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami ***Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Samorządem TEKST JEDNOLITY Z UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU NR 1 z 10.10.2013***  i przepisami prawa.

**§ 3**

Zamawiający zapozna Wykonawcę z terenem, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

**§ 4**

1. Czynności konserwacyjne będą wykonywane każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Po każdym telefonicznym zleceniu powinno być wystawione potwierdzenie pisemne zlecenie.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konserwacji oświetlenia ulicznego w ciągu 48 godz. od dnia otrzymania zlecenia.

**§ 5**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania do dnia **1 stycznia 2022 roku** do dnia **31 grudnia 2022 roku.**

**§ 6**

1. Przystąpienie i wykonanie zleconej pracy będzie każdorazowo potwierdzane przez pracownika Zleceniodawcy………………………………………… ***(imię i nazwisko, nr telefonu).***
2. Dokument potwierdzający wykonanie zlecenia Zleceniobiorca dołączy do faktury VAT.
3. Wykonawca w oparciu o składniki cenotwórcze stanowiące wskazane w ofercie, sporządzi kalkulację/kosztorys **wykonanych czynności w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego** będący podstawa do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Faktura powinna być adresowana:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabywca:** GMINA JELENIEWO   |  | | --- | | ul. SŁONECZNA 3  16-404 JELENIEWO  NIP 844 – 214 – 46 – 74 | |
| **Odbiorca:** URZĄD GMINY JELENIEWO  ul. SŁONECZNA 3  16-404 JELENIEWO |

1. Za wykonane prace Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie na podstawie otrzymanej faktury VAT, z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

**§ 7**

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z naruszenia niniejszej umowy przez druga stronę.

**§ 8**

1. Ze strony Wykonawcy prace będące przedmiotem umowy prowadzić będzie ……………………………………………………………………… tel. ……….…………., fax …………………., e-mail: ………………………………….
2. Ze strony Zleceniodawcy upoważniony do wystąpienia w sprawach związanych z wykonaniem umowy będzie inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – Katarzyna Zackiewicz, tel. 87 568 30 22, e-mail: [srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl](mailto:srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl).

**§ 9**

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,
2. zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2.      Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto,
2. za zwłokę w dostarczeniu Wykonawcy informacji potrzebnych do wykonania prac projektowych lub wprowadzenia do rozwiązania zmian żądanych przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od następnego dnia, w którym Zamawiający był obowiązany dostarczyć żądane informacje.
3. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy strony poniosą straty a wartość zastrzeżonych w umowie kar nie pokrywa strat, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

**§ 10**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 11**

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

**§ 12**

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy w Suwałkach.

**§ 13**

Integralną część umowy stanowią załączniki oraz oferta z **dnia ……… grudnia 2021 roku**

**§ 14**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jedną Wykonawca.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Załącznik nr 1**

***ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONSERWACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JELENIEWO***

1. Wymiana źródeł światła.
2. Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy
3. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych.
4. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej.
5. Wymiana przewodów w latarniach
6. Wymiana tabliczek słupowych
7. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych
8. Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych
9. Wymiana podstaw bezpiecznikowych
10. Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych
11. Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej
12. Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej
13. Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej
14. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych
15. Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych
16. Wymiana opasek zabezpieczających
17. Poprawianie opasek słupowych
18. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego
19. Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych
20. Wymiana listew zaciskowych
21. Wymiana przekaźników zmierzchowych
22. Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych
23. Wymiana zegarów sterujących oświetleniem
24. Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych
25. Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego
26. Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych

**Załącznik nr 2**

Jeleniewo, dnia ………………….2022 r.

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

OŚK.7021. .2022 ……………………………………….

Wójt Gminy Jeleniewo w nawiązaniu do § 3 Umowy Nr OŚK.7013.1.2022 z dnia …………… 2021 r., zleca konserwację oświetlenia ulicznego przy użyciu towarów wykonawcy w miejscowości ………………….. nr słupów oświetleniowych na ulicach.:

1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….

**Załącznik Nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wycena kosztów wykonania usługi konserwacji oświetlenia**  **Praca sprzętu** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| **Lp.** |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Nazwa sprzętu** | **Czynność** | **J.m.** | | **Ilość** | | **Stawka** | | **Koszt** | | | **Opis położenia (ulica)** |
| 1 |  | dojazd | km | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | postój | godz. | |  | |  | |  | | |  |
| 2 |  | dojazd | km | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | praca | godz. | |  | |  | |  | | |  |
| 3 |  | dojazd | km | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | praca | godz. | |  | |  | |  | | |  |
| 4 |  | dojazd | km | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | praca | godz. | |  | |  | |  | | |  |
| 5 |  | dojazd | km | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | praca | godz. | |  | |  | |  | | |  |
| 6 |  | dojazd | km | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | praca | godz. | |  | |  | |  | | |  |
|  | Razem |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Koszty robocizny** | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **II. godz.** | **stawka netto** | **wartość** | **Razem** | | **Ogółem** | | **Opis położenia (ulica)** | | | | | |
|  | zł | zł | zł | | zł | |
|  | zł |  |  | |  | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Koszty materiałów** | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| J.miary | Nazwa | Ilość | Cena j. | | Wartość | | Ogółem | | | Opis położenia (ulica) | | |
|  |  |  | zł | | zł | | zł | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |  | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | | 0 | | 0,00 | | |
|  | Razem |  |  | | 0 | | 0,00 | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Razem koszty: ………………. zł** | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |
| **Sporządził:**  ……………………………………….  …………………….., dnia ………………………. 2022 r. pieczątka i podpis Wykonawcy  miejscowość | | | | | | | | | | | | |