**Zapytanie ofertowe**

**dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000 zł do 30 000 euro**

Data: 15 grudnia 2020 r.

Zamawiający: Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie

zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: Zakup elementów wyposażenia oświetleniowego, t.j.:

* kratownica quatro 8m ścianka 2 mm, czarna, atestowana kompatybilna z Eurotruss, wraz z rękawem składanym na przewody, 12 szt przewodów przekrój 12mm.,
* wyciągnik elektryczny dla kratownicy, wraz z kompletem mocowań, oraz sterownikiem klasy: dopuszczonym do użytku nad ludźmi,
* instalacja stała (ukryta w korytach,w kolorze ściany),
* sterownik wciągnika przystosowany do rozbudowy o kolejne kratownice, zamocowane na stałe w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
* minimum 6 szt reflektor teatralny PC professional z klapami i możliwością regulacji DMX,
* fallowspot min. 300w led z irys, dimmer, zmienna barwą led, efekt strobo,
* minimum 4 szt blinder professional z możliwością regulacji DMX,
* spliter DMX 8 kanałów qut 2 wejscia zlinkowane,
* komplet haków do urządzeń,
* komplet linek zabezpieczających,
* komplet przewody DMX i prądowych-czarne professional odpowiedniej długości,
* Sterownik DMX przystosowany do urządzeń inteligentnych:
	+ Kontrola 80 urządzeń do 40 kanałów każdy (1024 kanałów)
	+ 600 scen
	+ Każda sekwencja może przechowywać 600 kroków
	+ Inteligentny jogwheels
	+ Biblioteka R20 obsługiwane
	+ Obsługiwane pamięci USB FAT32
	+ Wymiary 656 x 550 x 145 mm
* Case do sterownika,
* dwukrotne szkolenie pracownika ze sterownika pierwsze po montażu i kolejny na żądanie, z 14 dniowym wyprzedzeniem,
* instalacja stała koloru czarnego,
* stabilny statyw do followspot z łożyskiem,
* montaż i programowanie.

Udzielający zamówienia prosi o wskazanie w ofercie:

* ceny,
* marek i modeli urządzeń,
* kosztów przeglądu, oraz ich częstotliwości,
* okresu gwarancji,
* udźwigu mostu oświetleniowego,
* określenia terminu realizacji,
* okazania atestów i certyfikatów
* informacji o czasie rozpatrzenia reklamacji, oraz sprzętu zastępczego, montażu/demontażu, kosztów transportu.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2020 r.

Kryteria wyboru wykonawcy:

* cena,
* jakość,
* serwis gwarancyjny,
* termin wykonania zamówienia.

Miejsce i termin złożenia oferty przez wykonawcę: Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie, Krzemienna 10, 70-742 Szczecin, w terminie do 21 grudnia 2020 r. do godz. 11:59.

Termin otwarcia ofert: 21 grudnia, godz. 12:00

Okres związania ofertą: 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Poźniak
Kontakt: technika@krzemien.art, tel. 91 46 34 224

Sposób przygotowania oferty: w języku polskim, w formie pisemnej.