*Załącznik nr 2 do wykonania usługi*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Okresowy przegląd i konserwacje instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Policealnej Szkoły Medycznej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznej, przeglądu i konserwacji instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz przeglądu głównego wyłącznika przeciwpożarowego.

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji instalacji oświetlenia dróg ewakuacji
3. badanie natężenia oświetlenia w osi drogi ewakuacji czterech kondygnacji oraz dwóch klatek schodowych
4. badanie natężenia oświetlenia strefy otwartej (antypanicznej)
5. wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych objętych przeglądem stanowi **załącznik nr 3 pkt. 1**
6. Wykonywanie okresowego przeglądu głównego wyłącznika przeciwpożarowego
7. wykaz pomieszczeń objętych przeglądem stanowi **załącznik nr 3 pkt. 2**
8. Wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznej – w pomieszczeniach i pracowniach wykorzystujących na stanowiskach dydaktycznych urządzenia elektryczne
9. pomiar rezystancji izolacji przewodów
10. badanie ochrony przeciwporażeniowej
11. badanie wyłączników różnicowoprądowych
12. wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych objętych przeglądem stanowi **załącznik nr 3 pkt. 3**
13. **Wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych oraz ilość punktów do wykonania usługi stanowi Załącznik nr 3**