*Druk wewnątrzszkolny w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie*

**Znak sprawy: ZM.272.2.2021.MM** Warszawa, 05.03.2021 r.

**Zapytanie ofertowe**

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
Prawo zamówień publicznych   
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm./

**I. Zamawiający**: Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

Adres do korespondencji: ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

tel. (22) 628-13-41

**Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi:** okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej w budynku Policealnej Szkoły Medycznej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie przy ulicy Brzeskiej 12 w roku 2021.

**Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy Pzp oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto – Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie.

**II. Zakres przedmiotu zamówienia**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - ***załącznik nr 1***
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
4. Wykaz klimatyzatorów i mechanicznych central wentylacyjnych stanowi ***załącznik nr 2***
5. Realizacja usługi nastąpi na podstawie umowy, wzór umowy stanowi - ***załącznik nr 3***
6. Ze względu na umiejscowienie urządzeń niezbędne jest przeprowadzenie oględzin przed przystąpieniem do wykonania usługi.
7. Nie ma możliwości dzielenia oferty i składania ofert częściowych. Wycena każdego przeglądu – osobno, formularz ofertowo-cenowy stanowi - ***załącznik nr 4***

**III. Kryteria oceny ofert**

Cena - 100%

**IV. Warunki realizacji zamówienia**

1. Wymagania i kwalifikacje Wykonawcy

Wykonawca usługi musi posiadać z aktualnym terminem ważności potwierdzenia certyfikatów:

F-Gazowych Urzędu Dozoru Technicznego

1. Termin realizacji zamówienia
2. Okresowy przegląd i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych - terminy realizacji zamówienia: kwiecień 2021 r. oraz wrzesień 2021 r.
3. Okresowy przegląd i konserwacje instalacji wentylacyjnej – terminy realizacji zamówienia: kwiecień 2021 r. oraz wrzesień 2021 r.
4. Odbiór realizacji zamówienia:
5. Po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego protokołu, uwzględniającego wszystkie wymagane opisem przedmiotu zamówienia elementy, oraz wskazanie prawidłowości/nieprawidłowości występujących w obszarze danego przeglądu.
6. Protokół musi zostać pisemnie potwierdzony przez upoważnionego pracownika ze strony Zamawiającego.
7. Warunki płatności:
8. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru, o którym mowa w pkt. 3
9. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie okresowe przeglądy. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym ***załącznik nr 4*** wraz ze skanem/ksero dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania usługi. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [sekretariat@msp3.waw.pl](mailto:sekretariat@msp3.waw.pl) do **19 marca 2021 r. do godz. 15.00** tytułem**:** *,, Oferta okresowych przeglądów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych’’.*

**VII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Monika Mąkosa, nr tel. (22) 628-13-41, adres e-mail: [zaopatrzenie@msp3.waw.pl](mailto:zaopatrzenie@msp3.waw.pl)
2. Korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w sekretariacie zamawiającego: Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie, pok.218

**VIII. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści w BIP na swojej stronie internetowej informację o wyborze Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Dopuszcza się do wykonania napraw instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń klimatyzacyjnych przez Wykonawcę wyłonionego w trakcie prowadzonego postępowania.

*Zasada zastosowania klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

*Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia , którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych.*

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO’’, informuję, że:*

* *administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie, ul. Brzeska 12 , 03-737 Warszawa;*
* *inspektorem ochrony danych osobowych w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie jest Pan Michał Dydek, e-mail:* [*iod@ckziu.waw.pl*](mailto:iod@ckziu.waw.pl)*;*
* *Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;*
* *odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp’’;*
* *Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czat trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;*
* *obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;*
* *w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;*
* *posiada Pani/Pan:*

*- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;*

*- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*;*

*- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*\*;*

*- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;*

* *nie przysługuje Pani/Panu:*

*- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;*

*- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;*

*- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*

**IX. Załączniki:**

*Załącznik nr 1* – opis przedmiotu zamówienia

*Załącznik nr 2* – wykaz klimatyzatorów i central wentylacyjnych do wykonania usługi

*Załącznik nr 3* – wzór umowy wykonania usługi

*Załącznik nr 4* – formularz cenowo – ofertowy

Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3

im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

Dorota Dargiewicz

/…/