**Znak sprawy: ZM.261.1.2024.MM** Warszawa, 20.03.2024 r.

**Zapytanie ofertowe**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 tyś. zł netto prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

**I. Zamawiający**: Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie

Adres do korespondencji: ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

tel. (22) 628-13-41

**Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi:** okresowy przegląd instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Policealnej Szkoły Medycznej nr 3 im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie przy ulicy Brzeskiej 12 w roku 2024.

**II. Opis/zakres przedmiotu zamówienia**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - ***załącznik nr 2***
2. Wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych oraz ilość punktów do wykonania zlecenia stanowi ***załącznik nr 3***
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Realizacja usługi nastąpi na podstawie umowy, wzór umowy stanowi - ***załącznik nr 4***
6. Ze względu na specyfikę technicznych urządzeń dydaktycznych niezbędne jest przeprowadzenie oględzin pomieszczeń i pracowni przed przystąpieniem do wykonania usługi.
7. Nie ma możliwości dzielenia oferty i składania ofert częściowych. Wycena każdego przeglądu – osobno, formularz ofertowo-cenowy stanowi - ***załącznik nr 1***

**III. Kryteria oceny ofert**

Cena - 100%

Inne kryteria - brak

**IV. Warunki realizacji zamówienia**

1. Wymagania i kwalifikacje Wykonawcy

Wykonawca usługi musi posiadać z aktualnym terminem ważności potwierdzenia certyfikatów: świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji; świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., poz. 828 z późn. zm.)

1. Termin realizacji zamówienia
2. Okresowy przegląd instalacji oświetlenia dróg ewakuacji – termin realizacji zamówienia: kwiecień 2024 r.
3. Okresowy przegląd głównego wyłącznika przeciwpożarowego – termin realizacji zamówienia: kwiecień 2024 r.
4. Okresowy przegląd instalacji elektrycznej (pomiar rezystancji izolacji przewodów, badanie ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowoprądowych) - termin realizacji zamówienia: sierpień 2024 r.
5. Odbiór realizacji zamówienia:
6. Po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego protokołu, uwzględniającego wszystkie wymagane opisem przedmiotu zamówienia elementy, oraz wskazanie prawidłowości/nieprawidłowości występujących w obszarze danego przeglądu.
7. Protokół musi zostać pisemnie potwierdzony przez upoważnionego pracownika ze strony Zamawiającego.
8. Warunki płatności:
9. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru, o którym mowa w pkt. 3
10. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym ***załącznik nr 1*** wraz ze skanem/ksero dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania usługi. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [sekretariat@msp3.waw.pl](mailto:sekretariat@msp3.waw.pl) terminie do **05 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00** tytułem**:** *,, Oferta okresowych przeglądów elektrycznych’’.*

**VII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Monika Mąkosa, nr tel. (22) 628-13-41, adres e-mail: [zaopatrzenie@msp3.waw.pl](mailto:zaopatrzenie@msp3.waw.pl)
2. Komunikacja z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub składana osobiście w sekretariacie Zamawiającego: Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie, pok.218

**VIII. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści w BIP na swojej stronie internetowej informację o wyborze Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu cywilnego.
6. Dopuszcza się do wykonania napraw instalacji elektrycznej Wykonawcę wyłonionego w trakcie prowadzonego postępowania.

*Zasada zastosowania klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

*Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia , którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych.*

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO’’, informuję, że:*

* *administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie, ul. Brzeska 12 , 03-737 Warszawa;*
* *inspektorem ochrony danych osobowych w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie jest Pan Michał Dydek, e-mail:* [*iod@ckziu.waw.pl*](mailto:iod@ckziu.waw.pl)*;*
* *Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;*
* *odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp’’;*
* *Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czat trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;*
* *obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;*
* *w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;*
* *posiada Pani/Pan:*

*- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;*

*- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*;*

*- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*\*;*

*- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;*

* *nie przysługuje Pani/Panu:*

*- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;*

*- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;*

*- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*

**IX. Załączniki:**

*Załącznik nr 1* – formularz cenowo – ofertowy

*Załącznik nr 2* – opis przedmiotu zamówienia

*Załącznik nr 3* – wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych oraz ilość punktów do wykonania zlecenia

*Załącznik nr 4* – wzór umowy wykonania usługi

Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej nr 3

im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie

Ewa Sulowska

/…/