*Załącznik nr 2 do wykonania usługi*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Policealnej Szkoły Medycznej nr 3 im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12

**Opis/zakres przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonywanie okresowego przeglądu instalacji oświetlenia dróg ewakuacji
2. badanie natężenia oświetlenia w osi drogi ewakuacji czterech kondygnacji oraz dwóch klatek schodowych
3. badanie natężenia oświetlenia strefy otwartej (antypanicznej)
4. wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych objętych przeglądem stanowi **załącznik nr 3 pkt. 1**
5. Wykonywanie okresowego przeglądu głównego wyłącznika przeciwpożarowego
6. wykaz pomieszczeń objętych przeglądem stanowi **załącznik nr 3 pkt. 2**
7. Wykonywanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej – w pomieszczeniach i pracowniach wykorzystujących na stanowiskach dydaktycznych urządzenia elektryczne
8. pomiar rezystancji izolacji przewodów
9. badanie ochrony przeciwporażeniowej
10. badanie wyłączników różnicowoprądowych
11. wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych objętych przeglądem stanowi **załącznik nr 3 pkt. 3**