Załącznik nr 2 do wykonania usługi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Policealnej Szkoły Medycznej nr 3 im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12

Opis/zakres przedmiotu zamówienia:

- Wykonywanie okresowego przeglądu instalacji oświetlenia dróg ewakuacji

- badanie natężenia oświetlenia w osi drogi ewakuacji czterech kondygnacji oraz dwóch klatek schodowych

- badanie natężenia oświetlenia strefy otwartej (antypanicznej)

- wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych objętych przeglądem stanowi załącznik nr 3 pkt. 1

- Wykonywanie okresowego przeglądu głównego wyłącznika przeciwpożarowego

- wykaz pomieszczeń objętych przeglądem stanowi załącznik nr 3 pkt. 2

- Wykonywanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej – w pomieszczeniach i pracowniach wykorzystujących na stanowiskach dydaktycznych urządzenia elektryczne

- pomiar rezystancji izolacji przewodów

- badanie ochrony przeciwporażeniowej

- badanie wyłączników różnicowoprądowych

- wykaz pomieszczeń i pracowni dydaktycznych objętych przeglądem stanowi załącznik nr 3 pkt. 3