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Załącznik nr 1b  do oferty – Zestawienie Oferowanych Urządzeń

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o.
Kamionka 101,  82-200 Kamionka

* WYKONAWCA / lub członek konsorcjum / lub imię i nazwisko wspólnika spółki cywilnej/

__________________________________
Pełna nazwa WYKONAWCY / numer NIP

__________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

__________________________________
Adres e-mail

__________________________________
Imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „PARKOWA” w Malborku 
(sygn. postępowania: DS/ 2 /2026)
prowadzonego przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., oświadczam, że zamówienie zrealizuję z zastosowaniem następujących urządzeń: 

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

	L.p.
	Główne parametry zaprojektowanych urządzeń
(szczegóły zostały określone w Projekcie Wykonawczym oraz  w  STWiORB)
	Oferowane urządzenie, opis parametrów technicznych dokumentujących zgodność  z wymaganiami SWZ
	Typ, Model, Producent
	Karta katalogowa

	1
	2
	5
	6
	7

	1.
	Biofiltr
	
	
	

	2.
	Krata mechaniczna zgrzebłowa, prętowa ze zgarnianiem skratek Q=3000 m3/h wyk. AISI 316L
	
	
	

	3.
	Przepływomierze elektromagnetyczne
	
	
	

	4.
	Zasuwy klinowe kołnierzowe DN 400
	
	
	

	5.
	Zasuwy nożowe kołnierzowe DN 600
	
	
	

	6.
	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe DN 400 z napędem elektrycznym
	
	
	

	7.
	Napęd elektryczny z kartą komunikacyjną MODBUS do
zamontowanej zasuwy wrzecionowej naściennej o śr.
1000 mm
	
	
	

	8. 
	Klimatyzatory
	
	
	

	9. 
	Prasa z płuczką   
	
	
	

	10. 
	Zasuwa wrzecionowa naścienna z napędem elektrycznym DN800
	
	
	

	11.
	Kontener na skratki 4m3
	
	
	

	12.
	Suwnica podwieszana jednodźwigarowa o udźwigu 2,0 t z
napędem elektrycznym
	
	
	



W celu potwierdzenia, że oferowane maszyny, urządzenie lub wyposażenie spełniają wymagania określone w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do opisania parametrów danej maszyny, urządzenia lub wyposażenia w kol. 5 lub załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań. Zamawiający dopuszcza załączenie kart katalogowych.

UWAGA: 
Oświadczenie winno zostać sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

image1.png
KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polska Unig Europejska
ODBUDOWY - NextGenerationEU




