Załącznik nr 1b  do oferty – Zestawienie Oferowanych Urządzeń

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o.

Kamionka 101,  82-200 Kamionka

# * WYKONAWCA / lub członek konsorcjum / lub imię i nazwisko wspólnika spółki cywilnej/

# __________________________________

# Pełna nazwa WYKONAWCY / numer NIP

# __________________________________

# Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

# __________________________________

# Adres e-mail

# __________________________________

# Imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „PARKOWA” w Malborku

(sygn. postępowania: DS/ 2 /2026)

prowadzonego przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., oświadczam, że zamówienie zrealizuję z zastosowaniem następujących urządzeń:

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

| L.p. | Główne parametry zaprojektowanych urządzeń (szczegóły zostały określone w Projekcie Wykonawczym oraz w STWiORB) | Oferowane urządzenie, opis parametrów technicznych dokumentujących zgodność z wymaganiami SWZ | Typ, Model, Producent | Karta katalogowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Biofiltr |  |  |  |
| 2. | Krata mechaniczna zgrzebłowa, prętowa ze zgarnianiem skratek Q=3000 m3/h wyk. AISI 316L |  |  |  |
| 3. | Przepływomierze elektromagnetyczne |  |  |  |
| 4. | Zasuwy klinowe kołnierzowe DN 400 |  |  |  |
| 5. | Zasuwy nożowe kołnierzowe DN 600 |  |  |  |
| 6. | Zasuwy nożowe międzykołnierzowe DN 400 z napędem elektrycznym |  |  |  |
| 7. | Napęd elektryczny z kartą komunikacyjną MODBUS do zamontowanej zasuwy wrzecionowej naściennej o śr. 1000 mm |  |  |  |
| 8. | Klimatyzatory |  |  |  |
| 9. | Prasa z płuczką |  |  |  |
| 10. | Zasuwa wrzecionowa naścienna z napędem elektrycznym DN800 |  |  |  |
| 11. | Kontener na skratki 4m3 |  |  |  |
| 12. | Suwnica podwieszana jednodźwigarowa o udźwigu 2,0 t z napędem elektrycznym |  |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane maszyny, urządzenie lub wyposażenie spełniają wymagania określone w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do opisania parametrów danej maszyny, urządzenia lub wyposażenia w kol. 5 lub załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań. Zamawiający dopuszcza załączenie kart katalogowych.

UWAGA:

Oświadczenie winno zostać sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym