|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KNR-W 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza istniejących | m2 |  |  |
| 0629-03 | elementów więźby dachowej wg. powierzchni drewna |  |  |  |
| Analogia |  |  |  |  |
|  | 2415 - 2415 \* 0,15 | m2 | 2 052,750 |  |
|  |  |  | RAZEM |  |
| KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna istniejących elementów więźby | m2 |  |  |
| 0631-01 | dachowej wg. powierzchni drewna |  |  |  |
| z.sz.2.5. |  |  |  |  |
| Analogia |  |  |  |  |
|  | 2415 - 2415 \* 0,15 | m2 | 2 052,750 |  |
|  |  |  | RAZEM |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna konstrukcji stalowej | m2 |  |  |
| 0631-01 |  |  |  |  |
| z.sz.2.5. |  |  |  |  |
| Analogia |  |  |  |  |
|  | 587,44 | m2 | 587,440 |  |
|  |  |  | RAZEM |  |