*Załącznik nr 1 do*

Zapytania ofertowego nr 3/2022/RPO WŁ z dnia 14 listopada 2022r.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Zakres prac | Jednostka miary | ilość |
| 1 | WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH – USŁUGA WRAZ Z MATERIAŁEM  Wykłucie z muru kratek wentylacyjnych. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły-cegła budowlana pełna, cement zwykły, kratka wentylacyjna z blachy stalowej z żaluzją 14x14 | SZT. | 12 |
| 2 | WYMIANA PARAPETÓW– USŁUGA WRAZ Z MATERIAŁEM  Zamontowanie nakładek na parapety robocizna wraz z materiałem lub wykucie z muru podokienników betonowych i obsadzenie nowych podokienników | SZT. | 9 |
| 3 | MALOWANIE GRZEJNIKÓW - USŁUGA Z MATERIAŁEM  Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  18,7 m2, dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO 40 mb. | USŁUGA | 1 |
| 4 | DEMONTAŻ PODŁOGI  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, rozebranie parkietu, ręczne wynoszenie materiałów rozbiórkowych. | M2 | 121,70 |
| 5 | WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ - USŁUGA Z MATERIAŁEM  Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50mm zatarte na ostro | M2 | 121,70 |
| 6 | WYRÓWNYWANIE I GRUNTOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW – USŁUGA Z MATERIAŁEM  Usunięcie lamperii, uzupełnienie ubytków 50% gładzią gipsową 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach, gruntowanie podłoży preparatami. | M2 | 388,1 |
| 7 | MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW – USŁUGA Z MATERIAŁEM  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu (do uzyskania jednolitej powierzchni). | M2 | 388,1 |
| 8 | UŁOŻENIE PŁYTEK WRAZ Z FUGĄ – USŁUGA Z MATERIAŁEM  Gruntowanie powierzchni, ułożenie płytek kamień sztuczny 60x60, ułożenie cokołów, ułożenie zaprawy spoinującej. | M2 | 121,7 |
| 9 | WYWÓZ ODPADÓW BUDOWLANYCH, demontaż sprzętu gabarytowego | M3 | 2,5 |
| 10 | ZABEZPIECZENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZED EWENTUALNYMI ZNISZCZENIAMI | USŁUGA | 1 |
| 11 | WYMIANA OPRAW ŚWIETLNYCH - USŁUGA Z MATERIAŁEM | SZT. | 18 |
| 12 | MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I INTERNETOWEJ – USŁUGA WRAZ Z MATERIAŁEM,  Podkucie w ścianie wymiana przewodów około 50 mb. średniego napięcia, oraz 50 mb niskiego napięcia internetowego zaszpachlowanie bruzd, wymiana gniazd 1 faz. 25 szt., gniazd komputerowych LAN2 szt., wyłączników oświetlenia 6 szt. | USŁUGA | 1 |
| 13 | UMYWALKA – URZĄDZENIE WRAZ Z MONTAŻEM  Demontaż starych (7 sztuk), montaż umywalek z bateriami wraz z materiałem 2 szt., | SZT. | 2 |
| 14 | LICOWANIE ŚCIAN - USŁUGA Z MATERIAŁEM  Licowanie ścian płytkami na klej przy umywalkach, ułożenie zaprawy spoinującej wraz z materiałem | M2 | 12 |
| 15 | MONTAŻ ŻALUZJI - USŁUGA Z MATERIAŁEM  Montaż żaluzji poziomych lub rolet materiałowych. | SZT. | 9 |

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w specyfikacji zamówienia.