Przychodnia MILOWICE Sp.z o.o.

HENRYK ZYGMUNT

Odpowiedzi do „zapytania o cenę w zakresie remontu 6 sanitariatów” ZRB MAL-BUD z dn.25II2015

Ad.1 **Nie wymieniać** drzwi wejściowych w WC na II piętrze.

Ad.2 **Armatura z certyfikatami** ;wynika to z tytułu przedmiaru gdzie zapisano ”z przystosowaniem kabin dla niepełnosprawnych”.

Ad.3 Zawory grzejnikowe mosiężne- **bez termostatów.**

Ad.4. Montować grzejniki **płytowe** w każdym węźle; są pozycjami opisane i określone wymiarami.

Ad.5 Poz.**339**(nieskorygowany opis katalogowy poz.)**inwestor uściśla: zamontować 1 kpl.brodzik z odpływem i kabina narożna.**

Ad.6 W poz.**345** zamontować baterię natryskową z podejściami dla poz.339.

Ad.7 Rury c.o. **nie przewidziane** do zabudowania w ścianach.

Ad.8 Oprócz dostawy **poręczy/podpórki** –w każdym węźle określono 2 pozycje pomocnicze-ślusarskie dla ich zabudowania i montażu wg wymogów dla osób z dysfunkcją.

Ad.9 Uwzględniać 2 pozycje ślusarskie do poręczy-wg wyceny własnej oferenta