**W postępowaniu o rozeznaniu rynku o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto na „DOSTAWĘ PRODUKTÓW MEDYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB PRZYCHODNI MILOWICE sp. z o.o. w SOSNOWCU na rok 2024”**

Firma J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4a, 59 – 300 Lubin **zadała pytania na które** Przychodnia Milowice sp. zo.o. udzieliła następujących odpowiedzi:

**Pakiet 1 pozycja 1:**

Czy zamawiajacy dopuści strzykawki Luer 20ml pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: TAK**

**Pakiet 1 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki Luer 20 ml pakowane w opakowaniu zbiorczym po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: TAK**

**Pakiet 1 pozycja 11-24:**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 11-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: NIE wydzieli**

**Pakiet 10 pozycja 1:**

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: Nie Wymaga**

2. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: NIE oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym**

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 10 Poz. 1?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: Przez Pracowników Przychodni**

**Pakiet 10 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: NIE**

**Pakiet 10 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści fartuch zakończony gumką?

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: TAK**

**Pakiet 11:**

Czy zamawiający dopuści:

KOMBINEZON BARIEROWY KAT III TYP 3b/4b/5b/6b

JEST TO KOMBINEZON OCHRONNY JEDNORAZOWEGO UZYTKU WYKONANY Z LAMINOWANEJ WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ O GRAMATURZE 55g/m2.

POSIADA LAMINOWANE SZWY ZAPEWNIAJACE DODATKOWA OCHRONĘ , ROZMIARY OD S DO 4XL

DOKUMENTACJA

**KOMBINEZON POSIADA:**

DEKLARACJE ZGODNOSCI NA ZGODNOSC Z WYMOGAMI ROZPORZADZENIA UE 2016/425

OZNAKOWANIE CE

CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ JEDNOSTKE NOTYFIKUJACA 2163

SPEŁNIANE NORMY I RODZAJE OCHRONY

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 3B)

EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 4B)

EN ISO 13982-1:2004+1:2004+A1:2010 (TYP 5B)

EN 13034:2005+A1:2009 (TYP 6B)

EN ISO 13688:2013

**ZASTOSOWANIE**

PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA, GABINETY STOMATOLOGICZNE, LABORATORIA, PRZEMYSŁ

FARMACEUTYCZNY, PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE, MALOWANIE NATRYSKOWE, UTYLIZACJA

ODPADÓW, CZYSZCZENIE PRZEMYSŁOWE

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: TAK**

**Pakiet 11:**

Czy zamawiający dopuści:

Kombinezon Ochronny ŚOI Kat III typ 4,5,6.

Z dodatkowymi szwami i uszczelnionymi taśmami szwami zapewnia lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów.

Mikroporowata tkanina zapewnia miękkie i elastyczne dopasowanie

Dzięki dodatkowym szwom i uszczelnionym taśmą szwy zapewniają lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów cząsteczkowych.

**Opis:**

- Tkanina mikroporowata o gramaturze 65g/m2

- z kapturem i elastycznym wycięciem na twarz / nadgarstek / kostki

- szwy lamowane na zewnątrz

- zamek błyskawiczny kryty listwą

- zabieg antystatyczny

- kolor: biały

- indywidualne etykietowanie i pakowanie

-rozmiary S-XXXL

**Poziom ochrony**

CE Kat. III, typ 4B, 5B, 6B

Kombinezon zgodny z normą EN 14126:2003

**Przychodnia Milowice sp. z o.o. odpowiada: TAK**