**Załącznik nr 1 - Zmodyfikowane pakiety formularza ofertowego.**

**Pakiet nr 1** Formularz asortymentowo-cenowy drobny sprzęt medyczny Wspólny słownik PCV 33.14.00.00

**Sprzęt jednorazowy – CZĘŚĆ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | Wielkość zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Szczoteczki cytologiczne Ultra Brush | Szt. | 600 K | 600 |  |  |  |  |
|  | Wzierniki dopochwowe jednorazowe rozmiar S | Szt. | 3000 K | 3000 |  |  |  |  |
|  | Skrobaczka ginekologiczna Curretta Susi; ostra; podwójna; jednorazowa; sterylna; długość całkowita 180mm;dwie końcówki robocze: owalna (6 x 9 mm) oraz okrągła (4 mm); wykonana z poliamidu. | Szt. | 150 K | 150 |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz (hegar) 3/4mm; dwustronny  2 rozmiary w 1; jednorazowy; sterylny; centralny uchwyt na kciuk – kolor fiolet | Szt. | 200 K | 200 |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz (hegar) 5/6mm; dwustronny  2 rozmiary w 1; jednorazowy; sterylny; centralny uchwyt na kciuk- kolor biały | Szt. | 50 K | 50 |  |  |  |  |
|  | BiopsGYN kateter do biopsji aspiracyjnej endometrium, o średnicy 3,1 mm; długość całkowita 272 mm; długość części roboczej 230 mm; 4 otwory w celu pobrania większej ilości materiału; stożkowate zakończenie minimalizuje ryzyko perforacji; Skala centymetrowa umożliwiająca ocenę głębokości aspiracji | Szt. | 400 K | 400 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do biopsji szyjki macicy i kolposkopii z metalową częścią roboczą, jednorazowe, pojedyncze sterylne; stabilna metalowa część robocza o długości 180 mm; długość całkowita narzędzia 220 mm; końcówka do pobierania wycinków o wymiarach: 8 mm x 4 mm | Szt. | 250 K | 250 |  |  |  |  |
|  | Kulociąg jednozębny; metalowy; jednorazowy; Stal INOX typ 304; długość całkowita: 240 mm; szary; mechanizm bezpiecznej blokady. | Szt. | 500 K | 500 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki proste do wyjmowania wkładek z nitką (typ jak Bengolea) Susi; jednorazowe; długość całkowita: 200 mm; szerokość końcówki: 3 mm; ząbkowana płaszczyzna końcówki zapewniająca mocny chwyt nitki; mechanizm bezpiecznej blokady; twarde tworzywo eliminujące efekt "wiotkiej" i niestabilnej końcówki; kolor czarny; sterylne. | Szt. | 200 K | 200 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki jednorazowego użytku, sterylne, proste, dł. 22 cm | Szt. | 20 K | 20 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

**Pakiet nr 2** Formularz asortymentowo-cenowy drobny sprzęt medyczny , Wspólny słownik PCV 33.14.00.00

Drobny sprzęt medyczny – część 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | **Wielkość zamówienia** | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne 0,2 L koloru czerwonego, wykonane z twrdego PCV, PE+PP lub polipropylenu, odporny na przebicia, z przykrywką na stałe z otworem wciskanym od góry, z nalepką "Uwaga zawartość skażona" - z dodatkowymi informacjami. | szt | 20 MP  100 DD  200 Zab  100 ŚR  80 inne | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki na odpady medyczne 0,5-0,8 L koloru czerwonego, wykonane z twrdego PCV, PE+PP lub polipropylenu, odporny na przebicia, z przykrywką na stałe z otworem wciskanym od góry, z nalepką "Uwaga zawartość skażona" - z dodatkowymi informacjami. | szt | 100 DD  300 Zab  300 inne | 700 |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki na odpady medyczne 2 L koloru czerwonego, wykonane z twrdego PCV, PE+PP lub polipropylenu, odporny na przebicia, z przykrywką na stałe z otworem wciskanym od góry, z nalepką "Uwaga zawartość skażona" - z dodatkowymi informacjami. | Szt. | 100 DD  300 Zab  300 inne | 700 |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne j.u. sterylne, rozmiary: od 6,0 do 8,0. Wymagania: jałowe, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie foliowe lub foliowane obustronnie od wewnątrz, niska zawartość protein lateksowych poniżej 80ug/g, potwierdzona badaniami niezależnymi od producenta, kształt anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zgięte palce),rolowany mankiet, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, nie śliskie,teksturowane,zgodne z normą EN 455-1,2,3. (Op. 50 par) | Op. | 3 Zab  2 śr  5 k  5ort | 15 |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. (Opak. 100 szt.) | op | 10 rtg  100 dd  200 zab  200 śr  290 inne | 800 |  |  |  |  |
| 6. | Szpatułki drewniane(100 szt opakowanie) | op | 20 DD  20 Zab | 40 |  |  |  |  |
| 7. | Kieliszki jednorazowe do leków 25-30ml | szt | 150 Zab | 150 |  |  |  |  |
| 8. | Kubki jednorazowe | szt. | 100 zab | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Podkład higieniczny jednorazowy51/80cm | rolka | 2 MP  20 rtg  20 dd  1ok  10 Zab  20 K  20 inne | 95 |  |  |  |  |
| 10. | Podkład higieniczny jednorazowy50/33cm | rolka | 10 OK.  26 K  2 rtg  35 inne | 63 |  |  |  |  |
| 11. | Żel do USG 500g | szt | 30 FIZ  25 RTG  25 K  5 inne | 85 |  |  |  |  |
| 12. | Żel do EKG 500 ml | szt | 6 zab  1 MP  3 inne | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Szkiełka mikroskopowe-dwustronnie matowe pole do opisu (op. 50 sztuk) | Op. | 15 K | 15 |  |  |  |  |
| 14. | Środek do utrwalania preparatów cytologicznych | Szt. | 10 K | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Chusta trójkątna bawełniana | Szt. | 30 ORT  10 zab  10inne | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Lignina rolki 150g | Szt. | 20 oko | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 0,5kg | Szt. | 25 zab. | 25 |  |  |  |  |
| 18. | Gaziki do dezynfekcji suche/mokre 6,5cmx3cm; jednorazowe sterylne zestawy przeznaczony do iniekcji; nasączone alkoholem izopropylowym o stężeniu 70% (op. 100 szt.) | Op. | 50 zab  30 MP  20 inne | 100 |  |  |  |  |
|  | **Razem** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

**Drobny sprzęt medyczny – część 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | **Wg poradni** | **Wielkość zamówienia** | **Cena netto** | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Pojemnik histopatologiczny 40 ml 10% formalina, zakręcany | Szt. | 800 K | 800 |  |  |  |  |

**Pakiet nr 3** Formularz asortymentowo-cenowy drobny sprzęt medyczny , Wspólny słownik PCV 33.14.00.00

**Materiał opatrunkowy - CZĘŚĆ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | **Wielkość zamówienia** | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Kompresy gazowe jałowe 10cm\*10cm, 8 warstw, 17 nitek, a'3 szt. | op | 50 ŚR  50 ort | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe jałowe 5cm\*5cm, 8 warstw, 17 nitek, a'3 szt. | op | 30 oko | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy jałowe 7,5cm\* 7,5cm, 8 warstw, 17nitek, (opak. 3 szt.) | Op. | 40 zab | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy gazowe niejałowe 5cm\*5cm (100szt) | Op. | 50 zab  50 MP | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy niewyjałowione 7,5cm\* 7,5cm, 8 warstw, 17nitek, opak. (op.100szt.) | Op. | 50 zab  50 inne | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Opaska dziana podtrzymująca 4m\*10cm, pakowana pojedynczo | Szt. | 10 zab  40 ort | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Opaska dziana podtrzymująca 4m\*15cm, pakowana pojedynczo | Szt. | 10 zab  40 ort | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Opaska dziana podtrzymująca 4m\*5cm, pakowana pojedynczo | Szt. | 10 zab  40 ort | 50 |  |  |  |  |
| 9. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym samoprzylepny jałowy Elastopor Steril 5cmx7,2cm op.100 szt. | Op. | 20 ort  10 zab  10dd  10inne | 50 |  |  |  |  |
| 10. | Przylepiec włókninowy rozciągliwy hipoalergiczny 10m\* 20cm | Szt. | **5 zab**  **5 inne** | 10 |  |  |  |  |
| **11.** | Włókninowy jałowy opatrunek do mocowania kaniuli z nacięciem i dodatkową poduszką chłonną, rozm. 6 cm x 8 cm (±1 cm) | Szt. | 100 zab  50 inne | 150 |  |  |  |  |
| 12. | Opaska gipsowa szer 15cm | Szt. | 50 ORT | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Opaska gipsowa szer12cm | Szt | 50 ORT | 50 |  |  |  |  |
| 14. | Wyściółka pod gips syntetyczna 10 cm x 3m | Szt. | 150 ORT | 150 |  |  |  |  |
| 15. | Sterylne paski do zamykania ran w rozmiarze 6mm x 75mm, (opak. 3 szt.) | Op. | 50ORT | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Serweta 2. warstwowa 37 x 45 cm., sterylna | szt | 200 ORT | 200 |  |  |  |  |
| 17. | Serweta 2. warstwowa 45 x 75 cm., z otworem 7 cm., sterylna | szt. | 200 ORT | 200 |  |  |  |  |
|  | **Razem** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

**Pakiet 2 CZĘŚĆ 1 , CZĘŚĆ 2,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość zamówienia netto części 1, części 2,** | **Wartość zamówienia brutto** |
|  |  |