…………………………….                                        			…………………,dnia…………

(pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

do rozeznania rynku w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,000zł netto i przedstawienie oferty na „ DOSTAWĘ PRODUKTÓW MEDYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU  MEDYCZNEGO DLA POTRZEB PRZYCHODNI MILOWICE sp. z o.o.. w SOSNOWCU na rok 2025

Nazwa i adres Wykonawcy………………..………………………………………… oraz w przypadku osób

fizycznych adres zamieszkania i nr PESEL …….. …………………………………………………………….

Siedziba i adres………………………………………………..…………………………………………………..

Regon………………………………………………...……NIP…………………………………………………...

Telefon..…………………… Fax…………………………………………… Email……………………………..

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia, stanowiącego cenę oferty:

Pakiet nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy drobny sprzęt medyczny ,

Wspólny słownik PCV 33.14.00.00

Sprzęt jednorazowy – CZĘŚĆ 1

| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | Wielkość zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczoteczki cytologiczne Ultra Brush | Szt. | 600 K | 600 |  |  |  |  |
|  | Wzierniki dopochwowe jednorazowe rozmiar S | Szt. | 3000 K | 3000 |  |  |  |  |
|  | Skrobaczka ginekologiczna Curretta Susi; ostra; podwójna; jednorazowa; sterylna; długość całkowita 180mm;dwie końcówki robocze: owalna (6 x 9 mm) oraz okrągła (4 mm); wykonana z poliamidu. | Szt. | 150 K | 150 |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz (hegar) 3/4mm; dwustronny 2 rozmiary w 1; jednorazowy; sterylny; centralny uchwyt na kciuk – kolor fiolet | Szt. | 200 K | 200 |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz (hegar) 5/6mm; dwustronny 2 rozmiary w 1; jednorazowy; sterylny; centralny uchwyt na kciuk- kolor biały | Szt. | 50 K | 50 |  |  |  |  |
|  | BiopsGYN kateter do biopsji aspiracyjnej endometrium, o średnicy 3,1 mm; długość całkowita 272 mm; długość części roboczej 230 mm; 4 otwory w celu pobrania większej ilości materiału; stożkowate zakończenie minimalizuje ryzyko perforacji; Skala centymetrowa umożliwiająca ocenę głębokości aspiracji | Szt. | 400 K | 400 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do biopsji szyjki macicy i kolposkopii z metalową częścią roboczą, jednorazowe, pojedyncze sterylne; stabilna metalowa część robocza o długości 180 mm; długość całkowita narzędzia 220 mm; końcówka do pobierania wycinków o wymiarach: 8 mm x 4 mm | Szt. | 250 K | 250 |  |  |  |  |
|  | Kulociąg jednozębny; metalowy; jednorazowy; Stal INOX typ 304; długość całkowita: 240 mm; szary; mechanizm bezpiecznej blokady. | Szt. | 500 K | 500 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki proste do wyjmowania wkładek z nitką (typ jak Bengolea) Susi; jednorazowe; długość całkowita: 200 mm; szerokość końcówki: 3 mm; ząbkowana płaszczyzna końcówki zapewniająca mocny chwyt nitki; mechanizm bezpiecznej blokady; twarde tworzywo eliminujące efekt "wiotkiej" i niestabilnej końcówki; kolor czarny; sterylne. | Szt. | 200 K | 200 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki jednorazowego użytku, sterylne, proste, dł. 22 cm | Szt. | 20 K | 20 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - | - | - |  |  |

Sprzęt jednorazowy – CZĘŚĆ 2

| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | Wielkość zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica pneumotachometryczna GPK17v.101 do spirometru AsSPIRO D200 ASPEL (op 70szt.) | Op. | 3 ORL | 3 |  |  |  |  |

Sprzęt jednorazowy – CZĘŚĆ 3

| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | Wielkość zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzierniki 3 mm, jednorazowe do otoskopów Riester: pen-score, ri-mini, ri-scope L1,L2, RI-FORMER, (Op. 100 SZT) | OP. | 2 ORL | 2 |  |  |  |  |
|  | Wzierniki 5mm, jednorazowe do otoskopów Riester: pen-score, ri-mini, ri-scope L1,L2, RI-FORMER, (Op. 100 SZT) | OP. | 2 ORL | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - | - | - |  |  |

Drobny sprzęt medyczny – CZĘŚĆ 4

| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | Wielkość zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik histopatologiczny 40 ml 10% formalina, zakręcany | Szt. | 800 K | 800 |  |  |  |  |

Pakiet Nr 2 środki dezynfekcyjne i odkażające,

Wspólny słownik PCV 33.6316.00

| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | wielkość zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek do czyszczenia wanien medycznych stosowanych przy zabiegach hydroterapii, zawierający substancje powierzchniowo czynne KRYSTALIT | 1 L | 5 fiz | 10 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - | - | - |  |  |

Pakiet Nr 3 błony rentgenodiagnostyczne, czułe na światło niebieskie Wspólny słownik CPV 32354110-3

| L.p. | Opis przedmiotu | j.m. | Ilość opakowań | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Błona format 13x18 cm (op. 100szt.) | 100 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Błona format 18x43 cm (op. 100szt.) | 100 szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Błona format 18x24 cm (op. 100szt.) | 100 szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Błona format 24x30 cm (op. 100szt.) | 100 szt. | 11 |  |  |  |  |
| 5 | Błona format 30x40 cm (op. 100szt.) | 100 szt. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Błona format 35x35 cm (op. 100szt.) | 100 szt. | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Błona format 35x43 cm (op. 100szt.) | 100 szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - | - |  |  |

Pakiet Nr 4 odczynniki chemiczne do pracowni RTG Wspólny słownik CPV 33696000-5

| L.p. | Opis przedmiotu | Ilość opakowań | Pojemność opakowania | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wywoływacz i dopełniacz do sporządzenia 20 litrów roztworu do ciemni automatycznej OPTIMAX 2010 (op. 2 szt.) | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Utrwalacz i dopełniacz do sporządzenia 20 litrów roztworu do ciemni automatycznej OPTIMAX 2010 (op. 2 szt.) | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - |  | - | - |  |  |

Pakiet 1 CZĘŚĆ 1 , CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3, CZĘŚĆ 4

| Wartość zamówienia netto części 1, części 2, części 3, części 4 | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- |

Pakiet 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- |

Pakiet 3

| Wartość zamówienia netto części 1, części 2 | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- |

Pakiet 4

| Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- |

Oświadczam że:

- projekt umowa został przeze mnie zaakceptowany

- zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych 
w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- jestem związany niniejsza ofertą od dnia zawarcia umowy (niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania)  do 31.12.2025 r.

- proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach  medycznych (t.j. Dz.U z 2024 poz.1620) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi              w tym zakresie.

Zamówienie realizujemy sami.

…………………………………..

podpis upełnomocnionego(ych)  przedstawiciela(li) Wykonawcy