Załącznik nr 1 - Zmodyfikowany pakiet formularza ofertowego.

Pakiet nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy drobny sprzęt medyczny , Wspólny słownik PCV 33.14.00.00

Drobny sprzęt medyczny – CZĘŚĆ 1

| Lp. | Opis zamawianego przedmiotu | j.m | Wg poradni | Wielkość zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne 0,2 L koloru czerwonego, wykonane z twrdego PCV, PE+PP lub polipropylenu, odporny na przebicia, z przykrywką na stałe z otworem wciskanym od góry, z nalepką "Uwaga zawartość skażona" - z dodatkowymi informacjami. | szt | 200 ŚR | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki na odpady medyczne 0,5-0,8 L koloru czerwonego, wykonane z twrdego PCV, PE+PP lub polipropylenu, odporny na przebicia, z przykrywką na stałe z otworem wciskanym od góry, z nalepką "Uwaga zawartość skażona" - z dodatkowymi informacjami. | szt | 100 DD 300 Zab 100 inne | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki na odpady medyczne 2 L koloru czerwonego, wykonane z twrdego PCV, PE+PP lub polipropylenu, odporny na przebicia, z przykrywką na stałe z otworem wciskanym od góry, z nalepką "Uwaga zawartość skażona" - z dodatkowymi informacjami. | Szt. | 100 Zab | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki na odpady szpitalne 2 l koloru niebieskiego z przykrywką w kolorze niebieskim, wykonane z twardego PCV lub polipropylenu, odporny na przebicia, z przykrywką na stałe z otworem wciskanym od góry, z nalepką, pojemnik w formie wiaderka o okrągłym dnie | SZT | 50 ZAB | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice chirurgiczne j.u. sterylne, rozmiary: od 6,0 do 8,0. Wymagania: jałowe, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie foliowe lub foliowane obustronnie od wewnątrz, niska zawartość protein lateksowych poniżej 80ug/g, potwierdzona badaniami niezależnymi od producenta, kształt anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zgięte palce),rolowany mankiet, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, nie śliskie,teksturowane,zgodne z normą EN 455-1,2,3. (Op. 50 par) | Op. | 3 Zab 2 śr 5 k 5ort | 15 |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. (Opak. 100 szt.) | op | 10 rtg 100 dd 200 zab 200 śr 290 inne | 800 |  |  |  |  |
| 7. | Szpatułki drewniane(100 szt opakowanie) | op | 20 DD 20 Zab | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Kieliszki jednorazowe do leków 25-30ml Op. 90szt. | szt | 2 Zab | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Kubki jednorazowe op. 100 szt. | szt. | 1 zab | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Podkład higieniczny jednorazowy51/80cm | rolka | 2 MP 20 rtg 20 dd 1ok 10 Zab 20 K 20 inne | 95 |  |  |  |  |
| 11. | Podkład higieniczny jednorazowy50/33cm | rolka | 10 OK. 26 K 2 rtg 35 inne | 63 |  |  |  |  |
| 12. | Żel do USG 500g | szt | 45 FIZ 25 RTG 25 K 5 inne | 100 |  |  |  |  |
| 13. | Żel do EKG 500 ml | szt | 6 zab 1 MP 3 inne | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Szkiełka mikroskopowe-dwustronnie matowe pole do opisu (op. 50 sztuk) | Op. | 15 K | 15 |  |  |  |  |
| 15. | Środek do utrwalania preparatów cytologicznych CYTOFIX | Szt. | 10 K | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Chusta trójkątna bawełniana | Szt. | 5 ORT 5 zab | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Lignina rolki 150g | Szt. | 20 oko | 20 |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - | - | - |  |  |