Lublin, dnia 02  marca 2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach Radia Lublin S.A., ul. Obrońców Pokoju 2 20- 030 Lublin

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- pomiar uziemienia instalacji ochronnej,

- pomiar uziemienia instalacji odgromowej,

- pomiar instalacji obwodu 1-faz,

- pomiar izolacji obwodu 3-faz,

- badanie wyłącznika różnicowo-prądowego,

- usunięcie stwierdzonych usterek,

- wykonanie pomiarów kontrolnych po usunięciu usterek,

-oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej.( Sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń),

- badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie,

- badanie rezystancji izolacji obwodów,

- badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów,

- sprawdzenie poprawności działa wyłączników różnicowo prądowych.

Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej, odgromowej) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane).

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z: • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.0.2351 ),

• Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

― datę wykonania przeglądu, nr protokołu

― oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)

― dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm

― tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki, a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).

― wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)

― tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, pomieszczenia techniczne itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.

― tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)

― tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)

― wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych

― informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

― wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.