ZP/01/2018                                                                                                                                                       załącznik nr 1** do umowy z dnia ….........

Specyfikacja asortymentowo – ilościowa

GRUPA I:

| Lp. | Opis badania | Nazwa produktu | Opakowanie jednost. | Ilość opak. | Liczba badań ( 24 m-ce ) | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto opak. ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | Stawka VAT ( % ) | Wartość brutto ( PLN ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE |
| 1 | Grupa krwi układu ABO i RhD (DVI+, DVI-) wraz z badaniem przeciwciał grupowych (izoaglutynin) na krwinkach A1, B (1-sza seria, technika mikrokolumnowa) |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Grupa krwi układu ABO i RhD (DVI+, DVI-) wraz z badaniem przeciwciał grupowych (izoaglutynin) na krwinkach A1, B (2-ga seria, technika mikropłytkowa) |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola serologiczna donacji A, B, DVI+, ctl (technika mikropłytkowa) |  |  |  | 57600 |  |  |  |  |  |
| 4 | ID-Karta z surowicą antyglobulinową poliwalentną anty-IgG+C3d do wykrywania i identyfikacji przeciwciał |  |  |  | 25920 (liczba mikrokolumn) |  |  |  |  |  |
| 5 | Bromelina, dedykowana do metody – odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik LISS, dedykowany do metody – odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn płuczący do analizatora Techno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyn myjący do analizatora Techno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyn do odkażania analizatora Techno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Oznaczanie fenotypu układu Rh ( C,c,E,e ) i antygenu K z układu Kell, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Oznaczenie antygenu Cw z układu Rh, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |
| 12 | Oznaczenie antygenu K z układu Kell, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 3620 |  |  |  |  |  |
| 13 | Oznaczenie antygenu M z układu MNS, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | Oznaczenie antygenu N z układu MNS, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 15 | Oznaczenie antygenu Lea z układu Lewis, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 16 | Oznaczenie antygenu Leb z ukladu Lewis, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 17 | Oznaczenie antygenu Jka z układu Kidd, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 18 | Oznaczenie antygenu Jkb z układu Kidd, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 19 | Surowica diagnostyczna do oznaczenia antygenu S z układu MNS metodą mikrokolumnową z przeciwciałami poliklonalnymi |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 20 | Surowica diagnostyczna do oznaczenia antygenu s z układu MNS metodą mikrokolumnową z przeciwciałami poliklonalnymi |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 21 | Surowica diagnostyczna do oznaczenia antygenu Fya z układu Duffy metodą mikrokolumnową z przeciwciałami poliklonalnymi |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 22 | Surowica diagnostyczna do oznaczenia antygenu Fyb z układu Duffy metodą mikrokolumnową z przeciwciałami poliklonalnymi |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 23 | Oznaczenie antygenu Lua z układu Lutheran, mikrokolumny wypełnione odczynnikami poliklonalnymi |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 24 | Oznaczenie antygenu Lub z układu Lutheran, mikrokolumny wypełnione odczynnikami poliklonalnymi |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 25 | Oznaczenie antygenu Kpa z układu Kell, mikrokolumny wypełnione odczynnikami poliklonalnymi |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 26 | Oznaczenie antygenu Kpb z układu Kell, mikrokolumny wypełnione odczynnikami poliklonalnymi |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 27 | Oznaczenie antygenu P1 z układu P, mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 28 | Oznaczenie antygenu k ( Cellano ) z układu Kell, mikrokolumny wypełnione odczynnikami poliklonalnymi |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 29 | ID-Karta z surowicą antyglobulinową monowalentną do wykrywania i identyfikacji przeciwciał |  |  |  | 1 152 ( liczba mikrokolumn) |  |  |  |  |  |
| 30 | ID-Karta do testu enzymatycznego |  |  |  | 3456 ( liczba mikrokolumn) |  |  |  |  |  |
| 31 | Oznaczenie BTA w zakresie IgG-IgA-IgM-C3c-C3d |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 32 | Oznaczenie BTA w zakresie IgG1/IgG3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | Potwierdzenie słabego antygenu D i wyników RhD ujemnych w PTA |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw do oznaczania kategorii antygenu D zawierający min. 6 odczyn. anty-D z przeciwciałami monoklonalnymi |  |  |  | 2 zest. |  |  |  |  |  |
| 35 | Zestaw do elucji przeciwciał klasy IgG |  |  |  | 2 zest. |  |  |  |  |  |
| 36 | Albumina wołowa 30% |  |  |  | 20 (liczba mililitrów) |  |  |  |  |  |
| 37 | Krwinki wzorcowe A1 – B do badania przeciwciał grupowych /izoaglutynin/ (metoda mikrokolumnowa) |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |
| 38 | Krwinki wzorcowe A1 – B do badania przeciwciał grupowych /izoaglutynin/ (metoda mikropłytkowa) |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |
| 39 | Krwinki wzorcowe pulowane do wykrywania przeciwciał |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |
| 40 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał w PTA LISS |  |  |  | 1 zest./m-c |  |  |  |  |  |
| 41 | Zestaw 11 krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał w PTA LISS |  |  |  | 1 zest./m-c |  |  |  |  |  |
| 42 | Zestaw 11 krwinek wzorcowych papainowanych do identyfikacji przeciwciał w teście enzymatycznym |  |  |  | 1 zest./m-c |  |  |  |  |  |
| 43 | Zestaw do codziennej kontroli jakości badań w immunologii transfuzjologicznej |  |  |  | 1 zest./m-c |  |  |  |  |  |
| 44 | Magnesy do utrzymywania jednorodnej zawiesiny krwinek wzorcowych |  |  |  | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 45 | Jednorazowe końcówki do pipet |  |  |  | 36000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 46 | Nakłuwacze do pobierania krwi z drenów |  |  |  | 5000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 47 | Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora zapasowego back-up ( płyny systemowe, materiały eksploatacyjne itp. - należy wymienić ) |  |
| 47.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA |
| 1 | Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunohematologicznych metodą mikrokolumnową wraz z licencją na niezbędne oprogramowanie i dodatkowym wyposażeniem ( zestaw komputerowy : PC, monitor, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, drukarka kodów kreskowych, UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania przez minimum 30 minut ) oraz podpięciem do systemu informatycznego istniejącego u Zamawiającego | czynsz dzierżawny | miesiąc | x | 24 miesiące | x |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

GRUPA  II :

| Lp. | Odczynnik | Ilość opakowań | Ilość w ml 24 m-ce | Nr katalogowy / Producent | Cena jedn. netto (PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | Stawka VAT ( % ) | Wartość brutto ( PLN ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny Anti-A IgM I Klon BIRMA |  | 350 ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny Anti -A IgM II Klon inny niż w pozycji 1 |  | 200 ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM I Klon LB -2 |  | 350 ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM II Klon inny niż w pozycji 3 |  | 200 ml |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM /IgG Klon TH–28/MS-26 |  | 350 ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM Klon RUM-1 |  | 200 ml |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik monoklonalny Anti –C IgM Klon MS - 24 |  | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny Anti –c IgM Klon MS - 33 |  | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny Anti -E IgM Klon MS-12/MS-260 |  | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny Anti –e IgM Klon MS-16/MS-21/MS-63 |  | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik monoklonalny Anti -Cw IgM Klon MS-110 |  | 200 ml |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny Anti -K IgM Klon MS-56 |  | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik monoklonalny Anti -M IgM |  | 12 ml |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik monoklonalny Anti -N IgM |  | 12 ml |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik monoklonalny Anti -S IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik monoklonalny Anti -s IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik monoklonalny Anti -Jka IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 18 | Odczynnik monoklonalny Anti -Jkb IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 19 | Odczynnik monoklonalny Anti -Lea IgM |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
| 20 | Odczynnik monoklonalny Anti -Leb IgM |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
| 22 | Odczynnik kontrolny Rh/Hr |  | 20 ml |  |  |  |  |  |
| 23 | Odczynnik Anti -A1 |  | 20 ml |  |  |  |  |  |
| 24 | Odczynnik Anti-H |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

## GRUPA  III :

| Lp. | Odczynnik | Ilość opakowań | Ilość w ml 24 m-ce | Nr katalogowy/ producent | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | Stawka VAT ( % ) | Wartość brutto ( PLN ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierający monoklonalne przeciwciała anty-IgG i przeciwciała do składników dopełniacza (płynny , bezbarwny) |  | 2000 ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych : Standard anty-D o aktywności ≤ 0,1 IU/ml IgG anty-D |  | 600 ml |  |  |  |  |  |
| 3 | PEG – 20% roztwór glikolu polietylenowego |  | 320 ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Papaina ( liofilizat z dołączonym rozpuszczalnikiem) do ustalanie nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych |  | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 5 | LISS – standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej (0,03 M ), do przygotowania zawiesin krwinek czerwonych |  | 6000 ml |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO (O,A1,B ) - do bezpośredniego użycia |  | 3 zest./m-c (zestaw 3x4 –5 ml) |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał – do bezpośredniego użycia |  | 4 zest./m-c (zestaw 3x4-5 ml) |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał - do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu |  | 3 zest./m-c (zestaw 3x4-5ml) |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw krwineki wzorcowych do identyfikacji przeciwciał (co najmniej 18 rodzajów krwinek ) – do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu |  | 1 zest./m-c (zestaw 18x 4-5 ml) |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

** - załącznik nr 1 do umowy należy wypełnić w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą