##### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej przez okres 24 miesięcy.

Zamówienie obejmuje dostawę odczynników diagnostycznych do testów serologicznych służących do wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych oraz do kontroli poprawności wykonywanych testów - techniki probówkowe i szkiełkowe

Zamawiający zastrzega, że ilości odczynników mogą ulec zmianie, tzn. mogą być niższe lub wyższe o 10%  od wartości umowy w przypadku innej od planowanej ilości dawców krwi i pacjentów.

## GRUPA  III :

Odczynniki diagnostyczne do testów serologicznych służących do wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych oraz do kontroli poprawności wykonywanych testów - techniki probówkowe i szkiełkowe

| Lp. | Odczynnik | Ilość opakowań | Ilość w ml 24 m-ce | Nr katalogowy/ producent | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | Stawka VAT ( % ) | Wartość brutto ( PLN ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierający monoklonalne przeciwciała anty-IgG i przeciwciała do składników dopełniacza (płynny , bezbarwny) |  | 2000 ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych : Standard anty-D o aktywności ≤ 0,1 IU/ml IgG anty-D |  | 600 ml |  |  |  |  |  |
| 3 | PEG – 20% roztwór glikolu polietylenowego |  | 320 ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Papaina ( liofilizat z dołączonym rozpuszczalnikiem) do ustalanie nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych |  | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 5 | LISS – standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej (0,03 M ), do przygotowania zawiesin krwinek czerwonych |  | 6000 ml |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO (O,A1,B ) - do bezpośredniego użycia |  | 3 zest./m-c (zestaw 3x4 –5 ml) |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał – do bezpośredniego użycia |  | 4 zest./m-c (zestaw 3x4-5 ml) |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał - do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu |  | 3 zest./m-c (zestaw 3x4-5ml) |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw krwineki wzorcowych do identyfikacji przeciwciał (co najmniej 18 rodzajów krwinek ) – do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu |  | 1 zest./m-c (zestaw 18x 4-5 ml) |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Warunki dodatkowe:

- Odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. Poz. 211)

- Odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro muszą  posiadać deklaracje  zgodności i certyfikat CE jednostki notyfikowanej zgodnie z ,,Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”  oraz zgłoszenia/ powiadomienia do prezesa URPLWMiPB.

- Wszystkie odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach  -,,Obwieszczeniu  Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników , badania , preparatyki , przechowywania , wydawania  i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, opublikowane w Dzienniu Urzędowym Ministra Zdrowia dn. 9 czerwca 2017r. poz. 63 “oraz ,,Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne”.

- Wymaga się dostarczenia certyfikatu badania typu WE dla odczynników wykazu A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia i deklaracji zgodności wszystkich proponowanych odczynników

- Wymaga się aby poliwalenty odczynnik antyglobulinowy , papaina , standard anty-D spełniały wymagania wykazu B ,,Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”. Odczynniki te służyć będą do wykrywania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych.

- Wymaga się aby zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał składał się z trzech rodzajów krwinek grupy O w którym jako minimum powinna być wyrażona ekspresja nastepujących antygenów: C, Cw , c , E , e ,K ,k , Fya , Fyb , Jka , Jkb , S , s , M , N , P1 , Lea , Leb . W zestawie powinny występować krwinki o fenotypach:DCCwee , DccEE i dccee . Wymagana jest homozygotyczna ekspresja antygenów: Fya , Fyb , Jka , Jkb , S , s , M.

- Krwinki do wykrywania przeciwciał i do ich identyfikacji muszą być zawieszone w płynie konserwującym gwarantującym brak hemolizy oraz stałą ekspresję antygenów krwinek czerwonych przez cały okres ważności krwinek

- Wymaga sie dostarczenia certyfikatów jakości dla każdej serii odczynnika

- Wymaga sie dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników, jeżeli sa wymagane

- Wymaga się aby stężenie krwinek  wzorcowych ( pozycja 9 i 10 ) wynosiło min. 20-30%

- Wymaga się aby zestaw  krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składał się z minimum 18 rodzajów krwinek

- Wymaga się aby odczynniki posiadały terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy od daty dostawy z wyłączeniem roztworów krwinek , których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie.

- Wymaga się dostarczenia harmonogramu  zamówień i dostaw odczynników . Dostawa krwinek wzorcowych ma się odbywać w comiesięcznym systemie abonamentowym. Dostawa pozostałych odczynników ma się odbywać sukcesywnie, na podstawie składanych zamówień (za pośrednictwem faksu/drogą elektroniczną), określających faktyczne potrzeby zamawiającego Dostarczenie zamówienia powinno nastąpić najpóźniej do 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia w formie jak powyżej.

- Czas procedury reklamacyjnej odczynników rozumiany jako czas rozpatrzenia i dostarczenia odczynnika spełniającego wymagania nie dłuższy niż 10 dni roboczych

- Zastrzega się możliwość składania zamówień w trybie cito - dostawa do 4 dni roboczych (wymagana  pisemna deklaracja oferentów spełnienia wymaganego kryterium)

- Zamawiający  wymaga aby całość dostawy cząstkowej poszczególnego odczynnika/krwinek pochodziła z jednej serii

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych w ramach grupy

Parametry oceniane :

1.  Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składający się:

- z minimum 18 rodzajów krwinek     10 punktów

- mniej niż 18 rodzajów krwinek           0 punktów

2.   Wymaga się aby stężenie krwinek  wzorcowych (służących do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu) wynosiło  min. 20-30%

- TAK:   10 punktów

- NIE:     0 punktów

3.   Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8o C (z możliwością wydruku raportu)

- TAK:   10 punktów

- NIE:    0 punktów

4.     Termin dostawy odczynników :

- w czasie maksymalnym do 10 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia:	             1punkt

- w czasie do 4 dni roboczych od daty zamówienia (tryb cito)                                                      10 punktów