ZP/14/2019 								Załącznik nr 6 do SIWZ

Parametry oceny technicznej:

| Ocena techniczna – parametry oferowanego systemu (maksymalnie 20 punktów) będą oceniane w dwóch podkryteriach: | Zaproponowane rozwiązanie |
| --- | --- |
| igła systemowa: z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym umieszczonym w jednej linii z ostrzem igły i trwale przymocowanym do kaniuli igły wraz z wizualizacją wkłucia dożylnego, zintegrowana z uchwytem, stanowiąca jeden nierozłączny element z adapterem - 10 punktów; inne rozwiązania – 0 punktów; |  |
| etykiety na probówkach przeznaczonych do badań metodami biologii molekularnej (poz. 4,5 w Tabeli): przezroczyste - 10 punktów; inne rozwiązania – 0 punktów |  |

...............................................			...…………………………………………

(miejscowość, data)                               		(podpis oferenta lub upoważnionych osób)