## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

GRUPA  II :

Odczynniki diagnostyczne do oznaczania antygenów krwinek czerwonych (ABO, Rh i inne układy grupowe) – techniki probówkowe i szkiełkowe

| Lp. | Odczynnik | Ilość opakowań | Ilość w ml 24 m-ce | Nr katalogowy / Producent | Cena jedn. netto (PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | Stawka VAT ( % ) | Wartość brutto ( PLN ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny Anti-A IgM I Klon BIRMA |  | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny Anti -A IgM II Klon inny niż w pozycji 1 |  | 150 ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM I Klon LB -2 |  | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM II Klon inny niż w pozycji 3 |  | 150 ml |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM /IgG Klon TH–28/MS-26 |  | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM Klon RUM-1 |  | 150 ml |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik monoklonalny Anti –C IgM Klon MS - 24 |  | 80 ml |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny Anti –c IgM Klon MS - 33 |  | 80 ml |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny Anti -E IgM Klon MS-12/MS-260 |  | 80 ml |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny Anti –e IgM Klon MS-16/MS-21/MS-63 |  | 80 ml |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik monoklonalny Anti -Cw IgM Klon MS-110 |  | 200 ml |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny Anti -K IgM Klon MS-56 |  | 330 ml |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik monoklonalny Anti -M IgM |  | 18 ml |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik monoklonalny Anti -N IgM |  | 12 ml |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik monoklonalny Anti -S IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik monoklonalny Anti -s IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik monoklonalny Anti -Jka IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 18 | Odczynnik monoklonalny Anti -Jkb IgM |  | 24 ml |  |  |  |  |  |
| 19 | Odczynnik monoklonalny Anti -Lea IgM |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
| 20 | Odczynnik monoklonalny Anti -Leb IgM |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
| 21 | Odczynnik kontrolny Rh/Hr |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
| 22 | Odczynnik Anti -A1 |  | 20 ml |  |  |  |  |  |
| 23 | Odczynnik Anti-H |  | 10 ml |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Warunki dodatkowe:

- odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz 679);

- odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro muszą  posiadać deklaracje  zgodności i certyfikat CE jednostki notyfikowanej,  zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro   oraz zgłoszenia/ powiadomienia do prezesa URPLWMiPB;

- wszystkie odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro  muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących  przepisach  -,,Obwieszczeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników , badania , preparatyki , przechowywania , wydawania  i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia dn. 7 marca 2019r. poz. 25 “oraz ,,Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017r. W sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne” z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019r.);

- wymaga się dostarczenia certyfikatu badania typu WE dla odczynników wykazu A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia i deklaracji zgodności wszystkich proponowanych odczynników;

- wymaga się, aby odczynniki posiadały terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy od daty dostawy;

- wymaga się, aby aglutynacja w teście szkiełkowym z odczynnikami anty-A i anty-B osiągała nasilenie  4+ po trzech minutach;

- wymaga się, aby aglutynacja z krwinkami heterozygotycznymi w tekście szkiełkowym z odczynnikami anty-D osiągała nasilenie  4+ po trzech minutach;

- wymaga się, aby odczynniki do oznaczania antygenów z układu Rh   w reakcji z krwinkami heterozygotycznymi w danym antygenie w teście probówkowym osiągały nasilenie nie mniejsze niż 3+ po czasie inkubacji nie dłuższym niż 15 minut;

- wymaga się dostarczenia certyfikatów jakości dla każdej serii odczynnika;

- wymaga się dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników , jeżeli sa wymagane;

- wymaga się aby odczynniki posiadały aktualne instrukcje stosowania w języku polskim;

- odczynniki w opakowaniu jednostkowym 10 ml (pozycja 1-6);

- odczynniki w opakowaniu jednostkowym  w przedziale 2-5 ml (pozycja 7-24);

- wymaga się dostarczenia harmonogramów zamówień i dostaw odczynników;

- dostawa odczynników ma się odbywać sukcesywnie, na podstawie składanych zamówień (za pośrednictwem faksu/drogą elektroniczną), określających faktyczne potrzeby zamawiającego. Dostarczenie zamówienia powinno nastąpić najpóźniej do 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia w formie jak powyżej;

- czas procedury reklamacyjnej odczynników rozumiany jako czas rozpatrzenia i dostarczenia odczynnika spełniającego wymagania nie dłuższy niż 10 dni roboczych;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zawezwania oferentów do przesłania  próbek odczynników (nieodpłatnie) w celu weryfikacji zapisów w SIWZ oraz sprawdzenia czułości i swoistości produktu  – ( wymaga się 100%czułości i swoistości odczynników-uzyskanie  dodatniego wyniku badania próbki zawierającej diagnozowany marker i ujemnego wyniku badania próbki niezawierającej diagnozowanego markera );

- Zamawiający wymaga aby całość dostawy cząstkowej poszczególnego odczynnika pochodziła z jednej serii;

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych w ramach grupy.

| Parametry oceniane: | ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIE (wypełnia Wykonawca): |
| --- | --- |
| Termin dostawy odczynników: w czasie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (tryb cito) – 30 pkt w czasie od 5 do 6 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia – 20 pkt w czasie od 7 do 10 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia – 10 pkt |  |
| Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 °C (z możliwością wydruku raportu): TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

………………………………………

Data, podpis Wykonawcy