Załącznik nr 2 do s.i.w.z.

Pieczątka oferenta

Nazwa, adres

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBs-Ag oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi , kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz dzierżawą urządzeń niezbędnych do automatycznych metod służących do zwolnienia 58 000 donacji w okresie 24 miesięcy oraz podłączeniem urządzeń (aparatury badawczej) do systemu komputerowego Zamawiającego”- dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu za cenę ogółem:

netto……………….zł (słownie:……….. złotych)

brutto ………………zł (słownie:……….. złotych)

w tym podatek VAT …………….. co stanowi kwotę ……… zł (słownie: ……. złotych).

a) Testy do diagnostyki przeciwciał anty HCV, anty HIV 1+2, HBsAg oraz kiły wraz z materiałami zużywalnymi pozwalających na zwolnienie 58 000 donacji w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy za cenę:

netto………….. zł (słownie: ………….złotych)

brutto ………… zł (słownie: ………….złotych), w tym podatek VAT ……. co stanowi kwotę ……….. złotych.

b) Dzierżawa urządzeń przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy za cenę:

netto………….. zł (słownie: ………….złotych)

brutto ………… zł (słownie: ………….złotych), w tym podatek VAT ……. co stanowi kwotę ……….. złotych.

Cena brutto zwolnienia jednej donacji……………….zł (słownie:……………….złotych).

- Parametry oceny technicznej

| l.p. | Ocena techniczna | Warunek spełniony (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czułość testów nie gorsza niż testów obecnie używanych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 pkt. 10.14.1 (załącznik nr 4 do SIWZ pkt II 6) |  |
| 2 | Aktualnie obowiązujące zaświadczenie z IHiT potwierdzające przydatność testów i aparatury. |  |
| 3 | Testy do oznaczania HIV i HCV – IV generacja, wykrywające antygen i przeciwciała. |  |
| 4 | Brak podłączenia stacji wodnej i kanalizacji. |  |
| 5 | Możliwość chłodzenia odczynników na pokładzie aparatu lub z wykorzystaniem zewnętrznej lodówki. |  |

- Oferujemy dostawę kolejnych partii odczynników w terminie do  14 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania.

- Czas wykonania badania: .... godzin

- Termin ważności oferowanych odczynników wynosi...... miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do 60 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie.

- Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem:……….

- Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy (niepotrzebne skreślić) małym lub średnim przedsiębiorstwem1

- Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1)................................................................................

2)................................................................................

3)................................................................................

4)................................................................................

5)...............................................................................

6)................................................................................

....................................................................                    ............................................................

(miejscowość, data)                                     		 (podpis oferenta

lub upoważnionych osób)

# Footnotes

1	Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej za małego i średniego przedsiębiorcę uważa się:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.