ZP/01/2022															   Załącznik nr 4.2. do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

GRUPA  II :

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników diagnostycznych do oznaczania antygenów krwinek czerwonych (ABO, Rh i inne układy grupowe) – techniki probówkowe i szkiełkowe.

| Lp. | Odczynnik | Ilość w ml 24 m-ce | Ilość opakowań | Nr katalogowy / Producent | Cena jedn. netto (PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | Stawka VAT ( % ) | Wartość brutto ( PLN ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny Anti-A IgM I Klon BIRMA | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny Anti -A IgM II Klon inny niż w pozycji 1 | 150 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM I Klon LB -2 | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM II Klon inny niż w pozycji 3 | 150 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM /IgG Klon TH–28/MS-26 | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM Klon RUM-1 | 150 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik monoklonalny Anti –C IgM Klon MS - 24 | 80 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny Anti –c IgM Klon MS - 33 | 80 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny Anti -E IgM Klon MS-12/MS-260 | 80 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny Anti –e IgM Klon MS-16/MS-21/MS-63 | 80 ml |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik monoklonalny Anti -Cw IgM Klon MS-110 | 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny Anti -K IgM Klon MS-56 | 330 ml |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik monoklonalny Anti -M IgM | 18 ml |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik monoklonalny Anti -N IgM | 12 ml |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik monoklonalny Anti -S IgM | 24 ml |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik monoklonalny Anti -s IgM | 24 ml |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik monoklonalny Anti -Jka IgM | 24 ml |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Odczynnik monoklonalny Anti -Jkb IgM | 24 ml |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Odczynnik monoklonalny Anti -Lea IgM | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Odczynnik monoklonalny Anti -Leb IgM | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Odczynnik kontrolny Rh/Hr | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Odczynnik Anti -A1 | 20 ml |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Odczynnik Anti-H | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Odczynnik monoklonalny Anti-P1 | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Odczynnik monoklonalny Anti-k (cellano) | 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań dodatkowych

| Lp. | ODCZYNNIKI | Potwierdzenie spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do badań w immunologii transfuzjologicznej gotowe do użycia, spełniające wymagania określone w aktach wykonawczych Ministra Zdrowia do ustawy o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późn. zm. | tak* | nie* |
| 2 | Odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych z późn. zm. | tak* | nie* |
| 3 | Odczynniki będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikat CE jednostki notyfikowanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. | tak* | nie* |
| 4 | Oferowane odczynniki dopuszczone do obrotu na rynku polskim, posiadające zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa URPLWMiPB | tak* | nie* |
| 5 | Odczynniki dostarczone wraz z certyfikatem jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników – należy dołączyć certyfikat do każdej dostawy. | tak* | nie* |
| 6 | Termin ważności odczynników do badania grup krwi układu ABO/RhD, fenotypu układu Rh : min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, inne układy grupowe – min. 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | tak* | nie* |
| 7 | Oferowane odczynniki (pozycja 1-6 ) w opakowaniu jednostkowym 10 ml. | tak* | nie* |
| 8 | Oferowane odczynniki (pozycja 7-26) w opakowaniu jednostkowym w przedziale 2-5 ml. | tak* | nie* |
| 9 | Odczynniki posiadają aktualne instrukcje stosowania w języku polskim. | tak* | nie* |
| 10 | Możliwość dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników , jeżeli są wymagane. | tak* | nie* |
| 11 | Sukcesywna dostawa odczynników , na podstawie składanych zamówień (za pośrednictwem faksu/drogą elektroniczną), określających faktyczne potrzeby zamawiającego. Dostarczenie zamówienia powinno nastąpić najpóźniej do 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia w formie jak powyżej. | tak* | nie* |
| 12 | Możliwość zawezwania oferentów do przesłania próbek odczynników (nieodpłatnie) w celu sprawdzenia czułości i swoistości produktu – wymaga się uzyskanie dodatniego wyniku badania próbki zawierającej diagnozowany marker i ujemnego wyniku badania próbki niezawierającej diagnozowanego markera | tak* | nie* |
| 13 | Zamawiający wymaga aby całość dostawy cząstkowej poszczególnego odczynnika pochodziła z jednej serii. | tak* | nie* |
| 14 | Czas procedury reklamacyjnej odczynników rozumiany jako czas rozpatrzenia i dostarczenia odczynnika spełniającego wymagania nie dłuższy niż 10 dni roboczych; | tak* | nie* |

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: W przypadku braku potwierdzenia spełniania jednego z parametrów (odpowiedź – nie), oferta zostanie uznana, jako niespełniająca wymagań SWZ.

Zamawiający zastrzega prawo do wezwania Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach do okazania się dokumentami potwierdzającymi powyższe    Oświadczenie.

Parametry oceniane

| Lp. | Parametry oceniane: | ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIE (wypełnia Wykonawca): |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin dostawy odczynników: w czasie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (tryb cito) – 30 pkt w czasie od 5 do 6 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia – 20 pkt w czasie od 7 do 10 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia – 10 pkt |  |
| 2 | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 °C (z możliwością wydruku raportu): TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

………………………………………

Data, podpis Wykonawcy