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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników diagnostycznych do oznaczania antygenów krwinek czerwonych (ABO, Rh i inne układy grupowe)  metodą manualną; techniką probówkową i techniką szkiełkową przez okres 24 miesięcy.
	Lp.
	Odczynnik
	Ilość w ml
24 m-ce
	Liczba
opakowań

	Nr katalogowy/ producent

	Cena jedn. netto
( PLN )
	Wartość netto
( PLN )
kol. 4 x kol. 6
	Stawka
VAT
( % )
	Wartość brutto
( PLN )
Kol. 7 + VAT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Odczynnik monoklonalny Anti-A IgM 
 I Klon  BIRMA 
	80 ml
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -A IgM  
 II Klon  inny niż w pozycji 1
	140 ml
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM  
  I Klon  LB -2
	80 ml
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -B IgM   
 II Klon  inny niż w pozycji 3
	140 ml
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM 

  Klon RUM-1

	80 ml
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Odczynnik monoklonalny Anti –D IgM /IgG    

Klon TH–28/MS-26 
	140 ml
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Odczynnik monoklonalny Anti –C IgM  
 Klon MS - 24
	60 ml
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Odczynnik monoklonalny Anti –c IgM   

Klon MS - 33
	60 ml
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -E IgM   

Klon MS-12/MS-260
	60 ml
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Odczynnik monoklonalny Anti –e IgM   
 Klon MS-16/MS-21/MS-63 
	60 ml
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -Cw  IgM   

Klon MS-110
	60 ml
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -K IgM   

Klon MS-56
	60 ml

	
	
	
	
	
	

	13. 
	Odczynnik monoklonalny Anti-k IgM

	10 ml
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -M IgM         
	20  ml
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -N IgM         
	20 ml
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -S  IgM         
	20 ml
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -s IgM         
	20 ml
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -Jka IgM         
	20 ml
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -Jkb IgM        
	20 ml
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -Lea  IgM         
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Odczynnik monoklonalny Anti -Leb IgM         
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Odczynnik Anti-H  
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Odczynnik monoklonalny Anti-P1  IgM
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Odczynnik kontrolny  do odczynników producenta 
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                      RAZEM
	
	
	


Wartość wiersza „RAZEM” kolumna 7 i 9 należy przenieść do formularza ofertowego.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich potrzebnych odczynników.
2. Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych odczynników.  
3. Zamawiający dopuszcza modyfikację podanych ilości (ml) przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę tj. zaoferowanie ilości opakowań, którą Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego zaoferowania wielkości opakowań do ilości (ml) wymaganych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Wymagania dotyczące odczynników:

1. Odczynniki gotowe do użycia.

2. Odczynniki spełniające wymagania określone w aktach wykonawczych Ministra Zdrowia do ustawy o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późn. zm.
3. Posiadające certyfikat CE i oznakowanie CE oraz deklarację zgodności zgodnie wymaganiami wspólnoty europejskiej dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dopuszczone do obrotu na terenie RP, spełniające wymogi ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (rozporządzenie IVDR). W przypadku wyrobu zgodnego z IVDR lecz nie posiadającego jeszcze certyfikatu zgodności konieczne jest złożenie oświadczenia producenta o spełnianiu przez wyrób okresów przejściowych, o których mowa w art. 110 ust. 2-4 rozporządzenia IVRD.
4. Oferowane odczynniki dopuszczone do obrotu na rynku polskim.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie odczynniki, na podstawie składanych za pomocą poczty elektronicznej przez Zamawiającego zamówień, w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia lub zgodnie z harmonogramem dostaw na okres 12 miesięcy, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

6. Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury (zgodnie z wymaganiami producenta) z możliwością wydruku raportu temperatury po dostawie.
7. Możliwość zamówienia odczynników w sytuacjach pilnych w trybie CITO do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
8. Dostarczenie odczynników do siedziby Zamawiającego powinno odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 13:30 bezpośrednio do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

9. Gwarantowany termin ważności (licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego) dla odczynników diagnostycznych do badania grup krwi układu ABO/RhD ,  fenotypu układu Rh  i Kell w zakresie antygenów: C, c, E, e, Cw , K  minimum 10 miesięcy, inne układy grupowe minimum 6 miesięcy, od daty dostarczenia do Zamawiającego.
10. Instrukcja stosowania oraz karty charakterystyk w języku polskim – dostarczone Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
11. Odczynniki dostarczone wraz z certyfikatem jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników – należy dołączyć certyfikat do każdej dostawy.
12. Odczynniki jednej serii w danej dostawie.
Oświadczam, że spełniam wszystkie ww. wymagania minimalne określone przez Zamawiającego. 
………………………………….

            (wykonawca)
2

