## Pakiety
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1 | Rowery rehabilitacyjne
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | model / typ oferowanego asortymentu/ klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Rower treningowy pionowy: Zasilanie: własny generator za opcją plug-in Regulacja oporu: hamulec indukcyjny, 40 poziomów Pomiar pulsu Regulacja wysokości siedziska (pionowa i pozioma) Wyświetlacz LED Wyświetlane parametry: prędkość, dystans, tętno, moc, kalorie, czas Liczba programów: min. 10 Możliwość ustawienia granicy pulsu Max. waga użytkownika: min. 150 kg Wykonany z materiałów umożliwiających dezynfekcję (planowane użycie sprzętu powyżej 20 h/tydzień) | szt | 6
2 | Rower treningowy poziomy: Zasilanie: własny generator Regulacja oporu: min. 20 poziomów Pomiar pulsu Regulacja siedziska, Wyświetlacz LED Wyświetlane parametry: prędkość, dystans, tętno, moc, kalorie, czas Wbudowane programy treningowe Otwarta rama ułatwiająca wsiadanie Boczne chwyty wyposażone w sensory tętna Max. waga użytkownika: min. 150 kg Wykonany z materiałów umożliwiających dezynfekcję (planowane użycie sprzętu powyżej 20 h/tydzień) | szt | 1
Razem:
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2 | Bieżnia
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | model / typ oferowanego asortymentu/ klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | System amortyzacji Zasilanie z sieci Wymiary pasa 153x56 cm Zakres prędkości: 1,0 - 22 km/h Regulacja kąta nachylenia: 0-15 % Rolki transportowe Pomiar pulsu Możliwość ustawienia granic tętna Wyświetlacz LED Wyświetlane parametry: prędkość, dystans, tętno, moc, kalorie, czas, kąt nachylenia Liczba programów treningowych: min. 12 Max. waga użytkownika: min. 150 kg Wykonany z materiałów umożliwiających dezynfekcję (planowane użycie sprzętu powyżej 20 h/tydzień) | szt | 1
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 3 | Atlas
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | model / typ oferowanego asortymentu/ klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Wielostanowiskowy atlas umożliwiający ćwiczenie kilku osobom na raz. Wymagane stanowiska: 1. Wypychanie siedząc i leżąc obciążenie min. 120 kg 2. Maszyna na motylek obciążenie min. 80 kg 3. Wyciąg z góry i z dołu obciążenie min. 100 kg 4. Czworogłowy i dwugłowy uda obciążenie min. 60 kg 5. Ławka skośna na mięśnie brzucha 6. DIP 7. Twister stojąc 8. Przyrząd do ćwiczeń mięśni grzbietu. Wykonany z materiałów umożliwiających dezynfekcję (planowane użycie sprzętu powyżej 20 h/tydzień) | szt | 1
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 4 | Orbitrek
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | model / typ oferowanego asortymentu/ klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Orbitrek: Zasilanie: własny generator Maksymalna waga użytkownika: min. 150 kg Regulacja oporu: min. 20 poziomów Regulacja kąta nachylenia: 0-15% Pomiar pulsu kółka transportowe Przeznaczenie: komercyjne Wyświetlacz LED Wyświetlane parametry: prędkość, dystans, tętno, moc, kalorie, czas, kąt nachylenia Programy treningowe: min. 12 Wykonany z materiałów umożliwiających dezynfekcję (planowane użycie sprzętu powyżej 20 h/tydzień) | szt | 2
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)