Załącznik nr 1a

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ TELETECHNICZNA

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 teletechniczne – kanalizacja, teletechniczna – roboty ziemne z ułożeniem osłon kablowych |
| 1.1 TPSA 40/301/2 analogia Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ S600 z pokrywą PE A15 , grunt kategorii III | 7.000 |  | szt. |  |  |
| 1.2 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie z rur DVK-T(H) 160 | 180.000 |  | m |  |  |
| 1.3 TPSA 39/202/5 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, OPTO 50 'mm | 180.000 |  | m |  |  |
| 1.4 KNR 219/219/1 analogia Oznakowanie trasy kanalizacji teletechnicznej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000 | 180.000 |  | m |  |  |
| 1.5 TPSA 39/302/3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 0,8'm w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii I-II, OPTO Fi'50'mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | 0.100 |  | km |  |  |
| 1.6 KNR 501/119/1 analogia Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PE do istniejącej studni kablowej ,przejście przez ścianę i uszczelnienie | 1.000 |  | szt. |  |  |
| 2 teletechniczne - roboty towarzyszące |
| 2.1 Kalkulacja własna Pomiary geodezyjne -powykonawczy | 1.000 |  | kpl. |  |  |
| 2.2 Kalkulacja własna Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy i ponowne ułożenie nawierzchni wraz z podbudową z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. | 30.000 |  | m2 |  |  |
| Razem (suma) |  |  |

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | .m. | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 instalacje oświetlenia terenu-doposażenie złącza ZK-P. |
| 1.1 KNR 508/401/22 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w płycie montażowej ZK-P , do 4 otworów | 2,000 |  | szt. |  |  |
| 1.2 KNR 508/402/4 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu , ilość otworów mocujących do 4-rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami DO2 | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 1.3 KNR 514/504/9 Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru bezpośredniego, do 63'A, 3-pomiarowy, energii czynnej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 1.4 KNR 514/516/4 Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód DY 450/750V DY 1x6,0'mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 12,000 |  | m |  |  |
| 1.5 KNP 1813/1301/1 Pomiar-Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 2 Instalacje oświetlenia terenu- linia kablowa zasilania tablicy oświetlenia terenu -od istniejącego ZK-P do SO |
| 2.1 KNR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4'm, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8'm | 35,000 |  | m |  |  |
| 2.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4'm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 35,000 |  | m |  |  |
| 2.3 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm- rura DVK 110 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 25,000 |  | m |  |  |
| 2.4 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm- DVR110 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 10,000 |  | m |  |  |
| 2.5 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, -YKXS 4 x 25 mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 45,000 |  | m |  |  |
| 2.6 KNR 219/219/1 analogia Oznakowanie trasy kabla elektroenergetycznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 35,000 |  | m |  |  |
| 2.7 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku -obsypanie i nadsypanie na ułożonym kablem , o szerokości do 0,4'm | 35,000 | 1,5 | m |  |  |
| 2.8 KNR 201/704/2 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6'm | 35,000 |  | m |  |  |
| 2.9 KNR 510/604/7 Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 50'mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 2,000 |  | szt. |  |  |
| 2.10 KNR 403/901/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 50'mm2 | 4,000 |  | szt. |  |  |
| 2.11 KNP 1813/1327/2 Pomiar-Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 4-żyłowa | 1,000 |  | odcinek |  |  |
| 2.12 Kalkulacja własna Pomiary geodezyjne tras kablowych powykonawcze w.l.z. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 2.13 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1'km, grunt kategorii III | 4,200 |  | m3 |  |  |
| 2.14 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1'km-o następne 9 km | 4,200 | 9 | m3 |  |  |
| 2.15 Kalkulacja własna Opłaty za składowanie i utylizację ziemi na składowisku | 4,200 |  | m3 |  |  |
| 3 Instalacje oświetlenia terenu-montaż szafy oświetlenia terenu SO |
| 3.1 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25'm2, głębokość 1,5'm, grunt kategorii III | 0,975 |  | m3 |  |  |
| 3.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1'km, grunt kategorii III | 0,975 |  | m3 |  |  |
| 3.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1'km-o następne 9 km | 0,975 | 9 | m3 |  |  |
| 3.4 Kalkulacja własna Opłaty za składowanie i utylizację ziemi na składowisku | 0,975 |  | m3 |  |  |
| 3.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych, głębokość do 1,5'm,z dowozem piasku | 0,600 |  | m3 |  |  |
| 26 KNNR 5/412/5 Fundamenty z żywic poliestrowych pod rozdzielnice, grunt kategorii III-fundament FTN-53 | 1,000 |  | szt |  |  |
| 3.7 KNR 510/1106/1 Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie, szafy -obudowa typ SSTN 53-84/2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 3.8 KNR 514/507/5 Montaż łączników warstwowych od 10 do 100'A, 3 segment9rozłączniki,zegar,styczniki,przełączniki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 14,000 |  | szt. |  |  |
| 3.9 KNR 514/509/1 Montaż łączników małogabarytowych(wyłączniki nadmiarowe, R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 7,000 |  | szt. |  |  |
| 3.10 KNR 514/509/1 Montaż łączników małogabarytowych – gniazdo serwisowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 3.11 KNR 514/514/3 Montaż listew zaciskowych i zacisków, zaciski jednoobwodowe (złączki jednotorowe -do 35mm2) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 20,000 |  | szt. |  |  |
| 3,12 KNNR 5/408/2 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa) | 2,000 |  | szt. |  |  |
| 3.13 KNNR 5/408/1 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna nośna | 4,000 |  | szt. |  |  |
| 3.14 KNR 514/516/6 Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód LgY 450/750V 1x16'mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 5,000 |  | m3 |  |  |
| 3.15 KNR 514/516/5 Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód LgY 450/750V 1x10'mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 20,000 |  | m |  |  |
| 3.16 KNR 514/516/3 Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód LgY 450/750V 1x4,0'mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 10,000 |  | m |  |  |
| 3.17 KNR 514/516/2 Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód LgY 450/750V 1x2,5'mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 20,000 |  | m |  |  |
| 3.18 KNP 1813/1301/3 Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 3.19 KNNR 5/606/4 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3'm | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 3.20 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 4 Instalacje oświetlenia terenu-linie kablowe oświetlenia -roboty ziemne i ułożenie rur osłonowych |
| 4.1 KNR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4'm, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8'm | 317,600 |  | m |  |  |
| 4.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4'm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 318,000 |  | m |  |  |
| 4.3 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVR Fi'75'mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 250,000 |  | m |  |  |
| 4.4 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVR Fi'50'mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 175,000 |  | m |  |  |
| 4.5 KNNR 5/606/4 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3'm | 4,000 |  | szt. |  |  |
| 4.6 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8'm, grunt kategorii III | 200,000 |  | m |  |  |
| 4.7 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku -obsypanie i nadsypanie na ułożonym kablem , o szerokości do 0,4'm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 318,000 | 1,5 | m |  |  |
| 4.8 KNR 219/219/1 analogia Oznakowanie trasy kabla elektroenergetycznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 318,000 |  | m |  |  |
| 4.9 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) | 76,320 |  | m3 |  |  |
| 4.10 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1'km, grunt kategorii III | 38,160 |  | m3 |  |  |
| 4.12 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1'km | 38,000 | 9 | m3 |  |  |
| 4.13 Kalkulacja własna Opłaty za składowanie i utylizację ziemi na składowisku | 38,000 |  | m3 |  |  |
| 5 Instalacje oświetlenia terenu-linie kablowe oświetlenia - okablowanie |
| 5.1 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,-kabel YKYżo 3 x 1,5 do opraw gruntowych | 300,000 |  | m |  |  |
| 5.2 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, kabel -YKYżo 5x4 mm2-do kiosków i innych urządzeń | 100,000 |  | m |  |  |
| 5.3KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 5x16 mm2 | 280,000 |  | m |  |  |
| 5.4 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16'mm2 |  |  | szt. |  |  |
| 5.5 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16'mm2 | 46,000 |  | szt. |  |  |
| 5.6 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16'mm2 | 24,000 |  | szt. |  |  |
| 6 Instalacje oświetlenia terenu-linie kablowe oświetlenia - montaż osprzętu i oświetlenia |
| 6.1 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100'kg, stalowy – parkowy, wys. 4 m, typ NT S-40C z fundamentem, złączem kablowym 2-bezpiecznikowym | 5,000 |  | szt. |  |  |
| 6.2 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100'kg, stalowy – parkowy, wys. 4 m, typ NT S-40C z fundamentem, złączem kablowym 3-bezpiecznikowym | 7,000 |  | szt. |  |  |
| 6.3 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie-AVN D2 18L50 R/S | 12,000 |  | szt. |  |  |
| 6.4 KNNR 5/1003/1 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4'm, bez wysięgnika, przewody kabelkowe – YKY 3x2,5 12 odcinków x 5 m | 12,000 |  | kpl. |  |  |
| 6.5 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16'mm2 | 24,000 |  | szt. |  |  |
| 6.6 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy | 12,000 |  | odcinek |  |  |
| 6.7 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | 12,000 |  | pomiar |  |  |
| 6.8 KNNR 5/506/3 analogia Oprawy oświetleniowe -do wbudowania w gruncie -iluminacyjne - np. EFACT R00 1 L35 w ciągach ruchu pieszego (G1-17) | 17,000 |  | kpl. |  |  |
| 6.9 KNNR 5/506/3 analogia Oprawy oświetleniowe -do wbudowania w gruncie -iluminacyjne - np. EFACT R2 9L90 (Gd 1-10) | 10,000 |  | kpl. |  |  |
| 7 Instalacje oświetlenia terenu-linie kablowe oświetlenia - pomiary |
| 7.1 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 7.2 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | 3,000 |  | szt. |  |  |
| 7.3 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | 23,000 |  | odcinek |  |  |
| 72 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy | 6,000 |  | odcinek |  |  |
| 7.4 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | 39,000 |  | pomiar |  |  |
| 7.5 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | 6,000 |  | pomiar |  |  |
| 7.6 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 7.7 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | 31,000 |  | szt. |  |  |
| 7.8 Kalkulacja własna Uruchomienie systemu oświetlenia | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 7.9 Kalkulacja własna Pomiary geodezyjne tras kablowych – powykonawczy 2 | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 8 Instalacje oświetlenia terenu-roboty towarzyszące |
| 8.1 Kalkulacja własna Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy i ponowne ułożenie nawierzchni wraz z podbudową z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki . | 35,000 |  | m2 |  |  |
| Razem (suma) |  |  |

CZĘŚĆ BUDOWLANA

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Roboty przygotowawcze |
| 1.1 Kalkulacja indywidualna Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu, wyznaczenie miejsca i poziomu poszczególnych urządzeń | 0,255 |  | ha |  |  |
| 1.2 Kalkulacja indywidualna Opryskiwanie środkami chwastobójczymi, przygotowanie 100 l roztworu, trawnika | 2 554,000 |  | m2 |  |  |
| 1.3 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 383,100 |  | m3 |  |  |
| 2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na chodniku z krawężnikami |
| 2.1 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10'cm | 205,000 |  | m2 |  |  |
| 2.2 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5'cm głębokości | 205,000 | 4 | m2 |  |  |
| 2.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm | 205,000 |  | m2 |  |  |
| 2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości (wyprofilowanie ) | 205,000 | 5 | m2 |  |  |
| 2.5 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z posypką | 205,000 |  | m2 |  |  |
| 2.6 KNR 231/406/8 Obramowania chodników, z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm - obrzeże z podwójnej kostki granitowej | 36,830 |  | m2 |  |  |
| 3 Nawierzchnia z kostki granitowej |
| 3.1 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10'cm | 370,000 |  | m2 |  |  |
| 3.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5'cm głębokości | 370,000 | 3 | m2 |  |  |
| 3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm | 370,000 |  | m2 |  |  |
| 3.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm | 370,000 |  | m2 |  |  |
| 3.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości (wyprofilowanie ) | 370,000 | 5 | m2 |  |  |
| 3.6 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-grysowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3'cm | 370,000 |  | m2 |  |  |
| 3.7 KNR 231/501/6 Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10'cm na podsypce piaskowe z wypełnieniem spoin piaskiem | 370,000 |  | m2 |  |  |
| 4 Nawierzchnia z płyt granitowych - stanowiska z ławkami |
| 4.1 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10'cm | 54,000 |  | m2 |  |  |
| 4.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5'cm głębokości | 54,000 | 3 | m2 |  |  |
| 4.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm | 54,000 |  | m2 |  |  |
| 4.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm | 54,000 |  | m2 |  |  |
| 4.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości (wyprofilowanie ) | 54,000 | 5 | m2 |  |  |
| 4.6 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-grysowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3'cm | 54,000 |  | m2 |  |  |
| 4.7 KNR 231/502/4 Analogia - Chodniki z płyt granitowych, 50x50x5'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 54,000 |  | m2 |  |  |
| 5 Nawierzchnia drewniana |
| 5.1 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10'cm | 338,200 |  | m2 |  |  |
| 5.2 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5'cm głębokości | 338,200 | 6 | m2 |  |  |
| 5.3 KNR 202/1101/1 (1) Analogia - Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, podkład z wypoziomowaniem pod legary | 19,115 |  | m3 |  |  |
| 5.4 KNR 401/411/1 Analogia - Legary z drewna egzotycznego ułożone krzyżowo na konstrukcji podkładu betonowego | 1 352,800 |  | m |  |  |
| 5.5 KNR 202/1110/1 Analogia - Podłoga z desek tarasowych - Deski tarasowe jednostronnie ryflowane - Deska Bangkirai (145x21 mm) | 338,200 |  | m2 |  |  |
| 5.6 KNR 202/9910/3 Analogia - olejowanie desek tarasowych - dwukrotnie | 338,200 | 2 | m2 |  |  |
| 5.7 KNR 231/202/5 Analogia - Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, grubość warstwy 10'cm - obsypanie podkładów betonowych - razem grub. 20 cm | 338,000 | 2 | m2 |  |  |
| 5.8 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła | 7,569 |  | m3 |  |  |
| 5.9 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 121,100 |  | m |  |  |
| 5.10 KNR 231/407/7 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20'm | 121,100 |  | m |  |  |
| 5.11 Kalkulacja indywidualna Obrzeże ogrodowe do kostki granitowej, trawnika, nawierzchni drewnianej - geoborder mocowany do obniżonego obrzeża betonowego za pomocą kołków | 121,100 |  | m |  |  |
| 6 Nawierzchnia z trawy |
| 6.1 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej z odkładu oraz torfu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 310,000 |  | m3 |  |  |
| 6.2 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 310,000 |  | m3 |  |  |
| 6.3 KNR 221/408/2 (1) Wykonanie trawników darniowych trawnik z rolki na terenie płaskim, z nawożeniem, ziemia urodzajna (humus) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 226,000 |  | m2 |  |  |
| 6.4 KNR 221/702/1 Analogia - Pielęgnacja ręczna wykonywanych trawników dywanowych, na terenie płaskim R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 226,000 |  | m2 |  |  |
| 7 Kwietniki |
| 7.1 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10'cm | 63,000 |  | m2 |  |  |
| 7.2 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5'cm głębokości | 63,000 | 4 | m2 |  |  |
| 7.3 Kalkulacja indywidualna Obrzeże ogrodowe do kostki granitowej, trawnika - geoborder | 90,000 |  | m |  |  |
| 7.4 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej z odkładu oraz torfu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 18,900 |  | m3 |  |  |
| 8 Zieleń projektowana |
| 8.1 KNR 221/302/9 (2) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7'm, ziemia żyzna - WIŚNIA OZDOBNA (KANZAN) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,000 |  | szt. |  |  |
| 8.2 KNR 221/302/9 (2) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7'm, ziemia żyzna - KLON ZWYCZAJNY (GLOBOZUM) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 3,000 |  | szt. |  |  |
| 8.3 KNR 221/322/5 (2) Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7'm, ziemia żyzna - CIS POŚREDNI (HICKSII) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 70,000 |  | szt. |  |  |
| 8.4 KNR 221/414/3 Analogia - Obsadzenie klombów - wrzosy, wrzośce, cisy płożące R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 110,000 |  | szt. |  |  |
| 8.5 KNR 221/414/3 Analogia - Obsadzenie pergoli - winobluszcz pięciolistkowy (MURORUM) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 54,000 |  | szt. |  |  |
| 8.6 Kalkulacja indywidualna Przeniesienie istniejącego klombu do innej lokalizacji na terenie inwestycji wraz z roślinnością | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 9 Fundamenty pod urządzenia - KSYLOFON - I, SZUMIĄCE RURY - II, GONG - IV, TELEFON PARABOLICZNY - V |
| 9.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III | 8,000 |  | m3 |  |  |
| 9.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład z chudego betonu | 0,200 |  | m3 |  |  |
| 9.3 KNR 202/604/5 (3) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1'warstwa | 2,000 |  | m2 |  |  |
| 9.4 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami | 0,720 |  | m3 |  |  |
| 9.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa | 9,600 |  | m2 |  |  |
| 9.6 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 9,600 |  | m2 |  |  |
| 9.7 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) | 7,080 |  | m3 |  |  |
| 10 Fundamenty pod urządzenia - ARMATA - III, SPÓŹNIONY DŹWIĘK - VII |
| 10.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III | 4,800 |  | m3 |  |  |
| 10.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład z chudego betonu | 0,180 |  | m3 |  |  |
| 10.3 KNR 202/604/5 (3) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1'warstwa | 1,800 |  | m2 |  |  |
| 10.4 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami | 0,756 |  | m3 |  |  |
| 10.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa | 7,200 |  | m2 |  |  |
| 10.6 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 7,200 |  | m2 |  |  |
| 10.7 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) | 3,864 |  | m3 |  |  |
| 11 Fundamenty pod urządzenia - TELEFON AKUSTYCZNY - VI |
| 11.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III | 2,000 |  | m3 |  |  |
| 11.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład z chudego betonu | 0,072 |  | m3 |  |  |
| 11.3 KNR 202/604/5 (3) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1'warstwa | 0,720 |  | m2 |  |  |
| 11.4 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5'm3, | 0,288 |  | m3 |  |  |
| 11.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa | 2,880 |  | m2 |  |  |
| 11.6 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 2,880 |  | m2 |  |  |
| 11.7 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) - (90%) | 1,640 |  | m3 |  |  |
| 11.8 KNRW 218/408/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, RURA POŁĄCZENIOWĄ POMIĘDZY TUBAMI | 2,000 |  | m |  |  |
| 11.9 KNRW 218/421/1 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi'110'mm | 2,000 |  | szt. |  |  |
| 12 Fundamenty pod urządzenia - STÓŁ RADIOWY - IX, SYMULATOR OPERATORA KAMERY - X |
| 12.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III | 8,000 |  | m3 |  |  |
| 12.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład z chudego betonu | 0,242 |  | m3 |  |  |
| 12.3 KNR 202/604/5 (3) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1'warstwa | 2,420 |  | m2 |  |  |
| 12.4 KNR 202/203/2 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0'm3, transport betonu taczkami, japonkami | 1,458 |  | m3 |  |  |
| 12.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa | 6,480 |  | m2 |  |  |
| 12.6 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 6,480 |  | m2 |  |  |
| 12.7 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) | 6,300 |  | m3 |  |  |
| 13 Fundamenty pod urządzenia - ORGANY RUROWE - VI |
| 13.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III | 3,000 |  | m3 |  |  |
| 13.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład z chudego betonu | 0,125 |  | m3 |  |  |
| 13.3 KNR 202/604/5 (3) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1'warstwa | 1,250 |  | m2 |  |  |
| 13.4 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5'm3, | 0,513 |  | m3 |  |  |
| 13.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa | 4,500 |  | m2 |  |  |
| 13.6 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 4,500 |  | m2 |  |  |
| 13.7 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) | 2,362 |  | m3 |  |  |
| 14 Tablice informacyjne przy urządzeniach i przy wejściu |
| 14.1 KNR 223/308/2 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości do 0,30'm3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,040 |  | m3 |  |  |
| 14.2 Kalkulacja indywidualna Tablice informacyjne przy urządzeniach i przy wejściu | 13,000 |  | szt. |  |  |
| 15 Urządzenia interaktywne |
| 15.1 Kalkulacja indywidualna Ksylofon - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.2 Kalkulacja indywidualna Szumiące rury - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.3 Kalkulacja indywidualna Armata powietrzna - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.4 Kalkulacja indywidualna Gong - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.5 Kalkulacja indywidualna Telefon paraboliczny - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.6 Kalkulacja indywidualna Telefon akustyczny - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.7 Kalkulacja indywidualna Spóźniony dźwięk - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.8 Kalkulacja indywidualna Organy rurowe - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.9 Kalkulacja indywidualna Stół radiowy - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 15.10 Kalkulacja indywidualna Symulator operatora kamery - Dostawa i montaż | *………………………………………………. | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| 16 Ławka amfiteatralna (18,50m, 12,5m, 8,5m) |
| 16.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III | 86,900 |  | m3 |  |  |
| 16.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład z chudego betonu | 15,800 |  | m3 |  |  |
| 16.3 KNR 202/202/5 (1) Analogia - Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2'm - Ława amfiteatralna | 26,663 |  | m3 |  |  |
| 16.4 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa | 4,500 |  | m2 |  |  |
| 16.5 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 4,500 |  | m2 |  |  |
| 16.6 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) | 44,437 |  | m3 |  |  |
| 17 Pergole |
| 17.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III | 34,000 |  | m3 |  |  |
| 17.2 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami | 5,100 |  | m3 |  |  |
| 17.3 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa | 54,400 |  | m2 |  |  |
| 17.4 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 54,400 |  | m2 |  |  |
| 17.5 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM) | 28,900 |  | m3 |  |  |
| 17.6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż pergoli ze stali nierdzewnej (12,0m, 6,0m x 2szt, 4,0m x 2, 3,0m) | 35,000 |  | m |  |  |
| 18 Elementy zagospodarowania |
| 18.1 KNR 221/607/2 Analogia - Dostawa i montaż - Ławki parkowe, z prefabrykatów, obudowa drewniana siedzeniowa 205 cm -bez oparcia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 10,000 |  | kpl. |  |  |
| 18.2 KNR 221/607/2 Analogia - Dostawa i montaż - Stół parkowy z prefabrykatów, obudowa drewniana + ławka+ ławka z oparciem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 2,000 |  | kpl. |  |  |
| 18.3 Kalkulacja indywidualna Analogia - Dostawa i montaż - Kosz | 15,000 |  | kpl. |  |  |
| 18.4 Kalkulacja indywidualna Analogia - Dostawa i montaż - Mebel miejski - kostka | 6,000 |  | kpl. |  |  |
| 18.5 Kalkulacja indywidualna Analogia - Dostawa i montaż - Stojak rowerowy | 1,000 |  | kpl. |  |  |
| Razem (suma) |  |  |

*Należy wskazać producenta oraz model zaoferowanego urządzenia

| Część zadania | Suma netto | Suma brutto |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ TELETECHNICZNA |  |  |
| CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA |  |  |
| CZĘŚĆ BUDOWLANA |  |  |
| Suma wszystkich zadań |  |  |

………………………………………………....
          podpis Wykonawcy 
     lub osoby upoważnionej