## Zestawienie
Oferent wypełnia nazwę producenta i model oferowanego urządzenia oraz dołącza do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań zgodnie z zapisami w SIWZ. Dokumenty muszą być w j.polskim lub angielskim.
L.p. | Nazwa | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Producent | Model | Dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów z PFU
| Wykonanie instalacji telekomunikacyjnych wraz z uruchomieniem systemów retransmisji sygnału radiowego, systemów dyspozytorskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i systemów łączności wewnętrznej Operatora Hali, wraz z bezprzewodową siecią komputerową w ramach inwestycji pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach” | Zestawienie min. wymaganych ilości urządzeń.
1 | Stojak Master 1 z wyposażeniem stacji czołowej systemu retransmisyjnego BDA, Master Optical Unit (MOU) oraz repeaterami dla PSP i Operatora Hali | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
2 | Stojak Master 2 z wyposażeniem dodatkowym, zasilaniem PA i zasilaniem awaryjnym | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
3 | Stojak Slave z wyposażeniem Slave Optical Unit (SOU) i zasilania PA | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
4 | Punkt antenowy wewnętrzny PA z wyposażeniem | 10 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
5 | Stojak A radiotelefoniczny SDP z wyposażeniem, kontrolery radiotelefonów, radiotelefony, LAN i zasilanie | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
6 | Stojak B radiotelefoniczny SDS z wyposażeniem, kontrolery radiotelefonów, radiotelefony, LAN i zasilanie | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
7 | Szafka SDS w pomieszczeniu dowodzenia z wyposażeniem LAN | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
8 | Szafka SDP Policji w pomieszczeniu dowodzenia z wyposażeniem LAN, optycznym i dodatkowym | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
9 | Stojak zasilania awaryjnego dla SDS i SDP w pomieszczeniu dowodzenia | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
10 | Szafka serwera WPR z serwerem i radiotelefonem | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
11 | Zdalny manipulator do repeatera PSP typ MZ-LAN-SDB lub równoważny z wyposażeniem | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
12 | Konsole dyspozytorskie SDP Policji | 2 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
13 | Konsole dyspozytorskie SDS PSP, CZK i Operatora Hali | 4 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
14 | Radiotelefony ręczne dla Operatora Hali | 30 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
15 | Anteny zewnętrzne | 12 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
16 | Kabel optyczny LS0H, SM 9/125 OS2, 4-włóknowy | 2200 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
17 | Kabel zasilający LS0H, HDGs 2x 1.5 mm2 | 1900 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
18 | Kabel radiowy 1/2" EC4-50 | 720 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
19 | Złącze na kabel radiowy 1/2" typu NM50V12 | 24 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
20 | Opaska uziemiające na kabel radiowy typu GCS12 | 24 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
21 | Zabezpieczenie odgromowe APG-BNFNF-350 lub równoważny | 30 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
22 | Punkt dostępowy typu I | 126 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
23 | Uchwyt montażowy do punktów dostępowych typu I i II | 214 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
24 | Punkt dostępowy typu II | 90 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
25 | Antena kierunkowa do punktów dostępowych typu II | 90 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
26 | Uchwyt montażowy dla anteny kierunkowej | 88 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
27 | Punkt dostępowy typu III | 22 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
28 | Uchwyt montażowy do punktów dostępowych typu III | 20 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
29 | Kontroler bezprzewodowej sieci komputerowej | 2 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
30 | Zasilacz do kontrolera BSK | 2 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
31 | Kabel światłowodowy typu DAC SFP+ 10 GbE; 3m | 6 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
32 | Kabel światłowodowy typu DAC SFP+ 10 GbE; 0,65 m | 6 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
33 | Przełącznik typu II | 12 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
34 | Moduł stackujący do przełączników typu II i III | 6 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
35 | Kabel stackujący do przełączników typu II i III | 6 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
36 | Przełącznik typu III | 8 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
37 | 2-portowy moduł 10GbE SFP+ do przełączników typu II i III | 19 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
38 | Przełącznik typu I | 2 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
39 | Wkładka światłowodowa typu QSFP+ LC SR4 SM | 4 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
40 | Wkładka światłowodowa typu QSFP+ LC LR4 SM | 4 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
41 | Wkładka światłowodowa typu 10G SFP+ LC LR | 74 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
42 | Przełącznik typu IV | 2 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
43 | Wkładka światłowodowa typu WDM 1GbE | 38 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
44 | Przełącznik typu V | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
45 | Wkładka światłowodowa typu QSFP+ LC LR4 SM | 4 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
46 | Wkładka światłowodowa typu (SFP) 1000Base-T (RJ-45) | 4 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
47 | Przewód koncentryczny przyłączeniowy niskotłumienny przystosowany do pracy na 5GHz | 88 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
48 | Serwer do zarządzania siecia WLAN(LAN); | 2 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
49 | Licencja dostępowa dla punktów dostępowych do kontrolera BSK | 230 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
50 | Licencja dostępowa do modułu zarządzania dla punktów dostępowych i kontrolerów | 230 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
51 | Licencja dostępowa do modułu zarządzania dla przełączników | 24 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
52 | Moduł autoryzacji dla operatorów hali oraz podwykonawców z licencją dla min. 500 urządzeń końcowych | 1 | szt. | [5 empty] | Oryginalna karta katalogowa producenta
53 | Elementy instalacyjne i akcesoria oraz elementy niezbędnę i okablowanie do podłączenia serwera systemu zarządzania siecią BSK | 1 | kpl
54 | Wszystkie inne niezbędne urządzenia i elementy niezbędne do zrealizowania zadania według PFU | 1 | kpl
55 | Uruchomienie i oprogramowanie | 1 | kpl
56 | Szkolenia | 1 | kpl
57 | zaprojektowanie i przeprowadzenie uzgodnień projektowych | 1 | kpl
58 | przeniesienie praw autoskich (zgodnie z umową) | 1 | kpl