ZAŁĄCZNIK NR 1

Oznaczenie sprawy: SSM/4/PP/2019

_______________________________________________________

imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy

lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

_____________________________________________________________

adres wykonawcy

_____________________________________________________________

tel,/faks, e-mail

# OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranów”

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę:

CZĘŚĆ I:

Kamery cyfrowe

| Lp. | Rodzaj kamery | Cena jednostkowa netto | Ilość | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowa kamera stacjonarna |  | 6 |  |
| 2 | Cyfrowa kamera obrotowa PTZ |  | 2 |  |

| Łączna cena netto | Wartość VAT | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- |

(Łączna cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..)

Oferuję na wykonanie przedmiotu zamówienia części I: gwarancję i rękojmię na okres ……. miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonanego bez zastrzeżeń, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru.*

CZĘŚĆ II:

Stacje operatorskie systemu monitoringu

| Lp. | Przedmiot | Cena jednostkowa netto | Ilość | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja operatorska systemu monitoringu |  | 2 |  |

| Łączna cena netto | Wartość VAT | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- |

(Łączna cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..)

Oferuję na wykonanie przedmiotu zamówienia części II: gwarancję i rękojmię na okres ……. miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonanego bez zastrzeżeń, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru.*

CZĘŚĆ III:

Ekrany do obserwacji monitoringu

| Lp. | Przedmiot | Cena jednostkowa netto | Ilość | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran do obserwacji monitoringu |  | 3 |  |

| Łączna cena netto | Wartość VAT | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- |

(Łączna cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..)

Oferuję na wykonanie przedmiotu zamówienia części III: gwarancję i rękojmię na okres ……. miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonanego bez zastrzeżeń, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru.*

Akceptuję termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczamy, że:

- Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy – Załącznik nr 6 został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Podwykonawcy

- Zamierzam powierzyć podwykonawcy/com następujące części zamówienia:

| Nazwa firmy podwykonawcy | Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy |
| --- | --- |

Pozostałe oświadczenia:

- Oświadczam, że jestem małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2108 r. Prawo przedsiębiorców ______________________

(należy wpisać TAK lub NIE)

- Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjna dla uczestników postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

- …………………………………….. str. ……………

Integralną część oferty stanowią:

- ………………………………………....

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

………………..…………..     		            …………………………….……	       	     …..………….…………………………..

miejscowość, data	  imię i nazwisko        	podpis

* – niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZEŚĆ I- Kamery:

Dostawa cyfrowych kamer stacjonarnych – 6 szt.

Producent i model oferowanego sprzętu: ………………………………..

| Opis | Wymagania minimalne | Specyfikacja oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Funkcja | Zewnętrzna kamera IP, stacjonarna | TAK/NIE* |
| Przetwornik | CMOS, nie mniejszy niż 1/1,8” | TAK/NIE* |
| Obudowa | Tubowa | TAK/NIE* |
| Klasa szczelności | Min. IP66 |  |
| Obiektyw | Zmienno-ogniskowy; z możliwością zdalnego sterowania ostrością i powiększeniem | TAK/NIE* |
| Montaż | Do kamery dołączony dedykowany adapter umożliwiający montaż na słupie | TAK/NIE* |
| Zakres ogniskowej | Min. zakres ogniskowej pomiędzy 4 a 9 mm |  |
| Rozdzielczość | Min. 5MPx (2560x1920) |  |
| Minimalne oświetlenie | Maks. 0,001 Lux (tryb czarno/biały) |  |
| Kompresja | H.264 / H.265 | TAK/NIE* |
| Ilość klatek przy największej rozdzielczości | Nie mniej niż 20 klatek na sekundę |  |
| Alarmy i zarządzanie zdarzeniami | Detekcja ruchu | TAK/NIE* |
|  | Sabotaż kamery | TAK/NIE* |
| Ustawienia obrazu | Ustawialny rozmiar obrazu, jakość oraz wielkość strumienia | TAK/NIE* |
| Protokoły | TCP/IP, IPv4, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv6. kompatybilność z ONVIF, | TAK/NIE* |
| Sposób podłączenia kabla sieciowego RJ-45 | Przy użyciu złącza odpornego na warunki zewnętrzne | TAK/NIE* |
| Interfejs ethernet | 10/100 Mbps | TAK/NIE* |
| Lokalny zapis | Możliwość zapisu na kartę pamięci SD/SDXC (micro SD/SDXC) | TAK/NIE* |
| Zasilanie | PoE 802.3af | TAK/NIE* |
| Wymagania systemowe | Pełna integracja z systemem monitoringu Milestone XProtect Corporate 2017 | TAK/NIE* |
| Środowisko pracy | min. zakres temperatur pomiędzy -30 a 50 °C |  |
| Wbudowane doświetlenie | Diody IR min. 30m |  |
| Parametry | Zastosowanie techniki WDR (Wide Dynamic Range)/DWDR – „Szeroki Zakres Dynamiki”, pozwalającej na wierną rejestrację sceny mimo dużego kontrastu oświetlenia, | TAK/NIE* |
|  | Tryb dzienno-nocny | TAK/NIE* |
|  | Redukcja szumów | TAK/NIE* |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta |  |

Dostawa cyfrowych kamer obrotowych PTZ – 2 szt.

Producent i model oferowanego sprzętu: ………………………………..

| Opis | Wymagania minimalne | Specyfikacja oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Funkcja | Zewnętrzna kamera IP, szybkoobrotowa, PTZ | TAK/NIE* |
| Przetwornik | CMOS, nie mniejszy niż 1/2.5” |  |
| Obudowa | Zewnętrzna | TAK/NIE* |
| Klasa szczelności | Min IP66 |  |
| Obiektyw | Zmienno-ogniskowy; z możliwością zdalnego sterowania ostrością i powiększeniem | TAK/NIE* |
| Montaż | Do kamery dołączony dedykowany wysięgnik umożliwiający montaż na słupie | TAK/NIE* |
| Powiększenie optyczne | Min 30x |  |
| Rozdzielczość | Min. 4MPx (2560x1440) |  |
| Minimalne oświetlenie | Maks. 0,001 Lux (tryb czarno/biały, oświetlacz IR) |  |
| Kompresja | H.264 / H.265 |  |
| Ilość klatek przy największej rozdzielczości | Nie mniej niż 20 klatek na sekundę |  |
| Alarmy i zarządzanie zdarzeniami | Detekcja ruchu | TAK/NIE* |
|  | Sabotaż kamery | TAK/NIE* |
| Ustawienia obrazu | Ustawialny rozmiar obrazu, jakość oraz wielkość strumienia. Maski prywatności. | TAK/NIE* |
| Protokoły | TCP/IP, IPv4, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv6. kompatybilność z ONVIF, | TAK/NIE* |
| Sposób podłączenia kabla sieciowego RJ-45 | Przy użyciu złącza odpornego na warunki zewnętrzne | TAK/NIE* |
| Interfejs ethernet | 10/100 Mbps | TAK/NIE* |
| Lokalny zapis | Możliwość zapisu na kartę pamięci SD/SDXC (micro SD/SDXC) | TAK/NIE* |
| Zasilanie | PoE , kamera dostarczona wraz z zasilaczem High Power PoE standardu IEEE 802.3at | TAK/NIE* |
| Wymagania systemowe | Pełna integracja z systemem monitoringu Milestone XProtect Corporate 2017 | TAK/NIE* |
| Środowisko pracy | min. zakres temperatur pomiędzy -30 a 50 °C |  |
| Wbudowane doświetlenie | Zasięg minimalny 100m |  |
| Obrót w płaszczyźnie horyzontalnej | Bezprzerwowe wykonywanie obrotów w płaszczyźnie horyzontalnej. | TAK/NIE* |
| Parametry | Zastosowanie techniki WDR (Wide Dynamic Range)/DWDR – „Szeroki Zakres Dynamiki”, pozwalającej na wierną rejestrację sceny mimo dużego kontrastu oświetlenia, | TAK/NIE* |
|  | Tryb dzienno-nocny | TAK/NIE* |
|  | Redukcja szumów | TAK/NIE* |
| Sterowanie | Możliwość sterowania powiększeniem oraz kierunkiem widzenia kamery podłączonej do systemu Milestone Xprotect Corporate. Sterowanie przy wykorzystaniu myszki podłączonej do komputera – stacji operatorskiej. Kliknięcie myszką na danym obszarze obrazu musi powodować zmianę kierunku widzenia (wycentrowanie obszaru); użycie pokrętła myszy musi powodować zmianę powiększenia | TAK/NIE* |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta |  |

CZEŚĆ II:

Dostawa stacji operatorskich systemu monitoringu – 2 szt.

Producent i model oferowanego sprzętu: ………………………………..

| Opis | Wymagania minimalne | Specyfikacja oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Płyta główna | Chipset dostosowany do oferowanego procesora Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w: - Min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16. - Min. 2 złącza PCI Express 3.0 x1. - Min. 2 złącza DIMM DDR4 2666 MHz non-ECC/ECC pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 32 GB pamięci RAM. - zintegrowaną kartę sieciową LAN 10/100/1000 Mbps - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition. |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,0 GHz, pamięć Cache 12 MB, 8 rdzeni fizycznych z wbudowanym (zintegrowanym) układem graficznym lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 15900 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna niezintegrowana o pamięci min. 4 GB RAM GDDR5 i z min. 3 wyjściach cyfrowych. Minimalna wydajność karty w teście Passmark G3D Mark to 6000 pkt według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. Niezintegrowana karta graficzna oraz zintegrowana karta graficzna w procesorze CPU muszą wspierać sprzętową akcelerację dekodowania strumieni wideo H.264 i H.265 w programie Milestone XProtect Corporate 2019 R1 użytkowanym przez Zamawiającego w systemie monitoringu miejskiego. |  |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB DDR4 taktowana min. 2400 MHz |  |
| Dyski | Dysk SSD min. 256 GB M.2 NVMe Dysk twardy HDD min. 1000 GB SATA 7200rpm |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzna nagrywarka DVD+/-RW | TAK/NIE* |
| Obudowa | Typu Tower. Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 860 mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 185 mm. Z przodu obudowy co najmniej 2 szt. USB. |  |
| Zasilacz | Zasilacz o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 290W. |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, Partycja Recovery lub płyta Recovery umożliwiająca przywrócenie systemu. System operacyjny musi spełniać wymagania systemowe dla programu Milestone XProtect Corporate 2019 R1 użytkowanego przez Zamawiającego w systemie monitoringu miejskiego. System operacyjny musi mieć możliwość podłączenia do kontrolera domeny Active Directory użytkowanego przez Zamawiającego w systemie monitoringu miejskiego. | TAK/NIE* |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty. | TAK/NIE* |
| Myszka | Mysz optyczna USB z min. 2 klawiszami oraz rolką (scroll). | TAK/NIE* |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące - gwarancja producenta z naprawą na miejscu u Zamawiającego. |  |

CZEŚĆ III:

Dostawa ekranów do obserwacji monitoringu – 3 szt.

Producent i model oferowanego sprzętu: ………………………………..

| Opis | Wymagania minimalne | Specyfikacja oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Przekątna ekranu | Min. 55 cali (138 cm) |  |
| Rozdzielczość nominalna | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele | TAK/NIE* |
| Technologia wykonania | LCD – LED i pochodne, OLED, QLED | TAK/NIE* |
| Zakrzywiony ekran | Nie |  |
| HDR | Tak, HDR10+ lub nowszy |  |
| Format obrazu | 16:9 | TAK/NIE* |
| Technologia 3D | Brak |  |
| Liczba złącz HDMI | Min. 3 |  |
| Liczba złącz USB | Min. 2 |  |
| Pozostałe złącza | Common Interface Plus (CI+) Cyfrowe wyjście optyczne LAN | TAK/NIE* |
| wbudowany tuner | DVB-C (cyfrowy kablowy) DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) DVB-T2 (cyfrowy naziemny) | TAK/NIE* |
| Moc głośników wbudowanych | Min. 2*10 W |  |
| Wymiary: |  |
| Szerokość | Maks. 1239 mm |  |
| Wysokość | Maks. 800 mm |  |
| Głębokość | Maks. 361 mm |  |
| Głębokość bez podstawy | Maks. 60 mm |  |
| Wysokość bez podstawy | Maks. 715 mm |  |
| Waga bez podstawy | Maks. 19,0 kg |  |
| Waga z podstawą | Maks. 19,7 kg |  |
| Klasa energetyczna | Nie większa niż A |  |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |  |
| Mocowanie VESA | Tak | TAK/NIE* |
| Uchwyt ścienny VESA | Dedykowany dla wybranego modelu z możliwością regulacji w poziomie (przesuwanie telewizora na uchwycie w lewo i w prawo) oraz z możliwością precyzyjnej regulacji mocowania telewizora w płaszczyźnie góra dół. | TAK/NIE* |
| Zewnętrzna części ramki telewizora na całym obwodzie. | Płaska, równa, bez wystających elementów na więcej niż 1 mm. | TAK/NIE* |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |