## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa loco Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku oleju opałowego lekkiego (grzewczego) w ilości do 30 000 l w okresie trwania umowy.”

Symbol CPV: 	09.13.51.00–5	– Olej opałowy

1. Do Zamawiającego dostarczany będzie olej opałowy lekki do celów grzewczych w ilości do 30 000 l w jednorazowych dostawach nie przekraczających 10 000l.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w szczegółowym opisie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Parametry techniczne oleju opałowego lekkiego, zgodne z normą PN-C-96024:2011

| Lp | Parametr | Jednostka miar | Wymagania wg PN-C-96024:2011 | Wymagania wg Rozp.Min.Fin. z dnia 20.08.2010 Dz.U.2020.109 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gęstość w temperaturze 15ºC | kg/m³ | < = 860 |  |
| 2 | Temperatura zapłonu | ° C | > = 56 |  |
| 3 | Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C | mm²/s | < = 6,00 |  |
| 4 | Temperatura płynięcia | ° C | < = -20 |  |
| 5 | Zawartość siarki | % (m/m) | < = 0,10 |  |
| 6 | Zawartość znacznika SY 124 | mg/l |  | (6,0 ; 9,0) |
| 7 | Zawartość znacznika S Red 19 | mg/l |  | > = 6,3 |
| 8 | Skład frakcyjny, do temperatury 250ºC destyluje | % (V/V) | < 65 |  |
| 9 | Skład frakcyjny, do temperatury 350ºC destyluje | % (V/V) | > = 85 |  |
| 10 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | mg/kg | < = 24 |  |
| 11 | Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej | % (m/m) | < = 0,3 |  |
| 12 | Zawartość wody | mg/kg | < = 200 |  |
| 13 | Wygląd | Ocena wizualna | Czerwony, klarowny |  |
| 14 | Pozostałość po spopieleniu | % (m/m) | <=0,01 |  |

2. Przedmiot zamówienia obejmuje koszty transportu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

3. Przy każdej dostawie oleju opałowego Wykonawca obowiązany jest:

- załączyć orzeczenie laboratoryjne jakości oferowanego oleju opałowego;

3)	przy obliczaniu ceny każdej kolejnej dostawy oleju opałowego będzie przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna przed datą dostawy cena brutto producenta oleju opałowego lekkiego (grzewczego) podana w jego cenniku oraz zaoferowana przez wykonawcę w ofercie stała marża/upust brutto.

4. Dostawy będą realizowane sukcesywne ze zwiększoną częstotliwością w sezonie grzewczym, w terminach każdorazowo uzgadnianych z Zamawiającym wyłącznie faksem lub e–mailem w terminie określonym w umowie, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia ilości i  wartości zamówienia  o 20% z zastosowaniem cen podanych w formularzu ofertowo-cenowym.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części zamówienia wynikającej z braku lub

ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 30 % wartości Umowy. Wykonawca zrzeka się z dochodzenia

roszczeń z tytułu niewykonania Umowy w tym zakresie.

7.Dostarczany w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowany w zamówieniu podstawowym oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego- nie stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany Umowy.

8. Tankowanie będzie się odbywać pompą z autocysterny. Wykonawca realizował będzie dostawy autocysternami spełniającymi wymagania przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, przepisów w zakresie ochrony środowiska.